TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI (24599028122 BETÜL SELCEN ATA
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
34300
: 17/13344
Alım No
:
:
:
:
13.02.2017
Talep Edilen Hasta
BETÜL SELCEN ATALAY
:
14.02.2017 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
EMBOLİZAN, SIVI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU  SEALİNG (KAPATMA), BİOEMİLEBİLİR AJAN  (1CC)
2,00
ADET
1
KV4005
RADYOLOJİ KATETER, MİKRO, PERİFERİK,  ÖRGÜLÜ (MİKRO KILAVUZ TELİ İLE  BİRLİKTE).
2,00
ADET
2
GR1026

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

RADYOLOJİ KATETER, MİKRO,PERİFERİK,ÖRGÜLÜ (MİKRO KILAVUZ TELİ

İLE BİRLİKTE) (GR1026) (EMBOLİZAN AJAN UYUMLU) TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1) Venöz damarların perkütan yolla ven lümeni içerisinden kapatılması

işlemi için uygun olmalıdır.

2) Mikro teslim kateterinin uç kısmı kapalı olup atravmatik yapıda olmalıdır.

3) Mikro teslim kateterinin kapalı uç kısmında 10 mm uzunluğunda

radioopak , ultrasonografik ve anjiografik ekojenitesi yüksek marker

bulunmalıdır.

4) Mikro teslim kateteri radial embolizan ajan iletimini sağlayabilen 100µ -

300µ çapında mikroporlar içermeli ve kateter embolizanı direkt karşıya

iletmemelidir.

5) Bütün işlem malzemeleri ile birlikte disposable ve steril olarak son

kullanıcıya teslim edilmelidir ve eksternal bir cihaz kullanımı

gerektirmemelidir

6) Fasılalı ve sürekli modda çalışabilen tabanca set içerisinde olmalıdır..

7) Set içeriğinde 90 cm venöz kateter bulunmalı. Kateter her cm den işaretli

rakam marker bulunmalıdır.

8) Set içerifinde side port kateter, dilatör ve kılavuz tel bulunmalıdır

9) Teslim kateteri PTFE den üretilmiş olmalı 3F çapında olmalı 90-95 cm

uzunluğunda olmalıdır.

10) Mikro teslim kateterinin kilit mekanizması bulunmalı 0,1 cc embolizan

ajanı gönderebilir lock olmalıdır.

11) Mikro teslim uyumlu olduğu tabanca kilit mekanizmasıyla fasılalı olarak

yaptığı her 5 sn&#39;lik atımda her 1-3 cm&#39;lik damar segmentine 0,1 cc sealin

ajan enjeksiyonu yapabilir özellikte olmalıdır.

12) Teslim Kateteri ile birlikte guide wire set halinde verilmelidir.

13) İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında

sunulmalıdır.

14) İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili

klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

15) İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri

değerlendirmeye alınmayacaktır.

EMBOLİZAN,SIVI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG (KAPATMA),

BİOEMİLEBİLİR AJAN (1CC) (KV4005) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Universital Vein sealin sistemle içerisine verilebilmeli.

2) Venöz damarların perkütan yolla ven lümeni içerisinden kapatılması işlemi

için uygun olmalıdır.

3) PTFEE teslim kateterine yapışmamalı (nonadheziv) olmalıdır.

4) 1 cc lik ürünün kimyasal yapısını etkilemeyen özel polimer yapıda plastik şişede tek

kat bilister ambalajda steril edilmiş halde verilmelidir.

5) Yüksek yoğunluklu olmalıdır.

6) Vein sealin ajan disposable ve EQ steril olarak son kullanıcıya teslim

edilmelidir .

7) Vein sealin ajan, tabanca kilit mekanizmasına uyumlu PTFE mikroteslim

kateterinden , fasılalı olarak her 5 sn lik atımda her 1-3 cm&#39;lik damar segmentine 0,1

cc ajan zerkedilebilir özellikte her 10 cm lik segmente 0,3 cc gidebilecek yoğunlukta

olmalıdır.

8) Vein sealin ajan ,sızdırmaz ve en az 12 ay miatlı olmalıdır.

9) İstendiği takdirde ilgili ürüne ait ulusal veya uluslararası sağlık kurumlarınca;

onaylanmış kuruluşlarda yayımlanan tıbbi dokümanlar ve makaleler teknik

üyelere teslim edilmelidir.

10) İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu

yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.

11) Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru veya Biyomedikal

Mühendisi bulunmalıdır.

12) İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili

klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

13) İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri

değerlendirmeye alınmayacaktır.

14) .Fiyat teklifi veren firmalar operasyona yardım için Klinik destek amaçlı

Ultrason ve Lazer cihazını Operasyon sırasında hazır bulunduracaklardır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa