TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
34577
: 17/13472
Alım No
:
:
:
:
09.03.2017
13.03.2017
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ GUİDİNG KATETER 7FR AL1  DELİKSİZ
20,00
ADET
1
KR1142
KARDİYOLOJİ PTCA KILAVUZ TEL, 0,014    150-190 CM HİDROFİLİK FC
60,00
ADET
2
KR1086

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

S.Ü. TIP FAKÜLTESİ
KORONER ANJİYOGRAFİ ve KATETER LABORATUARI
SARF MALZEME İHALESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.Kalem: YUMUŞAK UÇLU REKANALİZASYON KILAVUZ TELİ (POLİMERLİ)  TEKNİK ŞARTNAMESİ—FC-KR1086

1.Kronik Tam Tıkalı Koroner Arter girişimlerinde kullanıma uygun olmalıdır. 

2.0.014” (inch) kalınlığında 180cm uzunluğunda olmalıdır. 

3.Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.

4.Mükemmel “torque” özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması “torque” özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

5.Distal segment (yumuşak kısım) minimal sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (Hydrophilic) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır.

6.Kılavuz Tel’in görünebilen (X-Ray altında) uzunluğu en fazla 3cm olmalı, lezyon görüntüsünü kapatmamalıdır.

7.Distal segment (yumuşak kısım) özel olarak ek bir kayganlaştırıcı madde ile kaplanmış olmalı veya kaygan olmalı Koroner Arter içerisinde rahat hareket edebilmelidir.

8.Kılavuz Tel retrograd ve/veya “CART” tekniği yaklaşımları için yüksek düzeyde kontrol edilebilir “Fine Control” (FC) yapısında veya dua core yapısında olmalıdır.
       10.Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 1 adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.Kalem: KORONER ANJİYOPLASTİ GUIDING KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ KR1142
1.	Kateter ucu yüksek radyopasiteli olmalı ve iyi görüntü vermelidir.
2.	Kateterin gövdesi, king resistansı ve iyi tork kontrol sağlayan paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.
3.	Katater naylon malzemeden dizayn edilmiş olmalı ve iç lümeni PTFE kaplı olmalıdır.
4.	Kateterlerin back-up desteği iyi olmalıdır.
5.	Kateter en az 100 cm uzunluğunda olmalıdır. 
6.	Kateter ucu, damar zedelenmesini önlemek amacı ile soft ve atravmatik olmalıdır.
7.	Kateter geniş iç lümenli olmalıdır.
8.	Kateterin pushabilitisi yüksek olmalıdır.
9.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
10.	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 1 adet numune (7F sol amplatz -1 ) numune vermelidir. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır..

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa