TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİ İÇİN 24 KALEM MALZEME ALIMI
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
36747
: 17/14410
Alım No
:
:
:
:
13.11.2017
16.11.2017

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KURŞUN AĞIRLIK TORBALARI
12,00
ADET
1
DUMBLE AĞIRLIK SETİ (ÇİFTLİ 3 SET)
6,00
ADET
2
POZİSYONLAMA YASTIĞI SİLİNDİR
6,00
ADET
3
POZİSYONLAMA YASTIĞI ÜÇGEN
6,00
ADET
4
EL REHABİLİTASYON İÇİN DÜZENEK
1,00
ADET
5
BOBAT TOPU BÜYÜK
3,00
ADET
6
BOBAT TOPU KÜÇÜK
3,00
ADET
7
POSTÜR AYNASI
2,00
ADET
8
EGZERSİZ MİNDERİ
6,00
ADET
9
KANADYEN (BÜYÜK)
4,00
ADET
10
TRİPOD SAĞ
3,00
ADET
11
WOLKER TEKERLEKSİZ (BÜYÜK)
6,00
ADET
12
WOLKER TEKERLEKLİ (ÇOCUK)
6,00
ADET
13
DUVAR TIRMANMA BARI
3,00
ADET
14
DENGE TAHTASI
2,00
ADET
15
TRAMBOLİN.
2,00
ADET
16
EL EGZERSİZ HAMURU
8,00
ADET
17
EL EGZERSİZ TOPLARI (TIRTIKLI)
3,00
ADET
18
EL EGZERSİZ TOPLARI (TIRTIKSIZ DÜZ)
3,00
ADET
19
THERA BAND MAVİ
1,00
TOP
20
THERA BAND YEŞİL
1,00
TOP
21
THERA BAND SARI
1,00
TOP
22
THERA BAND KIRMIZI
1,00
TOP
23
TOPLAR (SİLİNDİR YARIM KÜRE ŞEKLİNDE  TIRTIKLI)
3,00
ADET
24

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
1
Sayfa

7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

POZİSYONLAMA YASTIĞI SLİNDİR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.   3 Adet çapı 25 cm, uzunluğu 100 cm olmalıdır.
2.   3 Adet çapı 25 cm, uzunluğu 50 cm olmalıdır.
3.  Egzersiz amaçlı dizaltı ve baldır desteği olarak kullanıma uygun olmalıdır.
4.  Dış  meteryalinde  bakteri  barındırmayan   suni deri (vinleks)olmalıdır.
5.  İç  meteryalinde  yüksek  densiteli  sert  sünger  olmalıdır.

POZİSYONLAMA YASTIĞI ÜÇGEN TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	3  Adet  45 cm uzunluğunda 45 cm genişliğinde ve 15 cm yükseklikte olmalıdır.
2.	3  Adet  60 cm uzunluk  65 cm genişliğinde  ve  30 cm yüksekliğinde olmalıdır.
3.	Dış  meteryalinde  bakteri  barındırmayan   suni deri (vinleks)olmalıdır.
4.	İç  meteryalinde  yüksek  densiteli  sert  sünger  olmalıdır.

EGZERSİZ BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Bantlar elastik yapıda olup uygulanan dirence dayanıklı olmalıdır.
2.	Bantların dirençleri renklerine göre değişmelidir.
3.	Esnemeye karşı dayanıklı olmalıdır.
4.	Bantlar lateks içermelidir.
5.	Pudra oranı düşük olmalıdır.
6.	Egzersiz bandı kauçuk yapıda olmalıdır.
7.	8 farklı renkte olup her renk ayrı bir direnç içermelidir.
8.	Kutusunda tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

DÜZ EGZERSİZ TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	5 farklı renkte ayrı dirençlerde olmalıdır.
2.	Tekli ambalajında muhafazalı bir şekilde bulunmalıdır.
3.	Elips  veya yuvarlak şekilde olmalıdır.

KURŞUN AĞIRLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Kurşun plakalardan oluşmalı her bir kurşun 250 gr olmalıdır.
2.	Takılıp çıkarılabilir cırt bantlı olmalıdır.
3.	Dış yüzeyindeki kılıf dayanıklı yapıda olmalıdır.
BOBATH (PİLATES) TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Bobath topu patlamaya karşı dayanıklı şekilde üretilmiştir.
2.	45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm, 85 cm ve 95 cm lik ebatlarda farklı kilo ve boy gruplarına göre üzetilmiştir.
3.	Vücut egzersizlerine ve rehabilitasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
4.	Toplar orijinal kutusunda teslim edilmelidir.
5.	Delinme gibi olası bir durumda abs sistemli olup hava yavaş yavaş inmelidir.

KANEDYEN TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Yüksekliği belirli oranda tek butonla ayarlanabilir olmalıdır.
2.	Ayak yeri kaymayan pvc lastikle kaplı olmalıdır.
3.	Aliminyum, çelik veya demir kasadan imal edilmiş olmalıdır.
4.	Tutma yeri eli rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.

EL EGZERSİZ HAMURU
1.	85 gramlık kutularda olmalıdır.
2.	Ele yapışmayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
3.	Kullanıcıyı rahatsız eden bir koku içermemelidir.
4.	Anti mikrobiyal ve anti alerjik olmalıdır.
5.	5 farklı renkte ayrı dirençlere sahip olmalıdır.

EGZERSİZ MİNDERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Aerobik, egzersiz, pilates ve fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanıma uygun olmalıdır.
2.	Minder en az 171 cm uzunluğunda 55 cm eninde 10 mm kalınlıkta olmalıdır.
3.	Çift yönlü kullanıma uygun olmalıdır.
4.	Zemin yüzeyi üzeri kaymayı engelleyici malzemeden üretilmiş olmalıdır.-

DÜZ EGZERSİZ TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ
4.	5 farklı renkte ayrı dirençlerde olmalıdır.
5.	Tekli ambalajında muhafazalı bir şekilde bulunmalıdır.
6.	Elips  veya yuvarlak şekilde olmalıdır.

DUVAR TIRMANMA BARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Duvara sabitlenebilir yapıda olmalıdır.
2.	Boyu en az 200 cm uzunluğunda olmalıdır.
3.	Genişliği en az 80 cm genişliğinde olmalıdır.
4.	Eşit aralıklarla yerleştirilmiş tahta silindir bloklardan oluşmalıdır.
5.	Her blok arası en az 8 en çok 11 cm arası olmalıdır.
DENGE TAHTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Dayanıklı yapıda sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2.	Masaj ve daha iyi tutunma adına yüzeti küçük tırtıklardan oluşmalıdır.
3.	Fizik tedavi hastanelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
4.	Ürün orijinal kutusunda olmalıdır.

DUMBEL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Dumbel seti 1 kg, 2 kg ve 3 kg lık birer çift şeklinde olmalıdır.
2.	Dumbellleri koyabilecek standı mevcut olmalıdır.
3.	Dambıl standı plastik veya metalden yapılmış olmalıdır.
4.	Dumbeller vinly kaplama olmalıdır bu sayede ele daha iyi sarılmalıdır.

TRİPOD TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	3 ayaklı olmalıdır. 
2.	Ayaklarında kaymaması ve çizilmemesi için tripod lastiği bulunmalıdır.
3.	Boyu istenildiği takdirde belli miktarda tek butonla uzatılabilmesini sağlayan özellikte olmalıdır.
4.	El tutma yeri eli rahatsız etmeyecek özellikte olmalıdır.
5.	Tripod alüminyum,çelik veya demir kasaya sahip olmalıdır.
6.	En fazla 120 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
7.	Sağ ve sol el için kullanım imkanı mevcut olmalıdır.

TRAMBOLİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Zıplamaya dayanıklı yaylı bir sistemden oluşmalıdır.
2.	En fazla 100 kg a kadar kullanıma uygundur.
3.	Kullanım güvenliği için 48 adet özel yayları olmalıdır.
4.	En az 100 cm ebatlarında olmalıdır.
5.	Yerden yüksekliği 22 cm ile 26 cm arasında olmalıdır.

TIRTIKLI EL EGZERSİZ TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Toplar çabuk bozulmayan yapıda olmalıdır.
2.	Fizik tedavide el egzersizleri yapılabilecek yapıda olmalıdır.
3.	Farklı renk ve ebatlarda olmalıdır.
4.	Vücudun her bölgesinde kullanmaya uygun olmalıdır.

POSTÜR AYNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	En az 65 cm eni, 170 cm boyu olmalıdır.
2.	Bir tarafı çizgili diğer tarafı düz olmalıdır.
3.	Tekerlekli ve metal çerçeveli olmalıdır.

TEKERLEKSİZ WALKER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Walker katlanabilir özellikte olmalıdır.
2.	İstenildiği takdirde boyu belli oranda uzatılabilmelidir.
3.	Tutma yerleri eli rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.
4.	Ayaklarının altında kaymasını önleyecek pvc yapıda lastik bulunmalıdır.
5.	Aliminyum, çelik veya demirden imal edilmiş olmalıdır.

TEKERLEKLİ WALKER TEKNİK ŞARTNAMESİ	
1.	Walker katlanabilir özellikte olmalıdır.
2.	İstenildiği takdirde boyu belli oranda uzatılabilmelidir.
3.	Tutma yerleri eli rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.
4.	Ayaklarının ön ikisi tekerlekli olmalıdır. Arka ayaklar pvc kaplı lastikle kaymayı engelleyici yapıda olmalıdır.
5.	Aliminyum, çelik veya demirden imal edilmiş olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa