TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GENEL CERRAHİ VE KARDİYOLOJİ A.D. İÇİN 32 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
36832
: 17/14386
Alım No
:
:
:
:
07.11.2017
09.11.2017

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
PENSET 20 CM 2 MM (DE BAKEY)
1,00
ADET
1
PENSET ATROMATİK DE BAKEY 2.7MM 24  CM
1,00
ADET
2
PORTEGÜ DIAMOTE MİK.YUV.SAP.KİLİTLİ 21  CM
1,00
ADET
3
PORTEGÜ DIAMOTE MİK.YUV.SAP.KİLİTLİ 18,5 CM
2,00
ADET
4
PORTEGÜ DIAMOTE MİK.YUV.SAP.KİLİTLİ 23  CM
1,00
ADET
5
MAKAS MİKRO DÜZ SAP HASSAS 90° 16.5CM
1,00
ADET
6
MAKAS MİKRO MÜLLER EGRİ 12CM
1,00
ADET
7
EKARTÖR OTO.YARI SİVRİ ADSON-BABY  16,5CM
2,00
ADET
8
PENS HEMOSTATİK EGRİ MICRO-HALSTER  12,5CM
4,00
ADET
9
KLEMP ATRAVMATİK DE BAKEY BULDOG  7.5CM
4,00
ADET
10
KLEMP ATRAVMATİK DE BAKEY DIETRICH  EGRİ 4.5CM
2,00
ADET
11
KLEMP ATRAVMATİK DE BAKEY DIETRICH  DÜZ 4.5CM
2,00
ADET
12
KLEMP ATRAVMATİK DE BAKEY DIETRICH  6CM
1,00
ADET
13
PORTEGÜ 18 CM
2,00
ADET
14
DISIZYON İĞNESİ EĞRİ 12CM
2,00
ADET
15
KONTEYNER 285X280X135 MM
7,00
ADET
16
TEL SEPET 255X245X70 MM
7,00
ADET
17
YEŞİL SİLİKON ÇİM 225X235 MM
1,00
ADET
18
PORTEGÜ 27 CM
3,00
ADET
19
PENSET 30 CM 2,7 MM (DE BAKEY)
3,00
ADET
20
MAKAS (CERRAHİ) KÜNT 14,5  CM
6,00
ADET
21
MAKAS (DİSEKSİYON) EĞRİ 18 CM  (METZENBAUM)
6,00
ADET
22
PENSET DİŞSİZ 16 CM
6,00
ADET
23
PENSET DİŞLİ 16 CM
6,00
ADET
24
PENS BOYAMA (PANSUMAN-ORGAN VE  DOKU) 18 CM (FOERSTER-BALLENGER)
36,00
ADET
25
PORTEGÜ (SERT METAL AĞIZLI) 18 CM  (HEGAR-HEGAR).
10,00
ADET
26
PENS (HASSAS HEMOSTATİK) DÜZ 18,5 CM  (ADSON).
6,00
ADET
27
PENS (HASSAS HEMOSTATİK) EĞRİ 18,5 CM  (ADSON).
6,00
ADET
28
BİSTÜRİ SAPI NO:3 13,5 CM
6,00
ADET
29
EKARTÖR OTOMATİK KÜNT WEITLANER 13  CM
6,00
ADET
30
ÇAMAŞIR KLEMPİ 11 CM
6,00
ADET
31
BOYAMA TASI 0.40 LT STANDART
36,00
ADET
32
1
Sayfa

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

CERRAHİ ALETLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
01. Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
02. Cerrahi Aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Aletlerin barkod kodlu ambalajlarda olması zorunludur. Kurum gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek imalatçı firmadan aletler hakkında tek tek bilgi sahibi olma hakkına sahiptir.
 
03. Cerrahi Aletler 134 derecede buharlı veya gazlı otoklavda  sterilizasyona uygun olacaktır. 

04. İstekliler  set/grup bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç listesinde belirtilen ürünlerin tamamına teklif vermelidirler.iştirakçi firmalar  istenildiği takdirde teklif verilen kalemlerden numune vereceklerdir. İhale tarihi itibari ile 3 gün içerisinde  ihale komisyonuna sunmayan veya eksik ya da hatalı sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Teklif verilen kalemlerden 20 adet numune verilmesi zorunludur. 

05. İştirakçi firmalar genel alet kalitesinin incelenebilmesi için tüm branş alet numunelerinin aynı özellikte ve ölçülerde olanlarını kendi markalarına ait olmak üzere numune olarak ihale tarihi itibari ile 3 gün içerisinde  komisyona sunacaklardır. Teklif edilen ürünler aynı marka olacaktır. 

06. İştirakçi firmalar tarafından verilecek olan bu numuneler genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve cerrahi aletlerin teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunu teyit etmek amacıyla gerekirse TSE 5172 EN 13402 de belirtilen metal malzeme korozyon testine tabi tutulacaktır. Cerrahi aletlerin teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunu teyit etmek amacıyla yapılacak tüm testler, deneyler ve bunların belgelendirilmesiyle ile ilgili tüm masraflar katılımcı firmalara ait olacaktır. İhaleye katılacak firmalar hastanece yapılacak olan bu testi kabul etmiş olacaktır.

Numuneler elle, gözle, gerekirse mikroskop altında incelenecek ve otoklavda test edilecektir. Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. Ayrıca kurumumuzca gerekli görülmesi halinde numuneler 45 (kırkbeş) gün süre ile kliniğimiz tarafından kullanılacak, klinik görüş alındıktan sonra uygunluk verilecektir.  
07. İhale dokümanı ile birlikte verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği Cerrahi Aletler şartnamede belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi benzeri diğer marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilen ürünlerin tamamı aynı marka olacaktır. Teklif edilen aletlerin ölçüleri  istenilenden   + % 1cm .uzunlukta olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı ile işlevsel özelliklerinde istenilenin aynı olmak zorundadır. 
 
08.İmalatçı firmanın ithalatçı firmaya vermiş olduğu garanti belgesinin süresi
       -Cerrahi aletler için              :5 Yıl
       -Yedek Parça ve Servis için :10 Yıl (Ücreti Karşılığında)
09.Garanti süresince kullanıcı hatası dışındaki kırılan veya bozulan aletler tamir yoluna gidilmeyecek 30 gün içinde yenisi ile değiştirilecektir.garanti süresi boyunca 2 kez ücretsiz periyodik bakım yapılacaktır.

10.Teklif edilen ürünlerin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na TİTUBB’a kayıtlı olacaktır. 

	İSTEM NO:36832:17/14386			
	SrNo	Ü.Kodu	Açiklama	Miktar	Birim	
	1	D 262.01 	DE BAKEY ATROMATIK PENSET 2 MM 20 CM	1	Adet	
	2	D 263.02 	DE BAKEY ATROMATIK PENSET 2.7 MM 24 CM	1	Adet	
	3	F 310.24 	DIAMOTE MIK.PORTEGU YUV.SAP.KLT. 21 CM	1	Adet	
	4	F 310.23 	DIAMOTE MIK.PORTEGU YUV.SAP.KLT. 18.5 CM	2	Adet	
	5	F 310.30 	DIAMOTE MIK.PORTEGU YUV.SAP.KLT. 23 CM	1	Adet	
	6	C 168.14 	MIKRO MAKAS DUZ SAP HASSAS 90º 16.5 CM	1	Adet	
	7	C 151.00 	MULLER MIKRO MAKAS EGR 12 CM	1	Adet	
	8	L 330.02 	ADSON-BABY OTO.EKARTOR YARI SIVRI 16.5 C	2	Adet	
	9	G 207.00 	MICRO-HALSTED HEMOST.PENS EGRI 12.5 CM	4	Adet	
	10	H 121.00 	DE BAKEY BULDOG KLEMP AT.7.5 CM	4	Adet	
	11	H 101.00 	DE BAKEY-DIETRICH KLEMP AT.4.5	2	Adet	
	12	H 100.00 	DE BAKEY-DIETRICH KLEMP AT.4.5	2	Adet	
	13	H 100.02 	DE BAKEY-DIETRICH KLEMP AT.6 C	1	Adet	
	14	F 347.00 	PORTEGU HARDTIPS FINE 18 CM	2	Adet	
	15	B 374.01 	DISIZYON IGNESI EGRI 12CM	2	Adet	
	16	Y 310.13WB	KONTEYNER BIOBARIER Gri 285X280X135 mm	7	Adet	
	17	Y 390.07	TEL SEPET 255X245X 70 MM	7	Adet	
	18	Y 852.00	YESIL SILIKON CIM 225x235 MM	1	Adet	
	19	F 333.04 	CRILE-WOOD HARDTIPS PORTEGU 27 CM	3	Adet	
	20	D 263.03 	DE BAKEY ATROMATIK PENSET 2.7 MM 30 CM	3	Adet	
	21	C 310.03 	CERRAHI MAKAS STND.MD.DUZ SVR/KNT.14.5CM	6	Adet	
	22	C 756.01 	METZE.MAKAS-HM EGRI 18 CM	6	Adet	
	23	D 240.03 	DISEKSIYON PENSET STND.MODEL DUZ 16 CM	6	Adet	
	24	D 360.04 	DOKU PENSETI STND.MODEL 1X2 DIS 16 CM	6	Adet	
	25	E 082.00 	FOERS-BALLENG.ORG.VE DK.PENSI DUZ 18 CM	36	Adet	
	26	F 355.01 	HEGAR-MAYO HARDTIPS PORTEGU 18.5 CM	10	Adet	
	27	G 278.00 	ADSON HEMOSTATIK PENS DUZ 18CM	6	Adet	
	28	G 279.00 	ADSON HEMOST. PENS EGRI 18 CM	6	Adet	
	29	B 030.01 	BISTURI SAPI 3 NO 12.5 CM	6	Adet	
	30	L 309.00 	WEITLANER OTOMATIK EKARTOR KUNT 13 CM	6	Adet	
	31	E 430.01 	BACKHAUS CAMASIR KLEMP 11 CM	6	Adet	
	32	Y 904.03	TAS 0.4 LT.11.0X7.0X5.5 CM	36	Adet	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa