TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
37563
: 17/14328
Alım No
:
:
:
:
25.10.2017
27.10.2017

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
REUSABLE YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR UCU  (PEDİATRİK)
1,00
ADET
1
REUSABLE YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR UCU  (YETİŞKİN)
1,00
ADET
2

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

OTOMATİK DURA STOPLU REUSABLE YETİŞKİN PERFORATÖR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek perforatör ucu kranial vakalarda burr hole açmak için kullanılmalıdır. 
2. Teklif edilecek sistem hastanemizde bulunan Midas Rex marka yüksek devirli drill sistemi ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır.  .
3. Sistem 1000 rpm de çalışmalıdır. 
4. Reusable Perforatör Driver ve motor arasındaki bağlantı quick-connect olmalıdır.
5. Reusable Perforatör hem gaz otoklavı, hem de buhar otoklavında steril edilebilmelidir.
6. Sistem yağsız çalışmalıdır.
Teklif veren firmalar perforatör motoruna teknik destek sağlayabilmelidir.
7. Perforatör ucu kranial vakalarda efektif olarak kullanılabilmeli; Dura’ya zarar vermemeli ve otomatik stoplu olmalıdır.
8. Perforatör ucu  perforatör driver’a takılırken herhangi bir enstürümana gerek duyulmamalıdır. Perforatör ucu  perforatör driver’a rahatlıkla takılıp sökülebilmelidir. 
9. yetişkin perforatör uçların dış çapı 14mm iç çapı 11 mm  olmalıdır.Adetler kliniğin ihtiyacına göre belirlenecektir.
10. Teklif veren firmalar distribütörlük belgelerini ihale dosyasına eklemelidir.
OTOMATİK DURA STOPLU REUSABLE PEDİATRİK PERFORATÖR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek perforatör ucu kranial vakalarda burr hole açmak için kullanılmalıdır. 
2. Teklif edilecek sistem hastanemizde bulunan Midas Rex marka yüksek devirli drill sistemi ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır.  .
3. Sistem 1000 rpm de çalışmalıdır. 
4. Reusable Perforatör Driver ve motor arasındaki bağlantı quick-connect olmalıdır.
5. Reusable Perforatör hem gaz otoklavı, hem de buhar otoklavında steril edilebilmelidir.
6. Sistem yağsız çalışmalıdır.
Teklif veren firmalar perforatör motoruna teknik destek sağlayabilmelidir.
7. Perforatör ucu kranial vakalarda efektif olarak kullanılabilmeli; Dura’ya zarar vermemeli ve otomatik stoplu olmalıdır.
8. Perforatör ucu  perforatör driver’a takılırken herhangi bir enstürümana gerek duyulmamalıdır. Perforatör ucu  perforatör driver’a rahatlıkla takılıp sökülebilmelidir. 
9. Pediatrik perforatör uçların dış çapı 11 mm iç çapı 7mm olmalıdır.Adetler kliniğin ihtiyacına göre belirlenecektir.
10. Teklif veren firmalar distribütörlük belgelerini ihale dosyasına eklemelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa