T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
İstem No:
38312 : 17/14107
22.08.2017
KONU    : Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

Son Teslim Tarih & Saat :
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra No
Malzeme Cinsi
Miktarı
Birimi
Tahmini Fiyatı
Toplam Tutarı
Açıklama
Kodu
ENTÜBASYON FİBERSKOP
1
ADET
1
25303059901157
23.08.2017

TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1.	TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :
a.	Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
b.	Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
c.	Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır. 
d.	Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
e.	Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
f.	Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret “CE” (ConformitéEuropéenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

2.	GARANTİ  SÜRESİ  VE  ŞARTLARI :
Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

Entübasyon Fiberskop Teknik Özellikleri

Teklif edilecek Fiberskop aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:
1.Entübasyon tüplerinin yerleştirilmesi ve kontrolü amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
2.Geniş açılı görüntü vermeli ve distal ucunun hareketi ile iyi oryantasyona olanak sağlamalıdır.
3.Gaz ve sıvı sterilizasyona uygun olmalıdır.
4.1.5  mm enstrüman kanalına sahip olmalıdır.
5.Görüş yönü 0° ve görüş açışı 90°, çalışma uzunluğu 65 cm, distal uç çapı 3.7 mm ve kıvrılma açısı 140°/140° olmalıdır.
6.Aşağıdaki aksesuarları ile birlikte verilmelidir:
    * 1 adet Çanta
    * 1 adet Temizleme Fırçası
    * 1 adet Basınç Toplama Kabı
    * 1 adet Kaçak test cihazı
    * 1 paket AİRWAY
    * 1 adet Temizleme adaptörü
    * 1 adet Emme valfi
    * 1 adet Tüp-Adaptör

	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Page 1 of 1