TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 18 KALEM MALZEME ALIMI
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
39182
: 18/15344
Alım No
:
:
:
:
30.04.2018
03.05.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
YETİŞKİN GÖĞÜS POZİSYONERİ 30.5X10 CM
2,00
ADET
1
YETİŞKİN GÖĞÜS POZİSYONERİ 40,6X10CM
2,00
ADET
2
YETİŞKİN GÖĞÜS POZİSYONERİ 50,8X10CM
2,00
ADET
3
YETİŞKİN GÖĞÜS POZİSYONERİ 30,5X15CM
2,00
ADET
4
YETİŞKİN GÖĞÜS POZİSYONERİ 50,8X15CM
2,00
ADET
5
YETİŞKİN GÖĞÜS POZİSYONERİ 40,6X15CM
2,00
ADET
6
PEDİATRİK GÖĞÜS POZİSYONERİ 20X5CM
2,00
ADET
7
PEDİATRİK GÖĞÜS POZİSYONERİ 25,5X5CM
2,00
ADET
8
PEDİATRİK GÖĞÜS POZİSYONERİ 30,5X5CM
2,00
ADET
9
PEDİATRİK GÖĞÜS POZİSYONERİ 25,5X7,5CM
2,00
ADET
10
PEDİATRİK GÖĞÜS POZİSYONERİ 30,5X7,5CM
2,00
ADET
11
KUBBE BİÇİMLİ POZİSYON PEDİ 36X15X7,6CM
2,00
ADET
12
GENEL HASTA POZİSYONERİ 35,5X11X4,5CM
2,00
ADET
13
GENEL HASTA POZİSYONERİ 46X10,5CM
2,00
ADET
14
TOPUK PEDİ MİNİ 15X8,3X4,5CM
2,00
ADET
15
PEDİATRİK CERRAHİ SET 50,8X23X5CM
1,00
ADET
16
STANDART KOL PEDİ 38X10X0,6CM
2,00
ADET
17
STANDART KOL PEDİ 66X11,5X1CM
2,00
ADET
18

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
1
Sayfa

ANTİ-BASINÇ PED VE POZİSYONERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-	Pedler özellikle uzun sürebilen ameliyatlarda ve post-op şartlarında basınçtan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmaları (dekübit yaralar) ile hipotansiyon riskini önlemelidir.
2-	Pedler vücuttaki dekübit oluşumunu engellemeli ve bu maksatla aşağıdaki kriterlere uygunluğu bilimsel yayınlardaki verilerle belgelenmelidir.
2a) Pedlerin kullanımından en az 1 saat sonra bile vücut ısısını arttırmamalıdır. 
2b) Pedlerin kullanımından en az 1 saat sonra bile 50 kcal/m2 /h (±%10) ısı geçirgenliğine sahip olmalıdır.
2c) Pedlerin kullanımından en az 1 saat sonra bile vücuttaki bağıl nem oranını maksimum %15 (±5) artırmalıdır.
3-	Doku hasarını en aza indirmesi için basıya karşı direnç göstermemeli ve bunun için pedlerin basınç altında kendi kalınlığının %25’i kadar incelmesi halinde bile gösterdiği karşı diren. İnç2 başına maksimum 0.5 libre (±0.2 libre) olmalı ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
4-	Pedlerin kalınlığının basınç altında en az %50 inceltilerek, en az 1 tam gün(±2 saat) tutulması halinde bile serbest kaldığında tamamen eski haline dönebilmeli ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir. 
5-	Pedlerin içinde polimer malzeme yapılan testlerde 10 katına kadar uzatılsa bile yine eşli haline dönebilmeli ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir. 
6-	Pedler “yumuşak doku eşdeğer malzemesi” olarak bilinen suyun ışınları emme oranına kıyasla maksimum ±%10 değerlerde emme oranına sahip doku-benzeri bir maddeden yapıldığı bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
7-	Silikon, Vinili Havai Köpük, Sünger ve Likit esaslı vb. akma yapabilen, zamanla deforme olan alerjik maddelerden mamul olmamalıdır.
8-	Pedlerin alev almadığı: aleve maruz kalsa bile 2 sn içinde (±2 sn) kendi kendine sönümlenen bir yapıda olduğu bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
9-	Yukarıda  istenen kriterlerle ilgili olarak firmaların beyanı  kabul edilmeyecek; yabancı dildeki belge ve bilimsel yayınlar ise yeminli tercüman ve noter onaylı olarak sunulacaktır. 
10-	Reusable olmalıdır ve kolayca temizliği yapılabilmelidir. Ürünlerin altında CE işareti 2 yıl garanti takibi için lot numarası ve imalatçı firma bilgileri ürün yüzeyine imalatçı tarafından çıkmayacak silinmeyecek bir teknikle basılmış olmalıdır.
11-	Toplam malzemelerle birlikte 1 set olmak üzere (4,8 ve 14 cm çaplarında (±1 cm top.3 ad.) dairesel spot pedler verilmelidir.

14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa