TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBİ PATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 10 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBİ PATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
39368
: 17/14432
Alım No
:
:
:
:
13.11.2017
05.12.2017

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
HER2 DNA PROP (PATOLOJİ)
40,00
TEST
1
ALK FISH PROP (PATOLOJİ)
60,00
TEST
2
ROS 1 DUAL COLOR BREAK APART PROBE  (PATOLOJİ)
20,00
TEST
3
PEPSİN SOLÜSYON  (KULLANIMA HAZIR)  PATOLOJİ
20,00
MİLİLİTRE
4
WASH BUFFER SSC PATOLOJİ
2.000,00
MİLİLİTRE
5
SPECTRUM GREEN FLORESAN FİLTE  PATOLOJİ
1,00
ADET
6
LAM POZİTİF YÜKLÜ FROST
720,00
ADET
7
LAMEL 18X18
1.000,00
ADET
8
FİSH HYBRİDİZATİON BUFFER PATOLOJİ
100,00
TEST
9
PİPET UCU STERİL FİLTRELİ (10UL)
4.800,00
ADET
10

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

1
Sayfa

TEKNİK ŞARTNAMELER
1-HER2 DNA Prop:
1-	HER2 gene amplifikasyonunu saptamak için kullanılıyor olmalıdır.
2-	Formalinle fikse edilmiş parafine gömülmüş doku kesitlerinde çalışıyor olmalıdır.
3-	HER2 geni kromozomun 17q11.2-17q12 bölgesinde bulunan büyüme faktörü gibi hareket eden transmembran olarak iş görecek glikoprotein aktivitesini belirlemelidir.
4-	17p11.2-17q12 bölgesine spesifik prob HER2 genini içermeli ve en az 226 kb uzunluğunda olmalıdır.
5-	HER2 geni red yada orange,chromozom 17 green flokromlarda olmalıdır.
6-	Proplar en az 20 testlik orjinal ambalajlarda olmalıdır. Her test için kullanılacak prob miktarı 10µl olarak değerlendirilecektir.
7-	Problarla birlikte istenilen test miktarı kadar DAPİ ve fixogumrubbersement (yapıştırıcı)  verilecektir.
8-	Problar teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay kullanım ömürlü olacaktır.
9-	Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kala firmaya bilgi verilmesi durumunda propların tamamı ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.
10-	Proplar ekstradan bir hibridizasyon buffer ile sulandırılmaya ihtiyaç duyulmadan direkt olarak uygulanabilmelidir.
11-	Laboratuvarımızda bulunan Biogenex Marka, Xmatrx Nano model otomatik FISH boyama cihazında çalışabilir nitelikte olmalıdır.
12-	Prop kullanılmaya başlandıktan sonra istenilen kalite ve özellikte boyama elde edilemez ise firma tarafından kalan miktarın tamamı yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir. 
13-	Propdaki ışımalar aşağıdaki değerlerde olmalıdır.
UYARMA 		EMİSYON
	ORANGE:	 545±12,5		605±35
	GREEN:	 470±20		525±25
14-Probu getiren firma laboratuarımızda demo çalışması yapacaktır. Sonuçlar        değerlendirilip onay verilecektir.
      15- Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir.

2- ALK FISH Prop:
1-	ALK dual renkte break apart yöntemiyle çalışmalıdır.
2-	Formalinle fikse edilmiş parafine gömülmüş doku kesitlerinde çalışıyor olmalıdır.
3-	ALK probu kiti kromozomun 2p23-2p23.2 bölgesindeki ALK genindeki tarnslokasyonları tespit amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
4-	Probe 2.kromozomun p kolundaki  (ALK) 23.bölgede bulunan en az 210kb S.orange veya S.red ve en az  442kb uzunluğunda S.green işaretli iki parçadan oluşmalıdır.
5-	Floresan InSitu Hibridizasyon (FISH) tekniği için uygulanabilir olmalıdır.
6-	Proplar en az 20 testlik orjinal ambalajlarda olmalıdır. Her test için kullanılacak prob miktarı 10µl olarak değerlendirilecektir.
7-	Problarla birlikte istenilen test miktarı kadar DAPİ ve fixogumrubbersement (yapıştırıcı)  verilecektir.
8-	Problar teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay kullanım ömürlü olacaktır.
9-	Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kala firmaya bilgi verilmesi durumunda propların tamamı ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.
10-	Proplar ekstradan bir hibridizasyon buffer ile sulandırılmaya ihtiyaç duyulmadan direkt olarak uygulanabilmelidir.
11-	Laboratuvarımızda bulunan Biogenex Marka, Xmatrx Nano model otomatik FISH boyama cihazında çalışabilir nitelikte olmalıdır.
12-	Prop kullanılmaya başlandıktan sonra istenilen kalite ve özellikte boyama elde edilemez ise firma tarafından kalan miktarın tamamı yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir. 
13-	Propdaki ışımalar aşağıdaki değerlerde olmalıdır.
UYARMA 		EMİSYON
	ORANGE:	 545±12,5		605±35
	GREEN:	 470±20		525±25
14-Probu getiren firma laboratuarımızda demo çalışması yapacaktır. Sonuçlar   değerlendirilip onay verilecektir.
      15- Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir.

      3- ROS 1 Dual Color Break Apart Probe:
•	Prop FISH tekniği ile parafine gömülmüş patoloji preparatlarında uygulanabilir olmalıdır.
•	Ros 1 Dual color break apart probu 6q22.1 kromozom bölgesindeki translokasyonları tespit amaçlı kullanılmalır.
•	Prop 6q22.1 bölgesinde S.green ve S.orange işaretli iki parçadan oluşan break apart formatında olmalıdır.
•	Normal Hücre paterni :  2 Orange/green sinyali  , Translokasyonda  ise 1 green , 1 orange  ve 1 orange/green fusyon sinyali gözlenmelidir .
•	Laboratuvarımızda uygunluk değerlendirmesi icin spesifik prop şartnamesinde bulunan özellikler aranacaktır.
•	Sağlayıcı firma malzeme teslimatında ilk aplikasyonları yaparak teslim edecektir ve patoloji laboratuvarında uygulamalı eğitim verilecektir. 
•	Üretici firmanın FISH problarının sağlanması ve servisinin verilmesi ile ilgili ISO 13485 belgesi olmalıdır.
•	Probu sağlayan firmanın ürünlerin uygulaması esnasından kullanılacak solüsyonları içeren,parafin dokularda veya sitoloji preparatlarında optimize edilmiş bir uygulama kiti bulunmalıdır.( SSC , Yıkama solüsyonu , Dapi ,enzim)
•	Prop CE belgeli ve IVD (In-Vitro Diagnostics) sertifikalı olmalıdır.
•	Prop ekstradan bir hibridizasyon buffer ile sulandırılmaya ihtiyaç duyulmadan direkt olarak uygulanabilmelidir.
•	Prop en az 20 Testlik ambalajlarda olmalıdır. Her Test için kullanılacak prob miktarı 10µl olarak değerlendirilecektir.
•	Ürün amabalajı içerisinde  probun protokolünü ve diğer bilgilerini içeren prospektüs mevcut olmalıdır. 
•	Teklif edilen ürün uygun soğuk zincir şartlarında bozulmadan teslim edilmelidir..
•	Problar teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay kullanım ömürlü olacaktır.
•	Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kala firmaya bilgi verilmesi durumunda propların tamamı ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.
•	Problar laboratuvarımızda bulunan Biogenex Marka, Xmatrx Nano model otomatik FISH boyama cihazında çalışabilir nitelikte olmalıdır.
•	Prop kullanılmaya başlandıktan sonra istenilen kalite ve özellikte boyama elde edilemez ise firma tarafından kalan miktarın tamamı yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir. 
•	Propdaki ışımalar aşağıdaki değerlerde olmalıdır.
UYARMA 		EMİSYON
	ORANGE:	 545±12,5		605±35
	GREEN:	 470±20		525±25

 4- Pepsin Solüsyonu (Kullanıma Hazır)

•	Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kala firmaya bilgi verilmesi durumunda kitlerin tamamı ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.
•	Kitler laboratuvarımızda bulunan Biogenex Marka, Xmatrx Nano model otomatik FISH boyama cihazında çalışabilir nitelikte olmalıdır.

 5- Wash Buffer SSC 

•	Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kala firmaya bilgi verilmesi durumunda kitlerin tamamı ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.
•	Kitler laboratuvarımızda bulunan Biogenex Marka, Xmatrx Nano model otomatik FISH boyama cihazında çalışabilir nitelikte olmalıdır.

 6- SPECTRUM GREEN FLORESAN FİLTRE
1. Mevcut filtre,bölümümüzde bulunan Zeiss marka  AXIO model Floresan Mikroskop ile uyumlu olmalıdır.
2. Filtre seti,aşağıdaki özelliklere sahip 2 filtre ve 1 aynadan oluşmalıdır.
a.- 489/22nm dalga boyunda uyarım (EX) filtresi
b.-527/22nm dalga boyunda emisyon (EM) filtresi
c.-500nm dalga boyunda dikroik ayna
3. Filtrelerin çapı 25mm olmalıdır.
4. Filtreler ile birlikte, bölümümüz de bulunan floresan mikroskop ile uyumlu filtre küpü verilmelidir.
5. Bu filtre seti ile yeşil spektruma ait tüm floresan problar görüntülenebilmelidir. (FITC, Alexa 488, vb…)
7-Pozitif Yüklü  Lam
•	Laboratuvarımızda bulunan Biogenex Marka, Xmatrx Nano model otomatik FISH boyama cihazında çalışabilir nitelikte olmalıdır.
•	Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kala firmaya bilgi verilmesi durumunda kitlerin tamamı ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.

8-Lamel(18*18 Ölçülerinde)
•	Laboratuvarımızda bulunan Biogenex Marka, Xmatrx Nano model otomatik FISH boyama cihazında çalışılan lamlar ile uyumlu olmalıdır.
•	Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kala firmaya bilgi verilmesi durumunda kitlerin tamamı ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.
9-Fısh Hybridization Buffer
•	Laboratuvarımızda bulunan Biogenex Marka, Xmatrx Nano model otomatik FISH boyama cihazında çalışılan lamlar ile uyumlu olmalıdır.
•	Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kala firmaya bilgi verilmesi durumunda kitlerin tamamı ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.
•	Gerekli görüldüğü takdirde kurumumuzda demo yapılacaktır.
10-Filitreli Pipet Ucu (10 Mikronluk)
•	Gerekli görüldüğü takdirde kurumumuzda demo yapılacaktır.
•	Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kala firmaya bilgi verilmesi durumunda kitlerin tamamı ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.

 

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA
HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa