TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
40681
: 17/14583
Alım No
:
:
:
:
15.12.2017

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
HEMODİYALİZ CİHAZI BAKIMI (BRAUN)
20,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

40681 HEMODİYALİZ CİHAZLARI BAKIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
	
	Bu teknik şartname; Braun Dialog marka hemodiyaliz cihazlarının, üretici firma periyodik bakım prosedürlerine uygun olarak parça hariç olarak periyodik bakım ve onarım işlerini kapsar. Yüklenici firma; periyodik bakım kapsamındaki cihazların periyodik bakım ve arıza onarımlarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyacaktır.
Yüklenici,
1.	Cihazların tam olarak işlevini yerine getirecek biçimde çalışmasını sağlayacaktır.
2.	Cihazların, kararlaştırıldığı gibi aylık dönemlerde ve ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kontrol edecek ve üretici firmanın tavsiye ettiği sıklık ve nitelikte, planlı koruyucu bakımlarını yapacaktır.
3.	Cihazın bakım, onarım, ayar ve kalibrasyon işlerini cihaz üreticisinin yetkilendirdiği nitelikli, ilgili alanda eğitimli ve güncel sertifikalı personele yaptıracaktır. Bu işlemler sonrasında elde edilen kalibrasyon sertifikaları hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilecektir.
4.	Bu nedenle söz konusu cihazlara hizmet verecek olan firma, ilgili cihazlara ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olmalı ve bu belgeyi fiyat teklif dosyasında kurumumuza ibraz etmelidir.
5.	Üretici firmanın yayınladığı tüm yazılım ve donanım updateleri (güncelleme), yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. İdare bu durumu cihaz üreticisinin yetkilendirdiği teknik servisten teyit edebilecektir.
6.	Yüklenici firma, hastane idaresinin yazılı onayını almadan, yapacağı işi, yetki ve sorumluluklarını hiçbir şekilde başka bir taşeron veya aracı firmaya yaptıramaz veya devredemez.
7.	Yükleniciler, arıza durumunda kullanılmak üzere, mesai saatleri dâhilinde ve haricinde erişilebilinecek telefon ve faksını bildirecek, bu numaralara yapılan arıza bildiriminden itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde arızaya müdahale edecektir.
8.	Cihazlara, arıza halleri dışında ayda 1 (bir) kez olmak üzere yılda 12 (on iki) kez periyodik bakım yapılacaktır. İdare ve yüklenici arasında karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde; standartları cihazın üreticisi tarafından belirlenmiş rutin bakım ve ayar işlemlerini yapacaktır. Yüklenici her bakım onarım işleminden sonra, verilen hizmete ilişkin servis raporu düzenleyecek ve bu rapor yüklenicinin yetkilendirdiği personel ve hastanemiz biyomedikal birimi personeli ile birim sorumlu personeli tarafından onaylanacaktır.  Genel bakım hizmeti içerisinde, mekanik ve elektronik ekipmanların tam bakımı ve onarımı hastanemiz biyomedikal biriminden bir eleman gözetiminde yapıldıktan sonra cihazın tüm fonksiyonları çalışır durumda teslimi yapılacaktır.
9.	Bakımlar hasta tedavilerini aksatmayacak şekilde, uygun gün ve saatlerde (Haftaiçi 08:00 – 17:00 saatleri arası) yapılacaktır. 
10.	Bakım-onarım sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
11.	Değişecek yedek parçalar, cihazla fiziksel ve işlevsel olarak uyumlu olacak, cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecektir. Bakım-onarım sonunda değişmesi gereken cihaz yedek parçaları orijinal yedek parça olacaktır.
12.	Üretici firmanın gönderdiği zorunlu modifikasyonlar firma tarafından sisteme uygulanacaktır. Onarım, bakım, test, kontrol, ayarlar cihazın üreticisi tarafından belirlenmiş teknik dokümanlarına ve servis manuellerine uygun olarak yapılacaktır.
13.	Bakım-onarım ve kalibrasyonlar sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlardan ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasından yüklenici firma sorumludur.
14.	Yüklenici firmanın hatası sonucu oluşacak eksik ve kusurlu işlerden yüklenici firma sorumludur.
15.	Cihaz arızalarının giderilmesi için gerekli yedek parçaların güncel fiyat listesi, sözleşme süresince geçerli olacak şekilde idareye teslim edilecektir.
16.	Bu şartname kapsamında olan cihazların marka, model ve seri numaraları aşağıda belirtilmiştir.

SIRA NO	MARKA	MODEL	SERİ NO	
1	B.BRAUN	DIALOG+	48133	
2	B.BRAUN	DIALOG+	48136	
3	B.BRAUN	DIALOG+	48138	
4	B.BRAUN	DIALOG+	48140	
5	B.BRAUN	DIALOG+	48144	
6	B.BRAUN	DIALOG+	47678	
7	B.BRAUN	DIALOG+	48132	
8	B.BRAUN	DIALOG+	48131	
9	B.BRAUN	DIALOG+	48134	
10	B.BRAUN	DIALOG+	48134	
11	B.BRAUN	DIALOG+	48137	
12	B.BRAUN	DIALOG+	48139	
13	B.BRAUN	DIALOG+	48142	
14	B.BRAUN	DIALOG+	48143	
15	B.BRAUN	DIALOG+	48146	
16	B.BRAUN	DIALOG+	94108	
17	B.BRAUN	DIALOG+	94109	
18	B.BRAUN	DIALOG+	47677	
19	B.BRAUN	DIALOG+	48145	
20	B.BRAUN	DIALOG+	48141	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1