TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
41998
: 18/15756
Alım No
:
:
:
:
31.07.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
EKG KABLOSU (MINDRAY HASTABAŞI  MONİTÖRÜ)
8,00
ADET
1
SPO2 PROBU (MINDRAY HASTABAŞI  MONİTÖRÜ)
10,00
ADET
2
NIBP MANŞON (MINDRAY HASTABAŞI  MONİTÖRÜ)
6,00
ADET
3
ARTER CVP KABLOSU (MINDRAY HASTABAŞI  MONİTÖRÜ)
8,00
ADET
4
ISI PROBU (MINDRAY HASTABAŞI  MONİTÖRÜ)
2,00
ADET
5
BATARYA (MINDRAY HASTABAŞI MONİTÖRÜ)
8,00
ADET
6

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
1
Sayfa

41998 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	EKG Kablosu (Mindray Hastabaşı Monitörü)
•	EKG Kablosu Mindray marka MEC 2000 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
•	Kablo, monitörün giriş jakına uygun bir jaka sahip olmalıdır.
•	Kablonun boyu 2 metre (±20 cm) olmalıdır.
•	Kablo, monitöre giren ana gövdeye bağlı kablolar tercihen çıkarılabilir leadlerden oluşmalıdır.
•	Arıza durumunda leadlerin tek tek değiştirilebilme özelliği olmalıdır.
•	Leadlerin 3 ucu da gövdeye tek parça halinde takılıp çıkartılabilmelidir.
•	Leadlerin gövdeye bağlanan kısımları tek girişli olmalıdır.
•	Leadlerin her iki ucunda da renk kodları olmalıdır.
•	Kablonun gövdesinde belirtilen renk kodları hem IEC hem AHA kodlarını göstermelidir.
•	Kablolar CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.
•	Leadler mandal uçlu olmalıdır.
•	EKG kablosu üretiminde kullanılan malzeme kırılma ve kıvrılmaya dayanıklı olmalıdır.
•	Kablo numunesi görüldükten ve gerekli kontrollerden sonra karar verilecektir.

2.	SPO2 Probu (Mindray Hastabaşı Monitörü)
•	Prob, Mindray marka MEC 2000 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
•	Prob, hastanın parmağını sıkmamalı ya da rahatsız edici olmamalıdır.
•	Prob, yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
•	Probun kenar kısımları ışık geçirmemesi için kapalı olmalıdır.
•	Prob yekpare olmalıdır.
•	Prob PVC ve latex içermemelidir.
•	Prob çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
•	Prob hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
•	Teklif verilen prob, mandallı yapıda olmamalı, silikon yapıda olmalıdır.
•	Teklif verilen prob kablo uzunluğu en az 2 metre (±20 cm) olmalıdır.
•	Teklif veren firma, teklif vereceği ürünün numunesini hastanemiz biyomedikal birimine göndermelidir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri onaylanmayacaktır.
•	Prob numunesi görüldükten ve test aşamalarından geçtikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

3.	NIBP Manşon (Mindray Hastabaşı Monitörü)
•	Malzeme hastanemizde bulunan Mindray marka MEC 2000 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
•	Malzeme 25-35 cm standart yetişkin cuff’ dan oluşmalıdır. 
•	NIBP Cuff tek tubingli olmalıdır.
•	NIBP cuff’ın üzerinde arter işareti olmalıdır.
•	NIBP Cuff’ı kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır
•	Malzeme 300 mmHg basınca dayanabilir olmalıdır.
•	Manşon PVC ve latex içermemelidir.
•	Manşon çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
•	Manşon hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
•	Ayrıca her bir manşon için 2 adet (toplamda 12 adet) ara hortumu bağlantı konektörü verilecektir.
•	Malzeme en az 6 (altı) ay boyunca kullanıcı kaynaklı hatalar hariç firma garantisinde olmalıdır.
•	Teklif veren firma, teklif vereceği ürünün numunesini hastanemiz biyomedikal birimine göndermelidir.

4.	Arter Cvp Kablosu (Mindray Hastabaşı Monitörü)
•	Malzeme hastanemizde bulunan Mindray marka MEC 2000 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
•	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz biyomedikal birimine gönderilmelidir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri işleme alınmayacaktır.
•	Teklif verilen malzemenin numunesi tarafımızca görülüp, cihaz üzerinde denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.
•	Nakliye ücreti firmaya ait olup, nakliye esnasında oluşabilecek tüm aksaklıklardan firma sorumludur.

5.	Isı Probu (Mindray Hastabaşı Monitörü)
•	Malzeme hastanemizde bulunan Mindray marka MEC 2000 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
•	Teklif verilen ısı probu 3 metre boyunda ve reusable (çok kullanımlık) olmalıdır. Ayrıca kurumumuza açılmamış orijinal paketinde teslim edilmelidir.
•	Teklif veren firma tarafımıza sattığı ürün için, fabrikasyon hataları ile kullanıcı kaynaklı hatalar hariç bozulmaya karşı 1 (bir) yıl süreli garanti vermelidir.
•	Nakliye ücreti yüklenici firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasardan firma sorumludur.
•	Teklif veren firma, teklif vereceği ürünün numunesini hastanemiz biyomedikal birimine göndermelidir.
•	Hastanemiz tarafından numunesi alınan ısı probunun uygunluk, sağlamlık ile kalibrasyon değer kontrolü yapılacaktır.
•	Bu kriterlerde değerlendirmeye alınan ve uygun görülmeyen ısı problarının firmaya iadesi yapılacak olup, bu malzemeler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

6.	Batarya (Mindray Hastabaşı Monitörü)
•	Teklif verilen batarya hastanemizde kullanılan Mindray marka MEC 2000 model hastabaşı monitörü cihazlarına uyumlu ve şarj edilebilir özellikte olmalıdır.
•	Teklif verilen batarya orijinal veya orijinale eşdeğer özellikte olmalıdır. 
•	Batarya üzerinde firma bilgileri, batarya özellikleri, üretim tarihi, tehlikeli kullanım durumları vb. durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
•	Bu kapsamda raf ömrünü tamamlamış olan veya raf ömrünü tamamlama süresi yaklaşan pillerden yapılmış bataryalar kabul edilmeyecektir.
•	Batarya 12 V ve 2300 mAh gücünde olmalıdır. Bu değerlerin altında güçte olan bataryalar onaylanmayacaktır.
•	Teklif verilecek olan batarya ebatları cihaz üzerindeki yuvasına uyum sağlamalıdır.
•	Batarya başlıkları cihaza ait soketlerin bağlantı noktalarına uyum sağlamalıdır.
•	Alınacak batarya hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır.
•	Alınacak batarya ile cihazda fonksiyon kaybı olmamalı veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. 
•	Teklif verilen her batarya için firma en az 6 (altı) ay garanti taahhütünde bulunmalıdır.
•	Teklif verilen bataryanın numunesi hastanemiz biyomedikal birimine gönderilmelidir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri işleme alınmayacaktır.
•	Teklif verilen malzemenin numunesi tarafımızca görülüp, cihaz üzerinde denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.
•	Nakliye ücreti firmaya ait olup, nakliye esnasında oluşabilecek tüm aksaklıklardan firma sorumludur.

Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa