TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
42333
: 18/15115
Alım No
:
:
:
:
01.03.2018
05.03.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
"KEP.
30.000,00
ADET
1
268 KALEM İHALEDE  TEKLİF VERİLMEDİ.
"SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEX  NO:8
300,00
ADET
3
268 KALEM İHALEDE  TEKLİF VERİLMEDİ.
OR1180
"GAZLI BEZ 10X20 CM (20 KAT)
10.000,00
ADET
4
268 KALEM İHALEDE  TEKLİF VERİLMEDİ.
"AMBU RESUSABLE (PEDİATRİK)
25,00
ADET
5

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa
   KEP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Nonwoven Spunbond (Dokusuz ve Örgüsüz ) materyalden yapılmış olmalı, Alerji yapmamalıdır.
2.	Kep’in materyali; kumaş en az 30 Gr/M² olmalıdır.
3.	Kep’in uzunluğu en az 30 cm, yüksekliği 15 cm.den az olmamalıdır. Her kafa ölçüsüne uymalıdır.
4.	Kep’in bağcıkları kendi materyalinden olmalı ve rahat bağlanabilmelidir.
5.	Kep’ler 100’lük orijinal kutularda olmalıdır. Kep kullanım esnasında kolaylık sağlaması için kutulara düzgün yerleştirilmiş olmalı, buruşma ve katlama olmamalıdır.
6.	Kep’ler hijyenik ortamda üretilmiş olmalıdır.
7.	Numunede özellik yazan etiket bulunmalıdır. Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen materyalden yapılmış olmalıdır. 
8.	Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif tüy dökülmemelidir. 
9.	Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, hava geçirgenliği sağlamalıdır. 
10.	Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 
11.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
12.	29.2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13.	 Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere 20(yirmi) adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
14.	Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
15.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
16.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir
İKİ  YOLLU  FOLEY  KATETER (SLİKON LATEKS) TEKNİK                           ŞARTNAMESİ(NO:8)  

1.Kateter silikon lateksten yapılmış olmalıdır.
2.Tek kullanımlık olmalıdır ve tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.
3.Paket üzerinde sonda bilgileri, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
4.Ürün 8- kalınlıkta olmalıdır ve belirtilen teknik özellikler tüm boylarda sağlanmalıdır.
5.Katater uzunluğu 40 cm olmalıdır.
6.Biri balon, diğeri drenaj için olan 2 yollu olmalıdır.
7.Balonu 30-50 ml kapasiteye (maksimum daha fazla olabilir) sahip olmalıdır ve bu değer sonda üzerinde belirtilmelidir.
8.Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir.
9.Balonun şişirileceği kısmında valf mekanizması ve luer-lock valfli olmalı ve de luer-lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır. Bu bölüm standartlara uygun renkte olmalıdır.
10.Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.
11.Sonda uygulanması sırasında minimal dirençte hemen bükülmeyecek sertlikte olmalıdır.
12.Silindir tip uca sahip olmalıdır ve distal kısmında drenaj için karşılıklı 2 açıklığa sahip olmalıdır.
13.İdrar torbası takılan kısmı çok gevşek olmamalı, torbanın kendiliğinden veya hafif çekildiğinde çıkmasına engel olacak esneklikte olmalıdır.
14.Sondanın hem dış hem iç paketi steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır. İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalıdır.
15.Her numara kateter farklı renkte işaretlenmelidir.
16.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.
17.Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
18.Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.
19.Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
20.Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
21.2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22.01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
23.Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
24.Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
25.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
26.T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
27.Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
28.Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir
GAZLI BEZ (10 CM. X 20 CM. 20 KAT ) RADYO OPAKLI 

1-Tıbbi Gaz kompres hidrofil gaz bezinden  10 x 20 cm. ebatlarında ve 20 kat olarak kenarlarından        serbest lifler vermeyecek şekilde (cerrahi tip) katlanması ile oluşturulmuş olmalıdır.       
2-Radyo pak iplik kompreste kullanılan gazlı bezin açık şekli boyunca dokunmuş yada ultraviyole  ışını ile yapıştırılmış olmalıdır.  Radyo pak iplik gazlı bez içinde kesinlikle serbest olmamalıdır. 
3-Kullanılan radyo pak iplikler monofilamen karakterli, mavi renkte olmalı ve buhar otoklav
 sterilizasyonuna dayanmalı, çekmemeli, X ışını ile görülebilmelidir.  
4-Gaz kompres yapımında kullanılan Hidrofil gazlı bez ipliği ince olmayıp beyaz, temiz,kokusuz ve  tam hidrofil olmalıdır. 
5.Kompresin imal edildiği hidrofil gaz bezi tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm 2’de 22 (+-1) tel  olup % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. 
6-Teklif veren firma paketli orijinal numunelerini teslim edecek, teslim edilen numunelere göre uygunluk verilecektir.
7- Malzeme teslim esnasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.
8-İsteklilerin teklif etmiş olduğu, hidrofil pamuklu gazlı bezin, fiziksel ve tekstil özellikleri uluslar arası standartlara göre üretilmiş olmalıdır.
9--Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
10-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
11-Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
12-Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
13-Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
14-2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15-29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
16-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
17-Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir

 AMBU ÇOCUK    TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Cihaz birden fazla kez kullanılabilir olmalıdır.
2.	Cihaz balonu gel-git hacmi bebek/çocuk tip için ortalama 300(±50) ml, O2 Rezervuar hacmi ortalama 100(±50) ml olmalıdır. 
3.	Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerleştirilmiş ve istenildiğinde sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.
4.	Cihaza yerleştirilmeye uygun biçimde tasarlanmış küçük ve gözlenmesi kolay basınç manometre aygıtı bulunmalıdır.
5.	Cihazın yapısında bebek-çocuk hasta güvenlik valfi ve basınç limitleyici (pressure-limiting) valfi ayrı ayrı bulunmalıdır.
6.	Ana torba double-bag (çift ince torba) silikon yapıda olmalı, elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca basıncı limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.
7.	Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.
8.	Cihazın maskesi sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda olmalıdır.
9.	Cihazın parçaları 134 C’ de otoklav ile sterilize edilebilmeli, sterilizasyondan sonra ambuda renk değişikliği olmamalı, tüm parçalarının temizlenme ve dezenfeksiyon şekli kullanma kılavuzunda açıklanmış olmalıdır.
10.	Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için dizayn edilmiş bir el çantası bulunmalıdır.
11.	Ambu cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanma koşullarını içeren türkçe kitapçığı bulunmalı.
12.	Kolay yırtılmamalı, patlamamalı, kırılmamalı.
13.	Silikondan yapılmış olmalı,  çok sert ve yumuşak olmamalı.
14.	Ek oksijen verilmediği hallerde  rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmeli.
15.	Balon sıkıldığında etkin hava dolumu sağlamalı ve özel hava içeri alma valf sistemine sahip olmalı.
16.	Bağlantı yerleri kolay takılabilir nitelikte olmalı, fakat özel kilitleme sistemi ile ayrılabilmeli.
17.	Ambu ve diğer parçalar kolay kırılmayan, taşınabilir çanta içinde olmalı.
18.	Rezervuar torbası kolay yırtılmamalı.
19.	Rezervuar torbası yerinden kolayca ayrılmamalı, bunun bir konnektör ile tespiti  sağlanmalı. Temizliği için çıkarılabilir olmalı.
20.	Rezervuar kesesi kendiliğinden şişebilir olmalı.
21.	Çocuk ve bebek ambularında rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalıdır. 
22.	Ürünün depo girişinde ürün üzerinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE işareti mutlaka iliştirilmiş olacaktır. Bunun kontrolü malı teslim alan depo memuru tarafından yapılacaktır. CE işareti taşımadığı için depoya kabulü yapılamayan üründen doğacak zararlar firmaya ait olacaktır. Ayrıca teklif mektubunda da ürünlerinin yukarıda anılan yönetmeliğe uygun alınmış CE işareti taşıdığı firmalarca mutlaka belirtilecektir.
23.	Ürün iki (2) yıl garantili olmalıdır.
24.	Verilen numuneler ameliyathanede değerlendirilip, değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
25.	Yüklenici Firma ürün için 2 Yıl yedek parça ve servis garantisi vermelidir.
26.	İhaleyi kazanan firma mevcut malzemenin kullanılamaması durumunda, son kullanım tarihine dört ay kala idarenin durumu firmaya yazılı olarak bildirmesi üzerine daha uzun miadlı aynı ürün ile değiştirmelidir. 
27.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
28.	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
29.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
30.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
31.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
32.	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
33.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
34.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
35.	T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
36.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
37.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1(bir) adet numuneyi 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak sunu

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa