TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 2 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
42910
: 18/15188
Alım No
:
:
:
:
21.03.2018
26.03.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
STETESKOP (YENİDOĞAN).
40,00
ADET
1
LARİNGOSKOP (YENİDOĞAN ENTÜBASYON  TAKIMI)
10,00
ADET
2

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

STETOSKOP (LİTMANN NEWBORN TİP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Stetoskop, kulak adaptörleri, kulak boruları, çelik yay, kauçuk borular, y parçası bağlantı parçaları ve ses alıcıdan meydana gelir.
2.	Stetoskop simetrik bir yapıda olmalı, madeni kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır.
3.	Kauçuk ve plastik kısımlarında çizik, delik, çatlak, yırtık ve eskimiş, özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku vermemelidir.
4.	Kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimi bozacak engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır. Kulak adaptörleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen yumuşak plastikten olmalıdır.
5.	Kutu içeriğinde yedek kulak adaptörü bulunmalıdır.
6.	Çelik yay, stetoskoplarda tek parçadan meydana gelmelidir.Çelik yay "u" şeklinde olmalı, istendiğinde, çelik yayın kulak borularına bağlantısı ayarlanabilir şekilde de yapılabilmelidir.Ses alıcı bölüm çan ve membranlı bölüm olmak üzere kombine tip olmalıdır.
7.	Diyafram yapımında uygun bir plastik malzeme kullanılmış olmalıdır.
8.	Diyafram etrafını çevreleyen plastik kolay gevşememelidir.
9.	2 yıl garantili olmalıdır
10.	Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir
11.	Ses iletim kalitesi denenmek üzere örnek getirilecektir. İletim kalitesi yeterli görülmeyenler kabul edilmeyecektir. 

YENİDOĞAN ENTÜBASYON TAKIMI ŞARTNAMESİ (MİLLER LARİNGOSKOP):

1.	Set Orjinal Kutu  İçinde Olmalı
2.	Kutu    İçinde Bleyd Yerleri Belirlenmiş Olmalı
3.	Set İçinde 3 Adet Miller Bleyd Ve Bir Adet Pil Yuvası Olmalı
4.	Ampul 2.7 V Beyaz Mercek Aydınlatmalı Olmalıdır
5.	Bleydler Çelik Olmalıdır
6.	Ampül Diplerinde Sıvı Girmesini Engellemek İçin Conta Olmalıdır.
7.	Gerektiğinde Handle Sadece Pil Kapağı Değiştirilerek Kolaylıkla Şarjlı Hale Getirilebilmektedir( Masa Üstü Şarj Cihazı Ve Orjinal Batarya Kullanımı Durumunda . Batarya Ve Şarj Cihazı Opsiyonel)
8.	Handle Üst Tarafı Ayrılabilir Yapıda Olmalıdır.Bu Sayede Handle Sıvı Sterilazyonuna Girebilmelidir.
9.	Bleydler Takıldığında Ampül Otomatik Olarak Yanmalıdır. 
10.	Bütün Bleydler Gerektiğinde Otoklavda Buhar,Gaz Solusyonları İle 134 Derecede 5 Dak Steril Edilebilmelidir
11.	Bleytler 3 Bilyeli Kilitleme Sistemine Sahip Olmalı, Kolaylıkla Takılıp,Çıkarılabilmelidir,
12.	Ürün kullanım öncesi görülecektir.

BLEYD EBATLARI:
 	00 	miller : 67mm-45mm
0	miller : 78mm -57mm
1	miller : 103mm – 80 mm

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa