TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43052
: 18/15239
Alım No
:
:
:
:
05.04.2018
09.04.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
RADYOLOJİ SET, İNTRODUSER, PERİFERİK,  15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ (7FR)
15,00
ADET
1
GR1059
RADYOLOJİ SET, İNTRODUSER, PERİFERİK,  15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ (8FR)
20,00
ADET
2
GR1059
RADYOLOJİ SET, İNTRODUSER, PERİFERİK,  15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ (10FR)
20,00
ADET
3
GR1059

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

İçindekiler
1.	SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ (GR1059) 7FR TEKNİK ŞARTNAMESİ
2.	SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ (GR1059) 8FR TEKNİK ŞARTNAMESİ
3.	SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ (GR1059) 10FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ (GR1059) 7FR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Her bir set, , 1 adet hemostazis valfli kanül (sheath), 1 adet 18G giriş iğnesi tek duvar buna bağlı 3’lü musluklu yan uzatma, damar dilatörü ve spring mini kılavuz tel (guidewire)içermelidir.
2.	İntroduser setin hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.
3.	İntroduser set, damar travmasına yol açmaması için kanülden dilatöre düz geçişli olmalıdır.
4.	Kanül (sheath) içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.
5.	Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır. 
6.	Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kendisiyle uyumlu maksimum çaptaki kateterin rahat hareketine olanak sağlamalıdır.
7.	İntroduser set radioopak olmalıdır.
8.	İntroduser setin dilatörü içinden 0,038inç kılavuz tel geçmelidir. 
9.	Sistem içinden çıkan kılavuz tel 0,035-0,038inç olmalıdır.
10.	İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 12 +/-3cm olmalı ve dilatör uzunluğu kanülden fazla olmalıdır.
11.	İntroduser set 7F arası kalınlıkta  olmalıdır.
12.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
13.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
14.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
15.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

2.	SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ (GR1059) 8FR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

16.	Her bir set, , 1 adet hemostazis valfli kanül (sheath), 1 adet 18G giriş iğnesi tek duvar buna bağlı 3’lü musluklu yan uzatma, damar dilatörü ve spring mini kılavuz tel (guidewire)içermelidir.
17.	İntroduser setin hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.
18.	İntroduser set, damar travmasına yol açmaması için kanülden dilatöre düz geçişli olmalıdır.
19.	Kanül (sheath) içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.
20.	Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır. 
21.	Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kendisiyle uyumlu maksimum çaptaki kateterin rahat hareketine olanak sağlamalıdır.
22.	İntroduser set radioopak olmalıdır.
23.	İntroduser setin dilatörü içinden 0,038inç kılavuz tel geçmelidir. 
24.	Sistem içinden çıkan kılavuz tel 0,035-0,038inç olmalıdır.
25.	İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 12 +/-3cm olmalı ve dilatör uzunluğu kanülden fazla olmalıdır.
26.	İntroduser set 8F arası kalınlıkta  olmalıdır.
27.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
28.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
29.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
30.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir
3.	SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, 15CM VE ALTI, ÖRGÜSÜZ (GR1059) 10FR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Her bir set, , 1 adet hemostazis valfli kanül (sheath), 1 adet 18G giriş iğnesi tek duvar buna bağlı 3’lü musluklu yan uzatma, damar dilatörü ve spring mini kılavuz tel (guidewire)içermelidir.
2.	İntroduser setin hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.
3.	İntroduser set, damar travmasına yol açmaması için kanülden dilatöre düz geçişli olmalıdır.
4.	Kanül (sheath) içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.
5.	Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır. 
6.	Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kendisiyle uyumlu maksimum çaptaki kateterin rahat hareketine olanak sağlamalıdır.
7.	İntroduser set radioopak olmalıdır.
8.	İntroduser setin dilatörü içinden 0,038inç kılavuz tel geçmelidir. 
9.	Sistem içinden çıkan kılavuz tel 0,035-0,038inç olmalıdır.
10.	İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 12 +/-3cm olmalı ve dilatör uzunluğu kanülden fazla olmalıdır.
11.	İntroduser set 10F arası kalınlıkta  olmalıdır.
12.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
13.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
14.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
15.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa