TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43123
: 18/15226
Alım No
:
:
:
:
30.03.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
EKG KABLOSU 3 LEAD
25,00
ADET
1
HASTABAŞI MONİTÖR KABLOSU (3 LEAD)
25,00
ADET
2
SPO2 KABLOSU VE PROBU YETİŞKİN (B40)
30,00
ADET
3
NIBP MANŞONU YETİŞKİN (GE B40)
40,00
ADET
4

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

43123 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	EKG Kablosu 3 Lead (GE Monitör İçin)
•	EKG Kablosu GE marka B40 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
•	Kablo monitörün giriş jakına uygun bir jaka sahip olmalıdır.
•	Kablo monitöre giren ana gövde ve çıkarılabilir leadlerden oluşmalıdır.
•	Leadlerin gövdeye bağlanan kısımları tek girişli olmalıdır.
•	Leadlerin her iki ucunda da renk kodları olmalıdır.
•	Kablonun gövdesinde belirtilen renk kodları hem IEC hem AHA kodlarını göstermelidir.
•	Kablolar CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.
•	Leadler mandal uçlu olmalıdır.
•	Arıza durumunda leadlerin tek tek değiştirilebilme özelliği olmalıdır.
•	Kablo numunesi görüldükten ve gerekli kontrollerden sonra karar verilecektir.

1.	Hastabaşı Monitör Kablosu (3 Lead)
•	EKG Kablosu Philips marka MP 20 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
•	Kablo monitörün giriş jakına uygun bir jaka sahip olmalıdır.
•	Kablo monitöre giren ana gövde ve çıkarılabilir leadlerden oluşmalıdır.
•	Leadlerin 3 ucu da gövdeye tek parça halinde takılıp çıkartılabilmelidir.
•	Leadlerin gövdeye bağlanan kısımları tek girişli olmalıdır.
•	Leadlerin her iki ucunda da renk kodları olmalıdır.
•	Kablonun gövdesinde belirtilen renk kodları hem IEC hem AHA kodlarını göstermelidir.
•	Kablolar CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.
•	Leadler mandal uçlu olmalıdır.
•	Arıza durumunda leadlerin tek tek değiştirilebilme özelliği olmalıdır.
•	Kablo numunesi görüldükten ve gerekli kontrollerden sonra karar verilecektir.

2.	SPO2 Kablosu ve Probu (Yetişkin)
•	Prob, GE marka B40 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
•	Prob, hastanın parmağını sıkmamalı ya da rahatsız edici olmamalıdır.
•	Prob, yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
•	Probun kenar kısımları ışık geçirmemesi için kapalı olmalıdır.
•	Prob yekpare olmalıdır.
•	Prob PVC ve latex içermemelidir.
•	Prob çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
•	Prob hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
•	Teklif verilen prob, mandallı yapıda olmamalı, silikon yapıda olmalıdır.
•	Teklif verilen prob kablo uzunluğu en az 2 metre olmalıdır.
•	Teklif veren firma, teklif vereceği ürünün numunesini hastanemiz biyomedikal birimine göndermelidir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri onaylanmayacaktır.
•	Prob numunesi görüldükten ve test aşamalarından geçtikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

3.	NIBP Manşonu Yetişkin (GE B40)
•	Malzeme hastanemizde bulunan GE marka B40 monitörlere uyumlu olmalıdır
•	Malzeme 25-35 cm standart yetişkin cuff’ dan oluşmalıdır. 
•	NIBP Cuff çift tubingli olmalıdır.
•	NIBP cuff’ın üzerinde arter işareti olmalıdır.
•	NIBP Cuff’ı kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır.
•	Malzeme 300 mmHg basınca dayanabilir olmalıdır.
•	Manşon PVC ve latex içermemelidir.
•	Manşon çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
•	Manşon hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
•	Ayrıca her bir manşon için 4 adet (toplamda 120 adet) ara hortumu bağlantı konektörü verilecektir.
•	Malzeme en az 6 (altı) ay boyunca kullanıcı kaynaklı hatalar hariç firma garantisinde olmalıdır.
•	Teklif veren firma, teklif vereceği ürünün numunesini hastanemiz biyomedikal birimine göndermelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa