TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBİ PATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBİ PATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43584
: 18/15339
Alım No
:
:
:
:
24.04.2018
26.04.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ULTRA IVIEW DAB DETECTİON KİT
3.000,00
TEST
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

TEKNİK ŞARTNAME
1-Ultra Ivıew DAB Detection Kit 
a-Sistemi teklif eden firma, primer antikor ve lam/lamel hariç, immünohistokimya testlerini yapmak için gerekli tüm malzemeleri (deparafinizasyon, enzim, antijen retrieval, detection kiti, zıt boyama vb) temin etmelidir. 
b-Kitler in vitrodiagnostik (teşhis) amaçlı olmalıdır.
c-Kitler bölümümüzdeki cihaz için optimize edilmiş olmalıdır.
d-Kullanılacak görüntüleme kitinin tümü avidin-biotin veya multimer bazlı yüksek hassasiyetli olmalıdır.
e-Kromojen DAB olmalıdır.
f-İmmünhistokimyasal ve Dual-ISH tekniklerinin gerektirdiği kapalı reaksiyon ortamını sağlayan, yüksek ısıya dayanıklı, lam üzerindeki dokunun kurumasını ve kontaminasyonu engelleyen solüsyon da verilmelidir.
g-Testlerde kullanılacak kitler barkodlu olarak teslim edilmelidir. Bu barkod aracılığı ile kitin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb. kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile sisteme otomatik tanıtılabilmelidir.  
h-Sistemde kullanılacak solüsyonlar orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi bir silinti, kazıntı veya sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır. 
ı-Lam barkod etiketi ve barkod yazıcı için gerekli sarf malzemesi ücretsiz verilmelidir.
i-Testler en az aşağıdaki malzemeleri kapsamalıdır.
1-Ultra Ivıew DAB Detection Kit. İçindekiler:
Endojenperoksidazinhibitor
Biotin etiketli sekonder antikor
Peroksidaz etiketli streptavidin
DAB kromojen
DAB kromojensubstrat (DAB H2O2)
CopperEnhancer
2-Deparafinizasyon solüsyonu
3-Yıkama solüsyonu
4-Yüksek ısıya uygun buffer (tampon solüsyonu)
5-Yüksek ısıya uygun likid kaplama solüsyonu
6-Antijen retrieval solüsyonları
7-Lamları etiketlemek üzere barkod etiketi
8-Enzim kullanılacak teknikler için proteas.(0,5 U/ml)
9--Sinyal güçlendirilmesinin istendiği vakalar için amplification kit
10-Zıt boyama için Hematoksilen
11-Anti zıt boyama için BluingReagent
j-Ultra Ivıew DAB Detection Kit, laboratuarımızın demirbaşı olan Ventana marka Benchmark XT model otomatik immünohistokimya cihazıyla uyumlu olmalıdır.  
k-Firma immünhistokimya boyama cihazlarının teknik servis, bakım, onarım ve yedek parçalarını ücretsiz olarak karşılayacaktır. 
l-Soğuk ortamda taşınması ve saklanması gereken madde firma tarafından soğuk ortamda taşınmalı ve o şekilde teslim edilmelidir. 
m-Ürünlerin kullanım süresi en az 1 yıl olmalıdır.  
n-Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler 3 ay öncesinden firmaya haber verilerek yenisi ile değiştirilecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa