TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM İÇİN 11 KALEM MALZEME ALIMI
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43641
: 18/15366
Alım No
:
:
:
:
27.04.2018
02.05.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:1,5X15MM  TOTAL OKLÜZYON
5,00
ADET
1
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:1,5X20MM  TOTAL OKLÜZYON
5,00
ADET
2
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:2,0X12MM  TOTAL OKLÜZYON
10,00
ADET
3
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:2,0X15MM  TOTAL OKLÜZYON
15,00
ADET
4
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:2,0X20MM  TOTAL OKLÜZYON
15,00
ADET
5
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:2,0X25MM  TOTAL OKLÜZYON
10,00
ADET
6
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:2,5X12MM  TOTAL OKLÜZYON
20,00
ADET
7
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:2,5X15MM  TOTAL OKLÜZYON
10,00
ADET
8
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:2,5X20MM  TOTAL OKLÜZYON
10,00
ADET
9
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:2,5X25MM  TOTAL OKLÜZYON
10,00
ADET
10
KR1123
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON NO:2,5X30MM  TOTAL OKLÜZYON
5,00
ADET
11
KR1123

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
1
Sayfa

TOTAL OKLÜZYON BALONUTEKNİK ŞARTNAMESİ-
1.	Balon monorail yapıda olmalıdır.
2.	Balonlar 0.014 inch kalınlığındaki kılavuz tellerle uyumlu olmalıdır.
3.	Proksimal şaft kalınlığı maksimum 2.1 F, distalsegment kalınlığı ise maksimum 2.4 F olmalıdır.
4.	Kullanılabilir kateter uzunlukları en az 145 cm olmalıdır.
5.	Lezyon giriş profili maksimum 0.016 inç olmalıdır.Lezyon geçiş profili 0.021’’ olmalıdır.
6.	Balon üzerinde balonun başında ve sonunda olacak şekilde iki marker bulunmalıdır.
7.	Balon katateri üzerinde tek fleksibl TUNGSTEN  radiopak marker bulunmalıdır.
8.	Balon katateri şaftı içindeki tel geçiş lümen çeperi lezyondan geçişi kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltmak için JET coating ile kaplanmış olmalıdır.
9.	Balon katateri lezyondan rahat geçiş sağlanabilmesi için Pebax malzemesinden imal edilmiş olmalıdır
10.	Balon nominal basıncı 6-8 Atm, patlama basıncı ise ez an 14-16 Atm olmalıdır.
11.	Balon kalsifik ve açılı damarlarda rahatça geçebilmelidir.
12.	Balon bifurkasyon işlemlerinde, stent stratları arasından  rahatlıkla geçebilmelidir. 
13.	Balon kissing işlemlerinde rahatlıkla kulanılabilmelidir.
14.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
15.	Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. 
Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 1 adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir. İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır

18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90
gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa