TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43675
: 18/15327
Alım No
:
:
:
:
12.07.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ULTRASOUND FANTOM
2,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Gıda alım ödemeleri 120 gün, Teknik Hizmetler alım ödemeleri 120 gün, diğer Mal ve Hizmet alımları döner sermaye saymanlığımızdaki nakit durumuna göre ödenecektir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

,

43675 ULTRASOUND FANTOM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

•	Tıbbi ve Teknik Özellikler

1.	Cihaz klinik yapıda olup iki kanallı olmalıdır.
2.	Cihaz aynı anda iki adet tedavi başlığını üzerinde bulunduracak aplikatörlü olmalıdır.
3.	Cihazın akım çıkışı hariç diğer tüm ayarlamalar cihaz üzerinde bulunan dokunmatik ekran üzerinden yapılmalıdır.
4.	Cihazın 7 inç TFT renkli dokunmatik (touch panel) ekranı olmalıdır.
5.	Cihazda kullanıcı tarafından yapılan tüm ayarlar cihazın dokunmatik ekranından izlenebilmelidir.
6.	Cihaz derin ve yüzeysel tedavilerde kullanılabilmesi için 1 ve 3 Mhz. olmalıdır.
7.	Cihazın 1 ile 30 dakika arasında ayarlanabilen zaman saati olmalı ve ayarlanan tedavi zamanı dokunmatik ekrandan izlenebilmelidir.
8.	Cihazda kullanıcı tarafından ayarlan tedavi süresi bittiğinde, tedavi başlığına gelen akım çıkışı otomatik olarak cihaz tarafından kesilmelidir.
9.	Cihazın hafızasına kayıtlı 20 adet 3D resimli patoloji programı olmalıdır.
10.	Cihazda kullanıcı tarafından ekran rengi istenildiğinde gözü yormayan gece moduna getirilebilmelidir
11.	Cihazda kullanıcıyı sesli ikaz eden melodi sesi istenildiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
12.	Cihazın kullanıcı tarafından seçilebilen ve Türkçe de olabilen farklı yabancı dil mevcut olmalıdır.
13.	Cihazın opsiyonel olarak kendi markasından portatif elektrostimülatör cihazıyla kombine çalışabilme özelliği olmalıdır.
14.	Cihazın sürekli ve kesikli ultrason çıkış modu olmalıdır.
15.	Cihazın kesikli ultrason modunda kullanıcı % 5 – %10 –% 20 –% 30 –% 40 ve %50 oranlarından birini seçerek kullanabilmelidir.
16.	Cihaz sürekli ultrason modunda maksimum 2W/cm ² , kesikli ultason modunda ise maksimum 3 W/cm² çıkış verebilmelidir.
17.	Cihazın ultrason çıkış frekansı dokunmatik ekran üzerinden 1-3 Mhz. olarak kullanıcı tarafından seçilmelidir.
18.	Cihazın ultrason başlığı temas indikatörü olmalı, hasta vücuduna tam temas etmediğinde yada jelin yetersiz olduğu durumlarda temas indikatörü sönmeli ve kullanıcıya sesli ikaz vermeli, ayarlanan tedavi zamanı durmalı, temas tam sağlandığında temas indikatörü yanmalı ve tedavi zamanı kaldığı yerden başlamalıdır.
19.	Cihazın ultrason başlığı kullanım kolaylığı için yere paralel 90° eğimli duş tipi tutma saplı olmalıdır.
20.	Cihazın ultrason başlığı kullanıcı yormayacak ağırlıkta olup maksimum 200 Gr. olmalıdır.
21.	Cihazın dijital ekranından akım çıkış şiddetini, ultrason başlığının şeklini ve çıkış dalga sembolünü grafik olarak kullanıcı görmelidir. 
22.	Cihazın ultrason başlığı su içinde kullanılabilir olmalıdır.
23.	Cihaz 220 Volt/50 Hz. Şehir şebeke enerjisi ile çalışmalıdır.
24.	Cihazın T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) sistemine kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.
25.	Cihaz yerli imalat ise üretici firmanın üretici olduğuna dair Sanayi Bakanlığından alınmış Kapasite belgesi olmalıdır ve bu belge ihale makamına sunulmak üzere ihale dosyasında bulunmalıdır.
26.	Cihazla birlikte verilecek aksesuarlar:

1 Adet 220 V. Güç Kablosu	
1 Adet Kullanım Kitapçığı	1 Adet 1-3 Mhz .Geniş Yüzeyli Ultrason Başlığı 
1 Adet 250 ml Jel	

•	Teknik Servis ve Garanti
1.	Cihazlar en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrı ayrı verilecektir. Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde arızaya müdahale edilecek ve en çok 7 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır
2.	Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve arızalı geçen her fazla gün için cezai  (sözleşme bedelinin % 1 i) müeyyide uygulanacaktır. 
3.	Satıcı firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgeleyecektir  (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları vb.). 
4.	İthalatçı firma ve/veya ihaleye giren firma teklif edilen cihazlar için en az 10 (on) yıl süre ile ücret mukabili destek ve yedek parça garantisi verilmelidir. 
5.	Teklif veren firma cihazda garanti sonu değişmesi muhtemel yedek parçaları (elektronik devre kartları, vb) katalog no’larını ve isimlerini belirterek garanti sonu 5 yıl geçerli olmak kaydı ile fiyatlarını döviz cinsinden belirtecekler ve teklife ekleyeceklerdir. 
6.	Teklif veren firma garanti sonu yıllık bakım bedeli taahhüdünü cihazın kontrol periyotlarını belirterek döviz cinsinden vereceklerdir.
7.	Cihazın Türkiye ana distribütör firmasının Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 
8.	Cihazın Türkiye ana distribütör firmasının Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ilgili cihaza istinaden alınmış Garanti Belgesi olmalıdır. 
9.	Cihazda herhangi bir arıza olması durumunda Biyomedikal Birimi durumu mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:30 – 17:00 arası, resmi tatiller ve Bayramlar hariç) Yükleniciye telefon, cep telefonu, faks veya e-mail ile bildirilecek, yüklenici sözleşme şartlarına uygun olarak 24 (yirmi dört) saat içerisinde arızaya müdahale edecektir.

•	Kabul ve Muayene
1.	Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.  Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. 
2.	Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın testlerin yapılması istenebilir, bu durumda gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır. 
3.	Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. 
4.	Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edecektir.

•	Montaj
1.	Firma cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

•	Eğitim
1.	İstekliler, teklif ettiği cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını teklif dosyasında vermelidir.  
2.	Yüklenici, kurumun belirleyeceği elemanları, cihazın tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanabilir birer kullanıcı olarak ücretsiz eğitmekle yükümlüdür. Söz konusu bu eğitimler cihazın satın alma işlemleri başladıktan sonra başlar ve kullanıcılar cihazı hatasız bir şekilde kullanır hale gelip, cihaz teslim alındıktan sonra sona erer. 
3.	Yüklenici, cihazın periyodik bakım ve kalibrasyon işlemlerinin hangi koşullarda, hangi sıklıkla tekrarlanması gerektiğini, bu işlemler için ne gibi teçhizata (cihaz, alet, kalibrasyon kiti, vb) gerek olduğunu liste halinde, cihazların teslimatı sırasında Biyomedikal Birimine teslim edecektir. Cihaz periyodik bakım ve kalibrasyon gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır. 
4.	 Yüklenici, teklif ettikleri cihaza ait, ömürlü ve istatistiksel olarak sık arıza veren yedek parçalarının cihazın satın alındığı tarihteki fiyat listesini (döviz cinsinden ) ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 
5.	Yüklenici Biyomedikal Birimi tarafından belirlenen personellere cihazın her türlü periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapabilecek nitelikte, başlangıç seviyede teknik eğitim vermekle yükümlüdür. Bu eğitimle ilgili tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve eğitim sonunda Biyomedikal Birimi personelleri adlarına düzenlenmiş “Teknik Servis Eğitim Sertifikası” verilecektir. Söz konusu bu teknik eğitimi cihazın kesin kabulünden önce tamamlamış olacaktır. 
6.	Yüklenici satacağı cihaza dair içeriğinde cihazın blok devre şemalarını, bileşen parça listelerini, bakım onarım ve kalibrasyonunda kullanılacak belgeleri, arıza tespit ve takip dokümanları ile bu dokümanların dijital kopyalarını (kullanıcı kılavuzları ve servis el kitapları) her cihaz için Türkçe ve İngilizce 2 (iki) nüshasını ve mevcut durumlarda ise cihazlara ait CD/DVD orijinal kopyalarını Biyomedikal Birimine ücretsiz olarak verecektir.

1