TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
43835
: 18/15382
Alım No
:
:
:
:
07.05.2018
10.05.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
LİTOTOMİ CERRAHİ POZİSYONUNDA HASTA  AYAK POZİSYONLANDIRMA AKSESUAR
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

LİTOTOMİ CERRAHİ POZİSYONUNDA HASTA AYAK POZİSYONLANDIRMA AKSESUAR ŞARTNAMESİ
1-	Genel Ameliyathane koşullarında kullanılan, Ameliyat masaları ile kullanılabilmektedir.
2-	Teknik olarak, litotomi pozisyonunda hasta pozisyonlandırılması amaçlı kullanılabilmektedir.
3-	Litotomik ayak pozisyonlandırma aksesuarı, ameliyathanede bulunan ve uygun yan aksesuar rayı bulunan ameliyat masalarında kullanılabilmektedir.  
4-	Sağ ayak ve sol ayak için farklı açı ve anatomik uyumluluklara sahip olmalıdır.
5-	Montaj elemanları ve ray gövdesi dezenfektan ve temizlik ajanlarına karşı dirençli, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
6-	Masaya monte edilen ana gövde üzerinde ileri geri hareket kabiliyetine sahip içerisi hasta ayağını rahatsız etmeyecek şekilde dizayn edilmiş ayak botuna sahip olmalıdır.
7-	Hastanın ayağının yerleştirildiği ayak bot kısmı, aksesuarın ana gövde rayına monte edilebilmektedir.
8-	Hasta ayağını, aşağı indirmek, yukarı kaldırmak, bacağa rotasyon hareketi yaptırmak için kolaylık sağlayan, tek el operasyon düzenekli, ve amortisörlü yay sistemine sahip olmalıdır.
9-	Ayak pozisyonlandırma aksesuarı, şekli sayesinde, kalf, superficial peroneal sinir ve popliteal fossa üzerinde oluşabilecek basıncı en düşük seviyeye çekilmesine yardımcı olmaktadır.
10-	Litotomi ayak pozisyonlandırma aksesuarı 1020 mm  uzunluğunda, 300 mm genişliğinde ve 350 mm  yüksekliğindedir.
11-	Bağlantı eklemi yukarı yönde en az 80°, aşağı yönden az 30° lik açılandırmayı desteklemektedir.
12-	Litotomi ayak poziyonlandırma aksesuarı, abduction hareketini yapabilir özelliktedir ve en az +25° ile -9° lik açı değerlerinde, abduction uygulanabilmektedir.
13-	Litotomi ayak pozisyonlandırma aksesuarın yük taşıma kapasitesi  159 Kg dır.
14-	Medikal Ürün Üretim direktiflerine uygun, CE ve FDA kalite belgelerine sahip olmalıdır.
15-	Gerektiğinde demo istenecek ve demo üzerinden uygunluk verileceğini kabul edecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa