TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44484
: 18/15489
Alım No
:
:
:
:
29.05.2018
31.05.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
GÖZ İÇİ GAZ SETİ SF6
1,00
ADET
1
GZ1153
GÖZ İÇİ GAZ SETİ C3F8
1,00
ADET
2
GZ1154
GÖZ İLM BOYALARI.
10,00
ADET
3
GZ1065
GÖZ SIVI PERFLOROKARBONLAR
30,00
ADET
4
GZ1152
MAKAS EĞİMLİ 25G CURVED SCİSSORS
3,00
ADET
5

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

        C3F8 Gazı içeren 125 GM. Tüp .Teknik Özellikleri
 
·        Çok kullanımlık 125 GM.çelik tüplerde olmalıdır.
·        Oftalmik cerrahide göz içine verilerek vitreus boşluğunda hacim yaratması ve retinaya bası
·        yapması amacıyla üretilmiş olmalıdır.
·        Oktafloropropan gazı içermelidir.
•	Yüklenici firma tüp ile birlikte  tank standı, regülatör ve özel dizayn edilmiş conta takımını (gasket kit) da vermelidir.
•	Tüp üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.

·        SF6 Gazı içeren  125 GM: Tüp Teknik Özellikleri
·        Çok kullanımlık 125 GM.çelik tüplerde olmalıdır
·        Oftalmik cerrahide göz içine verilerek vitreus boşluğunda hacim yaratması ve retinaya bası
·        yapması amacıyla üretilmiş olmalıdır.
·        Sulfurhexaflorid gazı içermelidir.
•	Yüklenici firma tüp ile birlikte  tank standı, regülatör ve özel dizayn edilmiş conta takımını (gasket kit) da vermelidir.
•	Tüp üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.

GÖZ ILM BOYALARI - MEMBRANE BLUE DUAL 
1.	Tek kullanımlık olmalıdır.
2.	Steril tek ambalaj, 5 ml enjektör içinde olmalıdır.
3.	 İçeriği en az %95 saflıktan az olmaması vazgeçilmez bir üstünlüktür.
4.	Herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmadan (sulandırmadan, hava ve sıvı desteğine ihtiyaç duyulmadan) kullanılmalıdır.
5.	Enjektörün ucunda güvenlik mekanizması ve plastikten üretilmiş güvenlik tapası olmalıdır.
6.	İLM, ERM ve PVR membrane ,4mak için üretilmiş olmalıdır.
7.	İçeriği;0,5 ml enjektörde Trypan blue+BBG+PEG şeklinde olmalıdır.

Göz Sıvı Perflorokarbonlar  

1-	Ürün göz ameliyatları (Retina manipülasyonunda yardımcı Retina Kanama, Retina Dekolmanı, Travmatik Retina Dekolmanı, PVR, Diabetik Poliferativ Retinopati, Disloke olmuş sublükse lenslerin çıkarılması V.S) için özel olarak imal edilmiş olmalıdır. Subretinal sıvının serbest bırakılması, fibro-vaskülerproliferasyondiseksiyonu ve retina kanamaları kontrol etmek için geçici bir tamponad sunmalıdır. Ayrıca geçici pürüzsüz bir retina düzleşmesi sağlamalıdır.
2-	Ürün 5 ml hacminde olmalı ve özel 05.OCT cam flakon içinde üretilmiş olmalıdır.
3-	Ürünün toksik özelliğinin yok edilmesi için net avantajları bulunmalıdır. Doğal, saf, mutlaka düşük kırılma indisine sahip kimyasal olarak etkisiz bir sıvı olması gereklidir. 
4-	Kendisinden sonra uygulanacak gaz ve silicon yağı için en uygun ortamı hazırlamalıdır.
5-	Subretinal sıvı drenajı, pasif % 100 florlanmış ve saflaştırılmış şeffaf, renksiz ve optik görüşü net olmalıdır. 
6-	Ürünün kompozisyonu hidrokarbon yapılarını tamamen ortadan kaldıracak biçimde non-toxic olmalıdır. Bileşik içermemeli, kimyasal bakımdan asal olmalı ve göz içinde ayrışmamalıdır. Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilebilir olmalıdır.

25G CURVED SCİSSORS

1.	Mükemmel keskinliğe sahip  ve çok amaçlı kullanıma sahip 25 g eğimli makas olmalıdır.
2.	Forseps elciği ve tipi tek kullanımlık ve monoblok yapıda olmalıdır.
3.	Forseps tek kullanımlık steril ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde son kullama tarihi ve kolay açılabilmesi için açılış yerini belirten bir işaret olmalıdır.
4.	Forseps elciği üzerinde en az 20 adet eklemli koldan oluşan, 360˚ de simetrik bir şekilde konumlandırılmış ve 360˚ de tam bir kontrol ve kullanıma imkan veren aktivasyon platformuna sahip olamalıdır. bu sistem hekime göz içinde tipi, sadece elciği çevirerek ( sıkıştırma ve / veya karşı kuvvet oluşturma presibi ile çalışan diğer elcik sistemlerinden farklı olarak tipe tekrar pozisyon vermeye gerek kalmadan) tam olarak kontrol edebilme imkanı vermelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa