TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44554
: 18/15527
Alım No
:
:
:
:
04.06.2018
07.06.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
"SET, POMPA, ENTERAL BESLENME, TORBALI
7.500,00
ADET
1
OR1520

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
ENTERAL BESLENME SETİ
VOLUMETRİK İNFÜZYON CİHAZLARINA UYGUN SET TEKNİK ŞARTNAMESİ:
1.	Beslenme torba setleri cihaz bağımsız olmalıdır.
2.	Hastanemiz bünyesinde kullanılan set bağımsız cihazlarda denenip uygunluk verilecektir.
3.	Beslenme setinde her 100 ml de derecelendirme çizgisi ve rakamları bulunmalıdır.
4.	İnfüzyon pompa damla sensörüne uygun, ideal ve en az 10 ml lik üst damla haznesi olmalıdır.
5.	Minimum en az 1200-1500 ml kapasitesi olmalıdır.
6.	Pompa hız ayar bölümü, silikon ve yumuşak olmalıdır.
7.	Setin ucu, çevirmeli kilit bağlantılı olmalıdır.
8.	Setin asılabilmesi için askı özellikli olmalıdır.
9.	Set torbaya bağlı olup herhangi bir işlem gerektirmemelidir.
10.	Set 24 saat kullanımına uygun olmalıdır.
11.	Set torbasına bağımlı olan kapağa sahip olmalıdır.
12.	Enteral beslenme sıvısının yüksekliğine bağlı olmadan cihaz pompalama yapabilmelidir.
13.	Line üzerinde, kontrolsüz akışı (serbest akış) engelleyen klemp olmalı ve set cihazdan çıkarılır çıkarılmaz, klemp otomatik olarak kapanmalıdır.
14.	Torba ve set düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
15.	Kapaklı, bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.
16.	Set enteral beslenmeye uygun olmalıdır.
17.	Setin ucunda her türlü nazogastrik beslenme ve gastrostomi tüpüne bağlantı yapılmasına olanak sağlayan konnektör bulunmalıdır ve konnektörler kapatılabilir özellikte olmalıdır.
18.	Set  220-250 cm  uzunluğunda ve Y enjeksiyon port  girişli olmalıdır.
19.	Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
20.	Ambalajsteril paketlenmiş olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
21.	Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
22.	Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS’nda UBB/ÜTS/ÜTS  kaydı olması ve onaylı bir numarasının bulunması gerekmektedir.
23.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 5 (beş) adet numuneyi son teklif verme gününden itibaren3 (üç) iş günü içinde üzerine etiket yapıştırılarak, ambar mal kabul birimine teslim edecektir.
24.	Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
25.	Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir.
26.	Satın alınan ürün kontrol ve muayene edildikten sonra kliniğin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
27.	   Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa