TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMBAR BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44556
: 18/15528
Alım No
:
:
:
:
04.06.2018
07.06.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
"SONDA, NAZOGASTRİK, KAUÇUK/PVC  NO:16
2.000,00
ADET
1
OR1440
"SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEX  NO:6
500,00
ADET
2
OR1180
"KLORHEKSİDİN/GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN  İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ, BÜYÜK.
1.000,00
ADET
3
OR4680

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

      	SONDA, NAZOGASTRİK, KAUÇUK/PVC NO:16

Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
2.	Non Toksik ve apirojen özellikte Tıbbi PVC’den üretilmelidir.
3.	Yuvarlak uçlu ve atravmatik , en az 3 delikli,125±2 cm uzunluğunda olmalıdır.
4.	Kolay kırılmamalı,  kopmamalı ve king yapmamalıdır.
5.	Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam uçlu enjektör  ile bağlantıya uygun olmalı ve uç kısımlarını gerektiğinde kapatmak için klemp veya NG ye bağlı kapağı olmalı,kapaklar çabuk kopmamalıdır.
6.	 Ürünün dışarıda cilde temas eden bölgesi cildi tahriş etmeyecek kadar yumuşak olmalı,dışarıda kalan bağlantı bölümü besleme setlerinin yerleştirilebilmesini kolaylaştırıcı yumuşak özellikte olmalıdır.
7.	Uç Kısmı açık yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
8.	Uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen 4 adet delik bulunmalı ve delikler tam açık olmalı tıkalı olmamalıdır.
9.	Ürünün hasta vücudu dışında kalan kısmında Y şeklinde konnektörü bulunmalı ve aynı anda hem hastanın beslenmesine hemde NG tüpünün su ile yıkanmasına olanak sağlamalıdır.
10.	Ürün hasta üzerinde 7 güne kadar kalabilecek özellikte olmalıdır.
11.	Boyutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör bulunmalıdır.
12.	Konnektör konik şekilde olmalıdır.
13.	E.O. ile steril edilmiş olmalıdır.
14.	Şeffaf ve Tek Kullanımlık steril paketlerde olmalıdır.
15.	Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.
16.	Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17.	Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
18.TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS Kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
19.Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
20.Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
21.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
22.Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
23.Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
24.2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
25.29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
26.Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 5 (beş) adet  numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
         27.Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.

              İKİ YOLLU FOLEY KATETER (SLİKON LATEKS) NO:6  TEKNİK      ŞARTNAMESİ
1.	Kateter silikon lateksten yapılmış olmalıdır.
2.	Tek kullanımlık olmalıdır ve tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.
3.	Paket üzerinde sonda bilgileri, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
4.	Ürün 6F- muhtelif kalınlıkta olmalıdır ve belirtilen teknik özellikler tüm boylarda sağlanmalıdır.
5.	Katater uzunluğu 40 cm olmalıdır.
6.	Biri balon, diğeri drenaj için olan 2 yollu olmalıdır.
7.	Balonu 30-50 ml kapasiteye (maksimum daha fazla olabilir) sahip olmalıdır ve bu değer sonda üzerinde belirtilmelidir.
8.	Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir.
9.	Balonun şişirileceği kısmında valf mekanizması ve luer-lock valfli olmalı ve de luer-lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır. Bu bölüm standartlara uygun renkte olmalıdır.
10.	Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.
11.	Sonda uygulanması sırasında minimal dirençte hemen bükülmeyecek sertlikte olmalıdır.
12.	Silindir tip uca sahip olmalıdır ve distal kısmında drenaj için karşılıklı 2 açıklığa sahip olmalıdır.
13.	İdrar torbası takılan kısmı çok gevşek olmamalı, torbanın kendiliğinden veya hafif çekildiğinde çıkmasına engel olacak esneklikte olmalıdır.
14.	Sondanın hem dış hem iç paketi steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır. İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalıdır.
15.	Her numara kateter farklı renkte işaretlenmelidir.
16.	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.
17.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
18.	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
19.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
20.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
21.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22.	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
23.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
24.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
25.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
26.	T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
27.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
28.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir
29.	Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.

ANTİSEPTİK TÜL GRAS SARGI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

•	Malzeme %0.5 oranında klorhekzidin asetat ihtiva eden yumuşak parafinle ile doyurulmuş, seyrek dokunmuş bir %100 pamuk ipliğinden yapılmış leno bezinden meydana gelmelidir.
•	Alüminyum poşetler içerisinde steril halde olacaktır.
•	Ebatları:  15 cm x 20 cm bulunmalıdır.
•	Sağlık bakanlığı ithal izin belgesi bulunmalıdır.
•	CE belgesi olacaktır.
•	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
•	Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.
•	T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
•	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
•	Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna/ÜTS ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda sahip olmalıdır.
•	Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
•	Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 3 (üç) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ambar birimine teslim edilecektir
        *    Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.
.

Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa