TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ İÇİN 18 KALEM MALZEME ALIMI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44689
: 18/15595
Alım No
:
:
:
:
21.06.2018
25.06.2018 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KBB VENTİLASYON TÜP ÇEŞİTLERİ
500,00
ADET
1
KB1012
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 3MM
10,00
ADET
2
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 3,5MM
10,00
ADET
3
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 4MM
10,00
ADET
4
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 4,5MM
10,00
ADET
5
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 5MM
10,00
ADET
6
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 5,5MM
10,00
ADET
7
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 6MM
10,00
ADET
8
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 6,5MM
10,00
ADET
9
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 7MM
10,00
ADET
10
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 7,5MM
10,00
ADET
11
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 8MM
10,00
ADET
12
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 8,5MM
10,00
ADET
13
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 9MM
10,00
ADET
14
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 10MM
10,00
ADET
15
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 11MM
20,00
ADET
16
OR2605
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, GÜMÜŞ 12MM
10,00
ADET
17
OR2605
Tek Kullanımlık Tüp Seti (KBB MOTORU İÇİN)
10,00
ADET
18
KUTU

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
1
Sayfa

15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden
kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.16) Teklif verilecek  kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1 - İç çapı 1.10-1.14 mm arasında olmalıdır.
2-	Hammaddesi fluoroplastik olmalıdır. -
3-	Paslanmaz çelik telli olmalıdır.
4-	Steril paketlerde olmalıdır.
5-	Ürün özel plastik kutu içerisinde olmalıdır.
6-	Ürün barkodlu ve UBB'de kayıtlı olmalıdır.
TRAKEOSTOMİ GÜMÜŞ KANÜLÜ  TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1-	Ürün gümüş kaplamalı olmalıdır.
2-	Ürün, iç kanül ve dış kanülden olmalıdır.
3-	Ürün özel kutularda olmalıdır.
4-	Ürün kullanım süresinde kararma yapmamalıdır.
5-	 Gümüş kanül iç çapı her boyuta uygun (3- 3,5- 4-  4,5-  5- 5,5- 6- 6,5- 7- 7,5- 8- 8,5-9- 10-11-12) mm olmalıdır.
                                     
KBB Motoru için Tüp Seti
Tek kullanımlık paketlerde olmalıdır.
2.           Irrigasyon  tüp seti  ameliyathanede kullanılan basınç ayarlayıcı(roller pump) çalışma elemanı markası için üretilmiş olmalıdır.
3.           Tek adet ponksiyon iğnesi tüp seti ile birlikte verilmelidir.
4.           Tüp setinin uzunluğu 3200mm,çapı 1mm olmalıdır.
5.           Irrıgasyon tüp seti dizaynı sayesinde basit,hızlı ve güvenli kullanım sağlamalıdır.
6.           Setin üzerinde markası,ürün kodu, kullanılacağı cihazın modeli  yazılı olmalıdır.
7.           Malzeme steril olmalı ve paketin üzerinde yazılı olmalıdır.
8.           Paket üzerinde son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
9.           Ürünün CE belgesi olmalı ve paketin üzerinde CE işareti olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa