TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44781
: 18/15596
Alım No
:
:
:
:
21.06.2018
25.06.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
TRAKEOSTOMİ SETİ, PERKÜTAN, TEK  KULLANIMLIK
30,00
ADET
1
OR2625

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

KALEM 1: PERKÜTAN TRAKESTOMİ AÇMA SETİ 
1-	Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren forseps yöntemli perkütan trakeostomi yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
2-	Forsepsli veya forsepssiz set seçenekleri mevcut olmalıdır. Setlerin 5 (beş) adedi forsepsli olmalıdır. Set içinde; forsepsli teknikle kullanılan özellikli trakeostomi kanülü ile bağı, trakeostomi kanülü obtüratörü, bistürü,enjektör, 14G intravenöz kanül, j uçlu rehber tel, tek dilatatör,forsepsli set ise  özel forseps bulunmalıdır.
3-	Setin içinde, özel bu teknik için tasarlanmış olan ve tekniğin kullanımının bir gerekliliği olan obturatorunun ortası tüm hat boyunca delik olan ve azotprotoksit geçirgenliği çok düşük olan Kaflı trakeostomi kanülü bulunmalıdır. Trakeostomi kanülünün obtüratörü bulunmalıdır.
4-	Perkütan trakeostomi kitinin içindeki özel üretim olan guide wire forsepsin kullanımı sırasında forsepsin ucuna ve kapatıldığında forseps ayaklarına sıkışmayacak ve bu sürede de rahat ilerletilebilmesine imkan verecek şekilde olmalı ve çapı 1,30mm, J uç ile birlikte uzunluğu 45 cm ve telin üzeri PTFE ile kaplanmış olmalıdır.
5-	 Set tek parçadan oluşmalı, tüm malzemeler tek blister pakette olmalıdır.
6-	 Forsepsli setleri bulunan ünitelerin kullanacağı forsepssiz setlerde bu teknikle kullanılan setlerle aynı malzeme (forseps hariç) ve paketlemeye sahip olmalıdır.
7-	Bu teknik için geliştirilmiş olan özel forsepsin üzerinde sterilizasyon veya uygulama alanlarında diğer cerrahi aletlerle karıştırılmaması için setin markası ile aynı olan marka yazılı olmalıdır. Set ile forseps aynı marka olmalıdır.
8-	Tek dilatatörün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır.
9-	 Set üzerindeki etikette setin 7,8 veya 9 numara setlerden hangisine ait olduğu ve forseps (griggs) yöntemiyle ilgili olduğunu gösteren ibare belirtilmelidir.
10-	 Forseps tekrar  kullanılabilmeli steril edilmelidir.
11-	Forsepsin atravmatik forseps ayakları ve forsepssin ucu, içinden guide-wire geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Forsepssin ucu atravmatik olmaması için yuvarlatılmış, künt uçlu olmalıdır.
12-	 Forsepsli veya forsepssiz setlerdeki trakeostomi kanülleri 7,0-8,0 ve 9,0 numaraları olmalıdır. İstenilen toplam malzemenin;
a)	5 (beş) adedi no:7.0// 
b)	15 (onbeş)adedi no:8.0 
c)	10 adedi no: 9.0 şeklinde teslim edilmelidir. 
13-	 Setler sert blister ambalajlarda olmalıdır. Kutu ve set üzerinde son kullanım tarihi, streilizasyon şekli , trakeostomi kanülünün boyu, çapı yazılı olmalıdır.
14-	Kutu içinde Türkçe kullanım kılavuzu ve ürününün kullanımını, paket içindeki parçaları gösteren kılavuz bulunmalıdır.
15-	İhaleye giren firmalar en az 1 adet numune getirmelidir.
16-	Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
17-	Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir.
18-	Satın alınan ürün kontrol ve muayene edildikten sonra, gerekli durumlarda kliniğin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
19-	Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası’nda veya UTS kaydı olması ve onaylı bir numarasının bulunması gerekmektedir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa