TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMELİYATHANE İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
AMELİYATHANE
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44863
: 18/15594
Alım No
:
:
:
:
21.06.2018
25.06.2018

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
CLIPPER PROFESYONEL UÇ
500,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

CLIPPER PROFESYONEL UÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Vücudun her alanındaki kılları traş edebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır,
2.	İstenildiğinde baştaki kılları ve ıslak kılları kesebilme özelliği olmalıdır,
3.	Kesici uçların kolayca yerleştirilebileceği clipper cihazı olmalı ve yerleştirildiği kısım sabit yada oynar başlıklı olmalıdır,
4.	Kesici uçların yerleştirileceği cihaz elle tutulması kolay olmalı ve kaymamalıdır, 
5.	Kesici uçlar cilt bütünlüğünün bozulmasını engelleyecek tasarımda olmalıdır. Bu sebeple 2 adet bıçağı barındıran kesici uçlardan; cilde temas eden bıçak sabit yapıda olmalı, cilde temas etmeyen ve hareket ederek kılları kesme işlevini gören bıçak ise sabit bıçağın üzerinde yer almalıdır. Bu husus, cihaz çalışırken ucun görsel olarak klinik tarafından değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Uygunluk değerlendirmesi buna göre yapılacaktır. 
6.	İstenildiğinde traş makinesi, adaptör ve kesici uçlar ayrı ayrı temin edilebilmelidir, ancak cihaz ve uçlar uyumlu olmalıdır. 
7.	Uçlar, tekli paketler halinde olmalıdır,
8.	Cerrahi tıraş cihazının şarj süresi 3 saati geçmemelidir ve üzerinde şarj durumunu gösterir 5 adet  led ışık olmalıdır. Pil seviyesi düşük olduğunda cihaz gövdesindeki LED ışığı  şarj edilmesi gerektiğini uyaracak şekilde yanıp sönmelidir.
9.	Cihazın şarj edilmesi için kablolu şarj yuvası olmalıdır.
10.	Cerrahi tıraş cihazı musluk suyu altında temizlenebilir veya yüksek düzey bir dezenfektan solüsyonu içine batırılabilir olmalıdır
11.	Cerrahi tıraş cihazı %70 alkol, %2 çamaşır suyu, Alkali Glutaraldehit, Kuarterner amonyum klorür veya Chlor-clean solüsyonunu ile temizlenebilmelidir.
12.	Cerrahi tıraş cihazının bataryası aşırı şarj edilmeyi önleyen ve hafıza etkisi olmayan  Lityum-İyon (Li-ion) özelliğinde olmalıdır 
13.	Cihaz şarj edildikten sonra yaklaşık 160 dakika çalışabilmelidir.
14.	1 kolide 50 adet tek kullanımlık kesici uç bulunmalıdır.
15.	100 bıçak için 1 cihaz ve şarj ünitesi firma tarafından bedelsiz verilecektir.
16.	Uçlar kırılmaya dayanıklı olmalı ve işlem sırasında kırılmamalı.
17.	1 hasta için 1 uç kullanılmalı.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa