TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (487428
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
44941
: 18/15586
Alım No
:
:
:
:
21.06.2018
Talep Edilen Hasta
AYŞE KESER
:
22.06.2018 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE  AKSESUARLARI (KONUŞMA İŞLEMCİSİ)
1,00
ADET
1
KB1023

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

KEMİĞE Monte işitme cihazı ve aksesuarı (Konuşma işlemcisi)

(Sut Kodu: KB1023)

1) Ses işlemcisi ergonomik olmalıdır
2) 5 (beş) yaşından küçük hastalara ya da genel durumu cerrahi uygulamaya elverişli
olmayan hastalara kafa bandı ile uygulanabilir olmalıdır.
3) Ses işlemcisinin 65 db e kadar kemik eşikleri bulunan hastalar için uygun olmalıdır
4) Kulak arkasına takılan ses işlemcisi şu özellikleri taşımalıdır
a) Dijital olmalıdır
b) Standart işitme cihazı pili ile çalışmalıdır
c) 2.4 gHz kablosuz aksesuarlara bağlantı sağlamalıdır
d) Kullanıcının bulunduğu ortama göre cihaz programı otomatik olarak
değiştirmelidir.
e) Cihaz, hasta cihaz kullanımı ile bilgiler ayar yapılırken detaylı rapor halinde
vermelidir

5) Ses işlemcisinde entegre bluetooth özelliği bulunmalı ve IOS(iPhone,iPod,iPad)
cihazlar ile aparat gerekmeden direk bağlantıya geçmelidir.
a)Bluetooth özelliği ,IOS cihaz üzerinden işlemcinin tüm ayarlarını kablosuz olarak
yapıyor olmalıdır.
b) Bluetooth özelliği ,IOS cihaz üzerinden işlemcinin harita üzerinde nerede
olduğunu gösteriyor olmalıdır.
c)Bluetooth özelliği ,IOS cihaz üzerinden telefon konuşması, canlı dinleme ve müzik
dinleme gibi özelliklerini kablosuz olarak yapıyor olmalıdır.
6) Mikrofon yapısı nedeniyle işlemci, sağ ve sol her iki tarafta da kullanılmaya uygun
olmalıdır
7) Ses işlemcisi, hastanın bulunacağı farklı işitsel ortamlarda rahat duyma/anlama için
bilgisayar programı ile işlemciye yüklenebilen, hastanın kullanabileceği 4 ayrı
programa sahip olmalıdır
8) Hastanın seçimi için en az 3 farklı renkte cihaz seçeneği olmalıdır, farklı kapaklarla
kullanıma uygun olmalıdır
9) Programlama esnasında işlemci üzerinden kemik yolu uyarımı ile kemik yolu eşikleri
belirlenebilmelidir
10) Gürültülü ortamlarda iyi anlama performansına sahip olmak için otomatik gürültü
azaltıcı programlara sahip olmalıdır
11) Baş Bandı aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;
a)Çocuklar için ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
b)Farklı renk ve uzunlukları bulunmalıdır.
c) Maksimum verimi ve rahatlığı sağlayacak özellikte olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa