TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ PERFÜZYON İÇİN 11 KALEM MALZEME ALIMI
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ PERFÜZYON
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
45441
: 18/15727
Alım No
:
:
:
:
26.07.2018
30.07.2018
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KVC DAMAR PROTEZLERİ AORTABİFEMORAL  PANTOLON GREFT NO:20X10MM
2,00
ADET
1
KV1111
KVC DAMAR PROTEZLERİ AORTABİFEMORAL  PANTOLON GREFT NO:14X7MM
1,00
ADET
2
KV1111
KVC DAMAR PROTEZLERİ AORTABİFEMORAL  PANTOLON GREFT NO:22X11MM
2,00
ADET
3
KV1111
KVC DAMAR PROTEZLERİ TÜP(DÜZ) GREFT,  30 CM VE ÜSTÜ 22X30
3,00
ADET
4
KV1108
KVC DAMAR PROTEZLERİ TÜP(DÜZ) GREFT,  30 CM VE ÜSTÜ 24X30
3,00
ADET
5
KV1108
KVC DAMAR PROTEZLERİ TÜP(DÜZ) GREFT,  30 CM VE ÜSTÜ 30X30
2,00
ADET
6
KV1108
ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, SPİRALLİ,  RİNGLİ, KENDİNDEN/İÇTEN RİNGLİ 50CM'YE  KADAR (50 CM DAHİL) 6X50CM
4,00
ADET
7
KV1096
ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, SPİRALLİ,  RİNGLİ, KENDİNDEN/İÇTEN RİNGLİ 50CM'YE  KADAR (50 CM DAHİL) 7X50CM
3,00
ADET
8
KV1096
ESNEYEBİLİR/GENİŞLEYEBİLİR, SPİRALLİ,  RİNGLİ, KENDİNDEN/İÇTEN RİNGLİ 50CM'YE  KADAR (50 CM DAHİL) 8X50CM
5,00
ADET
9
KV1096
HEMOFİLTRE, HİGH FLUX (ERİŞKİN)
12,00
ADET
10
KVC ABLASYON, VENÖZ, LAZER, SET
30,00
ADET
11
KV1155

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
1
Sayfa

17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve
Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.18) Doğrudan teminle yapılan  alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90 gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
1.2.3 KALEMLERİN ORTAK SARTNAMESİ 

1.Greft Dacron malzemeden, knitted örgü tekniği ile yapılmış olmalıdır. 

2.Özel dikimi sayesinde preclotting işlemi olmadan kan sızdırmaz yapıda olmalı, porositeyi engellemelidir.

3.Emdirilme işlemi aldehit ve izosiyanat içermemelidir. Böylelikle dehidrotermal çapraz bağlı yapısı sayesinde kan sızdırmaz özellikte olmalıdır.

4.Pulsatilityi kaldırabilen kuvvetli ve kolay kullanımlı yumuşak bir dokuya sahip olmalıdır.

5.Dış yüzeyin kırçıllı yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemeli ve iyileşmeyi destekleyici incelikte olmalıdır.

6.Tromboz ve türbülans oluşumunu engelleyebilmesi için yumuşak geniş kıvrımlı tasarıma sahip olmalıdır.

7.Damarların çapı  14x7mm, 16x8mm, 18x9mm, 20x10mm, 22x11mm, 24x12mm arasında olmalı ve uzunluğu 45 cm den kısa olmamalıdır. 

8.Damarın dokuması, yarılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı dayanıkılığı sağlayan tarzda olmalı; anastamoz yapılacak noktada tiftiklenmemelidir. 

9.Düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak çizgileri olmalıdır.

10.Özel bir sütür malzemesi gerektirmemelidir. 
              4.5.6 KALEMLERİN ORTAK ŞARTNAMESİ

1.	Greft Dacron malzemeden, knitted örgü tekniği ile yapılmış olmalıdır. 

2.	Özel dikimi sayesinde preclotting işlemi olmadan kan sızdırmaz yapıda olmalı, porositeyi engellemelidir.

3.	Emdirilme işlemi aldehit ve izosiyanat içermemelidir. Böylelikle dehidrotermal çapraz bağlı yapısı sayesinde kan sızdırmaz özellikte olmalıdır.

4.	Pulsatilityi kaldırabilen kuvvetli ve kolay kullanımlı yumuşak bir dokuya sahip olmalıdır.

5.	Dış yüzeyin kırçıllı yapısı düzgün doku oluşumunu desteklemeli ve iyileşmeyi destekleyici incelikte olmalıdır.

6.	Tromboz ve türbülans oluşumunu engelleyebilmesi için yumuşak geniş kıvrımlı tasarıma sahip olmalıdır.

7.	Damarların çapı 6 ile 34 mm. arasında ve uzunlukları 15 cm, 30cm, 60 cm ve 100 cm  ölçülerinde üretilmiş olmalıdır. 

8.	Damarın dokuması, yarılmaya, dilatasyona, gerilmeye karşı dayanıkılığı sağlayan tarzda olmalı; anastamoz yapılacak noktada tiftiklenmemelidir. 

9.	Düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak çizgileri olmalıdır.

10.	Özel bir sütür malzemesi gerektirmemelidir. 

7.8.9 KALEMLERİN ORTAK ŞARTNAMESİ EPTFE THİNWALL RİGKLİ GÜZ DAMAR GREFTİ

1.PTFE den üretilmiş damarlar hem periferik vasküler işlemler hem de diyaliz için kullanılabilmelidir.

2.PTFE damarlarımız sıtandart ve ince duvar yapısına sahip olmalıdır.

3.PTFE damarlar standart duvar için;
•	6mm çap 20cm uzunluğu ve full ringe sahip olmalıdır.
•	6mm çap ve 50cm uzunluğu ve full ringe sahip olmalıdır.
•	6mm çap ve 50cm uzunluğa ve ortasında 5 cm ringe sahip olmalıdır.
•	6mm çap ve 80 cm uzunluk için full ringe sahip olmalıdır.
•	7mm çap ve 50cm uzunluğa ve ortasında 5 cm ringe sahip olmalıdır.
•	8mm çap  20 cm uzunluk full ringe sahip olmalıdır.
•	8mm çap 50 cm uzunluk için full ringe sahip olmalıdır.
•	8mm çap 80cm uzunluk için full ringe sahip olmalıdır.

4.PTFE damarlar ince duvarlar için;
•	5mm çap, 50 ve 80cm uzumlık full ringe sahip olmalıdır.
•	6mm çap 50 ve 80cm uzumlık full ringe sahip olmalıdır.
•	7mm çap 50 ve 80cm uzumlık full ringe sahip olmalıdır.
•	8mm çap 50 ve 80cm uzumlık full ringe sahip olmalıdır.
•	10mm çap 50 ve 80cm uzumlık full ringe sahip olmalıdır.

 5. PTFE damarlar sıfır porositeye sahip olmalıdır.

6.PTFE damarlar kıvrılmaya(kink) karşı dayanıklı olmalıdır.
   10.KALEM.SET HEMOFİLTRE ERİŞKİN

Set erişkin hastaların kullanımına uygun olmalıdır.
1.	Sistem kit yapısında olmalı ve kit içerisinde;
a.	Filtrate hattı: yaklaşık 1000 mm olmalıdır.
b.	Atık torbası 2000 ml hacimli olmalıdır.
c.	Giriş çıkış hatları yaklaşık 1000 mm olup LL dişi konnektörlü olmalıdır.
2.	Membran yüzey alanı 1.0 – 1.35 m² olmalıdır.
3.	Fiberlerin iç çapı 200 -215 μm olmalıdır.
4.	Prime volümü 100 ml’den fazla olmamalıdır.
5.	Maksimum transmembran basınç 600 mmHg’dan fazla olmamalıdır.
6.	Membran yapısı polyethilensülfon, polysulfon vb olmalıdır.
7.	Filtre yuvası polikarbonat olmalıdır.
8.	Hemokonsantratör yıkama gerektirmemelidir.
9.	Steril tekli paketlerde olmalı
10.	Paketlerde üretim ve/veya son kullanma tarihi bulunmalı, en az iki yıl süreli olmalı.
11.	Firma teklif ettiği ürünün bir adet numunesini bırakacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa