TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIMI
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
45474
: 18/15744
Alım No
:
:
:
:
30.07.2018
01.08.2018
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ORT.KULL. TÜM KEMİKLER 15 TELLER  SERKLAJ TELİ DÜZ ÇELİK 2,0MM
200,00
METRE
1
TV5620 -
ORT.KULL. TÜM KEMİKLER 15 TELLER  SERKLAJ TELİ DÜZ ÇELİK 3,0MM
200,00
METRE
2
TV5620 -
ORT.KULL. TÜM KEMİKLER 15 TELLER  SERKLAJ TELİ DÜZ ÇELİK 4,0MM
200,00
METRE
3
TV5620 -
ORT.KULL. TÜM KEMİKLER TELLER, PİNLER  VE VİDALAR PİNLER STEINMANN DÜZ/YİVLİ ÇELİK TÜM BOYLAR
300,00
ADET
4
TV5710 -
TEL KESME PENSİ 23,5CM
10,00
ADET
5
TEL VE VİDA KESME MAKASI 47CM
5,00
ADET
6

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr

1
Sayfa

SERKLAJ TELİ ŞARTNAMESİ

1-	Serklaj telleri elle ve gözle yapılan muayenesinde, ürün üzerinde çentik, çizik olmamalıdır.
2-	Dış yüzeyine polisaj yapılmış olmalıdır.
3-	Serklaj tellerinin sertliği düşük olmalıdır.
4-	Ürünler 316, 316L kalite çelikten imal edilmiş olmalıdır.
5-	Kalite belgelerine sahip olmalıdır.
6-	Milimleri 2,00 mm, 3,00 mm ve 4,00 mm olmalıdır.

STEIMAN ÇİVİSİ ŞARTNAMESİ
1.	Çivilerin elle ve gözle yapılan muayenesinde, ürün üzerinde çentik, çizik olmamalıdır.
2.	Dış yüzeyine polisaj yapılmış olmalıdır.
3.	Çivilerin sertliği yüksek olmalıdır.
4.	Ürünler 316, 316L kalite çelikten imal edilmiş olmalıdır
5.	Uç kısmı sivri ve delici olmalıdır.

CERRAHİ ALETLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

01. Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
02. Cerrahi Aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Aletlerin barkod kodlu ambalajlarda olması zorunludur. Kurum gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek imalatçı firmadan aletler hakkında tek tek bilgi sahibi olma hakkına sahiptir.
 
03. Cerrahi Aletler 134 derecede buharlı veya gazlı otoklavda sterilizasyona uygun olacaktır. 

04. İstekliler  set/grup bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç listesinde belirtilen ürünlerin tamamına teklif vermelidirler. İştirakçi firmalar istenildiği takdirde teklif verilen kalemlerden numune vereceklerdir.  Numunelerini teklif saatine kadar ihale komisyonuna sunmayan veya eksik ya da hatalı sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Teklif verilen ürünlerin tamamından numune verilmesi zorunludur. 

05. İştirakçi firmalar genel alet kalitesinin incelenebilmesi için tüm branş alet numunelerinin aynı özellikte ve ölçülerde olanlarını kendi markalarına ait olmak üzere numune olarak ihale dosyası ile birlikte ihale saatine kadar komisyona sunacaklardır. Teklif edilen ürünler aynı marka olacaktır. 

06. İştirakçi firmalar tarafından verilecek olan bu numuneler genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve cerrahi aletlerin teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunu teyit etmek amacıyla gerekirse TSE 5172 EN 13402 de belirtilen metal malzeme korozyon testine tabi tutulacaktır. Cerrahi aletlerin teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunu teyit etmek amacıyla yapılacak tüm testler, deneyler ve bunların belgelendirilmesiyle ile ilgili tüm masraflar katılımcı firmalara ait olacaktır. İhaleye katılacak firmalar hastanece yapılacak olan bu testi kabul etmiş olacaktır.

Numuneler elle, gözle, gerekirse mikroskop altında incelenecek ve otoklavda test edilecektir. Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. Ayrıca kurumumuzca gerekli görülmesi halinde numuneler 45 (kırkbeş) gün süre ile kliniğimiz tarafından kullanılacak, klinik görüş alındıktan sonra uygunluk verilecektir.  
07. İhale dokümanı ile birlikte verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği Cerrahi Aletler şartnamede belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi benzeri diğer marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilen ürünlerin tamamı aynı marka olacaktır. Teklif edilen aletlerin ölçüleri  istenilenden   + % 1cm .uzunlukta olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı ile işlevsel özelliklerinde istenilenin aynı olmak zorundadır. 
 
08.İmalatçı firmanın ithalatçı firmaya vermiş olduğu garanti belgesi
       -Cerrahi aletler için              :5 Yıl
       -Yedek Parça ve Servis için :10 Yıl (Ücreti Karşılığında)
09.Garanti süresince kullanıcı hatası dışındaki kırılan veya bozulan aletler tamir yoluna gidilmeyecek 30 gün içinde yenisi ile değiştirilecektir.garanti süresi boyunca 2 kez ücretsiz periyodik bakım yapılacaktır.

10.Teklif edilen ürünlerin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na TİTUBB’a kayıtlı olacaktır. 

Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa