TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI (56803581826 KADRİYE ÇAVUŞO
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
46250
: 18/15803
Alım No
:
:
:
:
13.08.2018
Talep Edilen Hasta
KADRİYE ÇAVUŞOĞLU
:
14.08.2018 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KATETER, INTRAKARDIYAK LONG SHEATH
1,00
ADET
1
KR1051
KATETER, TRANSEPTAL İĞNE
1,00
ADET
2
KR1052

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

SOL ATRİUM EPS İŞLEMİ İÇİN UZUN GUIDING INTRODUCER (SL1)- KR1051
1. Transseptal girişimle, özellikle sol atrium anterior’dan anterolateral’a kadar aksesuar yol mappingi ve ablasyonunda
kullanılmalıdır.
2. Transeptal girişimde sol atriumdan RF ablasyon için kullanılabilir uç kısımları frontal planında 35° – 50° arasında değişen, 8,5 F,
uzunluğu dilatörü 67 cm olan, 0,032 inch j guidewire geçmesine izin veren transseptal sheat.
3. 71 cm ve 89 cm uzunluğunda transseptal needle ile interatrial septum geçilerek kullanılabilmelidir.
4. Dilatörlerin proksimal kısımları transseptal girişimde referans alınabilmesi için cm olarak işaretlenmiş olmalıdır.
5. Introducerların uzunlukları 63 cm dilatörlerin uzunluğu 67 cm olmalıdır.
6. 145 cm uzunluğunda, 0.032 inch çapında, J guidewireları olmalıdır.. J kısmı 3 cm’ olmalıdır.
7. Dilatör içerisinden gönderilebilecek maksimum guidewire çapı 0.032 inch olmalıdır.
8. Distal Tip kısmında yıkama gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan üç adet Side Hole ve X-ray altında daha rahat görülebilmesini
sağlayan ring şeklinde Radyopak Marker olmalıdır. Side Hole’ lerin diğer bir görevi, dilatörün sheath içerisinden çekilirken
yaptığı vakum etkisini ortadan kaldırmakta olmalıdır. Bu sayede vakum etkisinin endokarda veya diğer dokulara hasar vermesi
önlenmiş olmalıdır.
9. Kateter giriş bölümlerinin dışarıda kalan ucunda bulunan mekanizma hemostaz için silikon valf içermelidir.
10. Yıkama, ilaç veya kontrast madde uygulamaları gibi işlemler için kateter giriş bölümlerinde üçlü manifold bulunmalıdır.
11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
12. Swartz kılıflar gerektiğinde olmayan tiplerle değiştirilebilmelidir

TRANSSEPTAL İĞNE- ( 56 cm, 71 ve 89 cm )- KR1052
1. Teklif edilecek Brockenbrough iğne, transeptal girişimlerde (Perkütan Mitral valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik
çalışmalar vs.) sol atriuma septumu delerek geçişi (septostomi) mümkün kılabilmeli, böylece diagnostik veya tedaviye yönelik
işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. BRK 71 cm BRK ve BRK–1 olarak iki curve seçeneği olmalıdır. Her iki curve de adult size olup, 18 ga olmalıdır.
3. BRK 56 cm BRK ve BRK–2 olarak iki curve seçeneği vardır. Her iki curve de pediatrik size olup, 19 ga’ dır.
4. BRK 89 cm BRK olarak tek curve seçeneği olmalıdır.Bu needle adult size olup, 18 ga’ olmalıdır.
5. Ürünlerin tamamı paslanmaz çelik olmalıdır.
6. Tüm modellerde paslanmaz çelik bir stylet bulunmalıdır.
7. Needle’ ın dışarıda kalan kısmında bulunan manifold da paslanmaz çelik olup, kullanımdan sonra temizlenmesinde kolaylık
olması açısından tamamen sökülüp tekrar monte edilebilmekte olmalıdır.
8. Her bir iğne üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointer’a sahip olmalıdır.
9. Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.
10. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa