TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
46629
: 18/15872
Alım No
:
:
:
:
04.09.2018
07.09.2018 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
LAZER CİHAZI TAMİRİ
1,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

46629 LAZER CİHAZI TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Hastanemiz Göz Hastalıkları Polikliniği’ nde bulunan Zeiss marka Visulas Yag III model lazer cihazıdır.
2.	Cihazda tespit edilen arıza; cihaz açılmamaktadır. Bu kapsamda power kartı veya anakartının arızalı olabileceği ihtimali bulunmaktadır.
3.	Teklif veren firmalar, cihazın arıza tespiti, genel kontrol ve onarım işlemleri için tamamen kendi imkânlarını kullanacak, bu işlemler için lazım olabilecek her türlü iş gücü, yedek parça, elektronik kart, cihaz veya kalibratörü kendileri temin edecektir. Kurumumuz bu tür ihtiyaçları karşılamak veya hazır bulundurmak zorunda değildir.
4.	Bu kapsamda arıza tespiti aşamasında yüklenici firmalar, cihaz üzerinde deneyecekleri elektronik kartların (power kartı, anakart gibi) her türlü sorumluluğunu almayı kabul ve taahhüt ederler.
5.	Cihaz üzerinde yapılacak olan işlemlerin hastanemiz bünyesinde yapılması durumunda; hastanemiz biyomedikal birimi personeli refakatinde cihaza müdahale edilecektir ve cihazın genel kontrol ve onarımı esnasında hazırlanan teknik servis formu ile kalibrasyon sonuç belgeleri hastanemiz biyomedikal birimi personeli, cihazların ait olduğu birim sorumlu personeli ve firma teknik servis personeli tarafından imza edilerek hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilmelidir.
6.	Servis hizmetinin ve yapılan ölçümler sonunda elde edilen değerlerin uygunluğuna dair (Geçti / Kaldı) hazırlanmış olan yazılı doküman birim sorumlu teknisyen ve hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilmelidir.
7.	Yapılan testler sonucunda ölçüm değerlerinin olması gereken değerler dışında tespiti durumunda; gerekli olan her türlü yedek parça, cihaz veya sarf malzeme firma teknik servis raporunda belirtilecek olup, bu rapora istinaden ayrıca istem çıkılacaktır.

Arıza tespiti, genel kontrol ve onarım işlemleri takibinde;
8.	Cihazda mevcut olabilecek her türlü hafıza aygıtı, tuş takımı, yönlendirme butonu, mercek, lens, görüntüleme ve odaklama aygıtı, filtre gibi bakım gerektiren her parça kontrol edilecek ve bakım gerektiren bu parçaların genel bakım ve kontrolleri yapılacaktır.
9.	Cihazda kullanılan yazılımın (software) update edilmesi gerektiği durumlarda mevcut yazılım güncelleştirilecek ve bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
10.	Cihazın her türlü mekanik, optik ve elektronik aksamının temizliği yapılacaktır.
11.	Cihaz hasta verileri yüklenici firma tarafından kontrol edilecek ve bölüm çalışanlarınca talep olması durumunda bu verilerin düzenlenmesi işlemi ücretsiz olarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 
12.	Servis hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım, bakım ve kalibrasyon öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır.
13.	Servis hizmeti sonunda, cihazın çalışma performansları test edilecek ve cihaz çalışır vaziyette teslim alınacaktır.
14.	Cihaz üzerinde yapılacak olan tüm işlemler cihazın üretici firması tarafından onaylanan form kriterlerine uygun olarak yapılacaktır. Söz konusu form kriterleri için teklif verecek olan firmalar hastanemiz Biyomedikal Birimi ile irtibata geçebilirler.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa