TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
47342
: 18/16070
Alım No
:
:
:
:
16.10.2018
19.10.2018
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KAPASİTÖRLÜ HASTA DÖNÜŞÜM  ELEKTRODU
2,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

KAPASİTÖR SİSTEMLİ KOTER YATAĞI
(TÜM VÜCUT HASTA DÖNÜŞÜM ELEKTRODU)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
-HASTA DÖNÜŞÜM ELEKRODU AKIMIN KAPASİTÖRDEN GEÇMESİ PRENSİBİNE GÖRE ÇALIŞMALIDIR VE KONTAMİNASYON RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KORUYUCU KILIF İLE KULLANILMALIDIR.
-HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODU HASTAYA DİREK TEMAS ETMEDEN    KULLANILMALIDIR. ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN KALP PİLİ OLAN HASTALARIN AMELİYATLARINDA GÜVENLE KULLANILA BİLECEĞİNİ GÖSTEREN  YAZI VERİLMELİDİR.
-HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODUNDAKİ İLETKEN TABAKANIN İKİ YÜZEYİ İLETKEN OLMAYAN YEŞİL POLYURETHANE  FLEXİBLE TARAFINDAN  SANDVİÇ ŞEKLİNDE İZOLE OLARAK KAPLANMIŞ OLMALIDIR. BU KAPLAMA  YANİ ELEKTROD SİLİKONİZE ve JEL ŞEKLİNDE OLMAMALIDIR.
-HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODUNUN KOLAY KURULUM, KULLANIM VE TEMİZLİĞİ İÇİN AĞIRLIĞI 750ğr (+-50gr) OLMALIDIR. UZUNLUĞU 90(+-4)cm GENİŞLİĞİ 50(+-4)cm OLMALIDIR
-HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODUNUN SLİKONİZE KORUMALI 82cm’lik (+-5) BAKIR İLETKEN KABLOSU DÖNÜŞ ELEKTRODUNUN BİR KÖŞESİNE ENTEGRE BİR ŞEKİLDE MONTE EDİLMİŞ OLMALIDIR.  BU KABLO SÖKÜLEBİLİR OLMALI VE ARIZA DURUMUNDA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLMELİDİR.BU ÖZELLİK TAHHÜT EDİLECEKTİR.

-BU KABLONUN DİŞİ UÇU ÇEŞİTLİ MARKALARDAKİ KOTER ARA BAĞLANTI KABLOLARINA UYUMLU OLMALI VE HER CİHAZ İÇİN BİRER ADET  4,4m lik KABLOLARDAN VERİLMELİDİR. 

-HASTA DÖNÜŞÜM ELEKTRODUNUN KALP PİLİ İLE SORUNSUZ ÇALIŞTIĞINI VE KALP PLİNE ZARAR VERMESİ HALİNDE FİRMANIN BÜTÜN MASRAFLARI KARŞILAYACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME VERİLECEKTİR.

-HASTA DÖNÜŞÜM ELEKTRODUNDAN OLUŞACAK YANIKLARA KARŞI TAAHHÜTNAME VERİLECEKTİR.HASTA DÖNÜŞÜM ELEKTRODU VÜCUTTA BULUNAN IMPLANTLARLA ÇALIŞABİLMELİDİR.(DİŞTELİ—PROTEZ V.B.)BUNUNLA İLGİLİ TAAHHÜTNAME VERİLECEKTİR.

_HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODUNUN  UBB VE ÜTS KAYITLARI EKSİKSİZ OLARAK TAMAMLANMIŞ OLMALIDIR. HASTA DÖNÜŞ ELEKTRODU- NUN  FDA ve CE ONAYI BELGELENMELİDİR. DİSTRİBÜTÖRLÜK BELGESİ ve YETKİLİ BAYİLİK YAZISI OLMALIDIR.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa