TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
47795
: 18/16181
Alım No
:
:
:
:
07.11.2018
12.11.2018 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRE CİHAZI  BAKIMI
1,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

47795 KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRE CİHAZI BAKIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL ÖZELLİKLER 

1.2. Periyodik Bakım Onarım Gün ve Saatleri
a) Periyodik ve koruyucu bakımlar, hastanenin ilgili birimi ve firma teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih ve saatte yapılacaktır.
b) Yüklenici, Periyodik bakım için yapılacak işleri daha önceden belirleyerek idareye yazılı olarak bildirilecektir.

1.3. Servis Hizmetleri:
a) Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda hastanenin ilgili biriminin teknik elemanlarının gözetiminde yapılacaktır. Bakımı yapılan cihaz ile ilgili 3 nüshalı firmaya ait servis formu düzenlenip bu formların, birer nüshası ilgili birimde, bir nüshası yüklenicide kalacak, diğer nüshalar ise fatura ile birlikte satın alma birimine verilecektir. Nüshalarda Firma kaşesi, ilgili birim yetkilisinin,  teknik elemanın ve firma servis elemanının imzaları olmalıdır. Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin yapıldığı ve personel tarafından yapılan müdahalelerin işe başlama ve bitirme saatleri açık olarak gösterilecektir.

 b) Servis hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan her hangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü işçilik gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

 c)  Değişecek yedek parçalar, üretici firmanın ürettiği orijinal yedek parça olacaktır.

 d) Kullanılacak olan, her türlü yedek parça en az 6 ay süre ile garantili olacaktır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde, bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile, arızalanan parça firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

e) Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. 

f  ) Fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.
g ) Servis hizmeti sonunda, çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

1.4 Arızaya müdahale
         Herhangi bir zamanda cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumunda “arıza” olarak kabul edilecektir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.
a) Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazlarda arıza meydana gelmesi halinde, Biyomedikal bölümü tarafından firma çağrı merkezine telefon veya faks ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurumun kayıtları esas alınır. Arıza bildiriminin ardından, yüklenici en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihaza müdahale ederek arızanın nedenini tespit edecektir. Belirtilen arıza bildiriminin şeklinin dışında yapılan bildirimlerde 48 saatlik müdahale süresi başlatılmayacaktır.    
b) Yedek parça ihtiyacı bulunmaması halinde arızalı cihaz müdahaleden itibaren en geç 72 saat içinde tamir edilmiş olmalıdır.
c) Yedek parça gerekmesi durumunda, firma teklif verecek ve teklifte belirtilen sürede parça temin edilecektir, parçanın temin edilmesinden sonra 72 saat içinde sistem çalışır duruma getirilecektir.

1.5 Cezai Hükümler
a) Arıza bildiriminin ardından 1.4 (a) maddesinde belirtilen süreler içerisinde cihaza ilk müdahale yapılarak arızanın nedeni tespit edilecektir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda her gün için ilgili cihazın periyodik bakım/onarım sözleşmesi bedelinin %0,1 (binde biri) oranında kesilecek ceza, firmanın ilgili dönemdeki tahakkukundan kesilecektir.
b) 1.4 (b), (c) maddelerindeki süreler aşıldığı halde cihaz çalışmıyorsa, gecikilen her gün için ilgili cihazın periyodik bakım/onarım sözleşmesinin bitimine, gün bazında ekleme yapılacaktır. Periyodik bakımlarının yapılmaması durumunda ise, ilgili cihazın periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin %3 i kesilerek ceza olarak tahakkuk ettirilecektir.
c) Cihazın servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.
d) Şartnamedeki diğer maddelerin eksik olarak yerine getirilmesi durumunda, ilgili cihazın periyodik bakım /onarım sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında kesilecek ceza, firmanın ilgili dönemindeki tahakkukundan kesilecektir.
e) Kesilecek cezaların hiçbir koşul ve şart altında toplamı sözleşme bedelinin %30 (yüzde otuz)unu aşmayacaktır.

2. BAKIM SAYISI

     Yüklenici sözleşme kapsamındaki cihazlara 6 ay aralıklarla periyodik bakımı yapmakla yükümlüdür. Bakım ve arıza gibi sebeplerden dolayı cihaza yapılacak olan her türlü müdahalede hastanemiz biyomedikal birimi bilgilendirilecek ve biyomedikal birimi personeli refakatinde cihaza müdahale edilecektir. Aksi bir durumda kesilecek olan faturanın onay işlemi yapılmayacaktır.
    
3.	CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
Cinsi: Kemik Dansitometre Sistemi
Markası: General Electric
Modeli: PRODIGY PRIMO
Seri numarası: 303587

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa