TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
48136
: 18/16290
Alım No
:
:
:
:
26.11.2018
04.01.2019
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
VOKAL KORD ENJEKSİYON MATERYALİ 1,5  ML
10,00
ADET
1
ÜROLOJİ ANTİİNKONTİNANS VE  ANTİVESİKOÜRETRAL REFLÜ ENJEKSİYON  MATERYALLERİ 1CC
5,00
ADET
2
ELEKTROD ÇIT ÇIT DİSPOSABLE (BERA  CİHAZI İÇİN).
1.500,00
ADET
3
ENDOTRAKEAL TÜP (BAŞ BOYUN  CERRAHİSİNDE NÖROMÜSKÜLER  MONİTORİZASYON İÇİN) NO:7
0,00
ADET
4
AN1020
SİNİR MONİTORİZASYONU CİHAZI  ENDOTRAKEAL TÜP ELEKTRODU
0,00
ADET
5
AN1020

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

1
Sayfa
1.	Kalem SES TELİ DOLGU MATERYALİ
1-	Ürün Hidrojel  %30 kalsiyum hidroksilapatit %70 carboxymethycellulose(CME)                                                                    
olmalıdır.
2- Ürün formu yumuşak doku infiltrasyon için iskele olarak kalmalıdır.
3- Ürün 25-45 aralığında mikro kürlerden oluşmalıdır.
4- Ürün biyouyumlu olmalıdır.
5- Ürün KBB kliniği  uygulamaları için dizayn edilmiş olmalıdır.
6- Ürün Trans-Oral , Perkütan ve Trans–Oral vakalarında enjeksiyon yapılabilir olmalıdır.
7- Ürün 1.5 cc lik şırıngalarda ve steril olmalıdır.
8- Ürün ile birlikte 24 gauge iğne verilmelidir.
9- Ürün FDA - CE ve UBB belgesi olmalıdır.
2.	Kalem DEAE SEPHADEX VUR ENJEKSİYON MATERYALİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Enjeksiyon Materyali 1ml'lik şırıngalar içerisinde bulunacaktır. 
2.	DEAE Sephadex ve Çapraz-Bağlı Hyaluronik asit icerecektir. 
3.	Yeni yumuşak doku oluşumu sağlayacak pozitif şarjlı dextranomer içerecektir. 
4.	Dekstronomer taneciklerinin boyutu en az 80, en fazla 120 mikron olacaktır. 
5.	Non-rigid partiküllere sahip olacaktır. 
6.	Polyacrylate-polyalcohol ve pyrolytic carbon etken maddesi içermemelidir.
7.	Vücutta alerjik reaksiyon göstermeyecektir. 
8.	Materyal radyopak özellik göstermeyecektir. 
9.	Uzak dokulara migrasyon (göç etme) riski bulunmayacaktır. 
10.	Veziko Üreteral Reflü tedavisinde herhangi bir aparata gerek duyulmadan 3.7Fr Sistoskopi uygulama iğnesi ile kolay enjekte edilelebilmelidir. 
11.	Ürün raf ömrü minimum iki yıl olacaktır. 
12.	Ürünlerin tamamı steril orijinal ambalajında olacaktır.
3.	Kalem DISPOSABLE ELEKTROD  ÇIT ÇIT TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1-Bir yüzeyinde deriye yapışması için yapışan yüzey olmalıdır.
2-Yapışkan yüzey iletken jelli olmalıdır.
3-Diğer yüzeyinde elektrod kablosunu takabilmek için çıt çıt bulunmalıdır.
4-BERA uygulamalarında Mastoid üzerine kolay adapte olabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Elektrod tam yuvarlak veya köşeli yapıda olmalıdır.
5-Elektrod uzunluğu 45x22 mm olmalıdır.
6-Yüzey EMG, sinir iletim testleri, Polisomnografi  BERA testlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
7-Elektrod materyalleri biyo uyumlu olmalıdır.
8- Ag/AgCI yapıda olmalıdır.
9-Elektrod jel süngeri pulirütan köpük olmalıdır.
10-Elektrod taşıyıcı plaka polivinil klorid olmalıdır.
11-Yapışkan madde akrilat yapıda olmalıdır. 

4. Kalem NIM EMG ENDOTRAKEAL TÜP
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Set, Cerrahi boyunca vokal kord ve rekürrent laringeal siniri EMG aktivasyonunun monitörlenmesinde kullanılmalıdır. 
2- Setin içindeki Endotrakeal tüp üzerinde sağ ve solda kırmızı ve mavi renk kodlarıyla ayrılmış birer çift elektrot bağlı olmalıdır. 
3- Elektrotlar tüpün üzerinde hastanın vokal kord seviyesinde konumlandırılmalıdır. Bu bölge rahatça görülebilmesi için mavi renkte olmalıdır.
4-Endotrakeal tüpün rahat sabitlenmesini sağlamak için, tüp spiralli olmalıdır.
5- Endotrakeal Tüp tek kullanımlık olmalıdır.
6- Endotrakeal Tüpün Ürünün iç çapı 	 
          7.0mm, dış çapı 10.2mm
7- Ürün ayrı steril tekli paketlerde bulunmalıdır.
8- Ürünün SUT kodu olmalıdır. 
5. Kalem NIM PRASS PAIRED ELEKTROD
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-	Kas için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
2-	5mm ucu, içi özel koruma ile (elektrik akımını geçirmeyecek özellikte) kaplanmış olmalıdır.
3-	Uzun iğne boyu seçenekleri ile hedefteki kas gruplarına daha derin giriş sağlayabilmelidir.
4-	1 metrelik çift burgulu kablosu olmalı ve ses izolasyonunu sağlamalıdır. Kablo ucundaki bağlantı jakı “Patient Interface” uyumlu ve elektrik akımını geçirmeyecek özellikte koruma pin’li olmalıdır.
5-	Hastaya kolay yerleşimi sağlamak amacıyla renk kodlu olmalıdır.
6-	2 ve 4 kanallı NIM intra operatif facial sinir monitörlerine uyumlu olmalıdır.
7-	Steril tekli paketlerde, 5 adetlik kutularda bulunmalıdır.

Sayfa