TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
48671
: 18/16420
Alım No
:
:
:
:
10.12.2018
12.12.2018 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
FLOWSENSÖR PEDİATRİK
5,00
ADET
1
ÇEK VALF (VENTİLATÖR İÇİN)
4,00
ADET
2

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) 245 ( Geçici UBB Kodları) ile başlayan kodlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
11) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
12) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
13) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
14) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
15) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
16) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
17) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
18) Doğrudan teminle yapılan alımlarda ödeme vadesi muayene kabül işlemleri tamamlandıktan sonra 90  gündür.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

48671 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

•	Flowsensör Pediatrik
1.	Akış sensörü, hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ nde kullanılmakta olan Acutronic marka Fabian model ventilatörlere uyumlu olmalıdır.
2.	Akış Sensörü ventilatörde hem inspire edilen hem de ekspire edilen hava akışı miktarını ve hasta devresindeki basınç farkını ölçmek için tasarlanmış olmalıdır.
3.	Akış sensörü çok kullanımlık ve yenidoğan (infant) hastalarda kullanılabilir olmalıdır.
4.	Teklif verilen akış sensörü, orijinal veya orijinale eşdeğer özellikte olmalıdır.
5.	Teklif edilen akış sensörü açılmamış orijinal paketi içerisinde teslim edilmeli, paket üzerinde sensöre ait teknik bilgiler olmalıdır.
6.	Flowsensörler fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
7.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihaz üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune sensörde meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
1.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzemeler tarafımıza teslim edilmelidir.
2.	Nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü kayıp ve hasardan da firma sorumludur.

•	Çek Valf (Ventilatör İçin)
1.	Teklif verilen malzeme hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ nde kullanılmakta olan Acutronic marka Fabian model ventilatörün bir donanım yedek parçası olup, değişimi gereklidir.
2.	Söz konusu malzeme yukarıda marka ve modeli belirtilmiş cihaza bire bir uyumlu olmalıdır. Bu nedenle teklif verilen çek valf, orijinal veya orijinale eşdeğer özellikte olmalıdır.
3.	Bu yedek parça işlem esnasında veya montaj tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde cihaz üzerinde herhangi bir fonksiyon kaybı veya arızaya sebebiyet vermemelidir.
4.	Teklif edilen çek valf açılmamış orijinal paketi içerisinde teslim edilmeli, paket üzerinde parçaya ait teknik bilgiler olmalıdır.
5.	Teklif edilen çek valf fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
6.	Teklif verilen malzemenin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numune tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihaz üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune çek valfte meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
7.	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzemeler tarafımıza teslim edilmelidir.
8.	Nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü kayıp ve hasardan da firma sorumludur. Belirtilen sürenin bazı sebeplerden dolayı yüklenici firma tarafından uzatılması durumunda ise, yüklenici firma kurumumuza malzemenin temini hususunda uzayan sürenin gerekçelerinin yazılı olduğu bilgilendirme formunu vermek zorundadır.
9.	Nakliyenin gerekli olduğu durumlarda nakliye ücreti yüklenici firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek tüm hasarlardan firma sorumludur.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa