TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI (19202436906 EMRAH ÇATAL)
GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
49653
: 19/18
Alım No
:
:
:
:
23.01.2019
Talep Edilen Hasta
EMRAH ÇATAL
:
24.01.2019 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
DEFORMİTE BARI 306 MM VE/VEYA ÜZERİ (HER ŞEKİL ÖZELLİK DAHİL)
2,00
ADET
3
GHC102
DEFORMİTE BARI STABİLİZATÖRÜ
2,00
ADET
4
GHC103

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

A.PECTUS EXCAVATUM  BAR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

1) Sistemin hammaddesi ISO 5832/1 veya ASTMF 138 standartlarına uygun cerrahi
alaşım paslanmaz çelikten olmalıdır.
2) Teklif edilen tüm ürünlerin UBB’ de  onaylı olmalıdır.
3) Sistem minimal invasive olarak uygulanabilmelidir. Minimal invasive uygulamaya
yönelik olarak uygulama seti içerisinde gerekli tüm el aletleri olmalıdır. 
4) Sistem bir bar ve sabitleyiciden oluşmalı maksimum yükseklik 6 mm olmalıdır, bar
kalınlığı maksimum 2,8 mm ve yumuşak dokuların sabitleyici içerisine dolmasını
engellemek için kapalı sistem olmalıdır.
5)  Bar boyları aşağıdaki gibi olmalıdır.
•              182 mm-185mm
•              207 mm-210mm
•              330 mm- 334mm
•              234 mm-238mm
•              260 mm-265mm
•              288 mm-290mm
•              305 mm-308mm
•              355 mm-307mm
•              375 mm-377mm
6) Sabitleyicinin pediatrik seçenekleri de set içerisinde hazır bulunmalıdır.
7) Set içerisinde en az 3 farklı boyda( minimum 470mm-maksimum boy 590 mm)
uygun açıda yer açıcı olmalıdır.
8) Set içersinde tüm bar boylarına uygun ölçülendirme kalıpları ( template) olmalıdır.
9)Barın anatomiye uygun bükülebilmesi için bar türüne uygun bar bükücüler
olmalıdır.

A.PECTUS EXCAVATUM BAR SUT KODU: GHC1010
STABİLİZATÖR SUT KODU: GHC1030

B) PECTUS CARINATUM BAR SİSTEM

1) Sistemin hammaddesi ISO 5832/1 veya ASTMF 138 standartlarına uygun cerrahi
alaşım paslanmaz çelikten olmalıdır.
2) Teklif edilen tüm ürünlerin UBB’ de  onaylı olmalıdır.
3) Sistem minimal invasive olarak uygulanabilmelidir. Minimal invasive uygulamaya
yönelik olarak uygulama seti içerisinde gerekli tüm el aletleri olmalıdır. 
4) Sistem bir bar ve sabitleyiciden oluşmalı, bar kalınlığı maksimum 2,6 mm
olmalıdır.
5) Sabitleyici düşük profilli maksimum 6 mm olmalıdır ve anatomiye uygun özellikte
olmalı, tek vida ile sabitlenebilmelidir.
6) Bar her iki ucuna sabitleyici monte edilebilecek ve kilitlenebilecek tasarıma sahip
olmalıdır.
7)  Bar boyları aşağıdaki gibi olmalıdır.
•              255mm-260mm
•              305mm-308mm
•              310mm-315mm
•              350mm-355mm
8)Set içerisinde en az 3 farklı boyda( minimum 470mm-maksimum boy 590 mm)
uygun açıda yer açıcı olmalıdır.
9) Set içersinde tüm bar boylarına uygun ölçülendirme kalıpları ( template) olmalıdır.
10)Barın anatomiye uygun bükülebilmesi için bar türüne uygun bar bükücüler
olmalıdır.

B.PECTUS CARINATUM BAR SUT KODU: GHC1020
STABİLİZATÖR SUT KODU: GHC1030

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa