TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Kardiyoloji Yoğun Bakım İçin 7 Kalem Malzeme Alımı 50139
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
50139
: 19/254
Alım No
:
:
:
:
22.02.2019
27.02.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ PTCA MİKRO KATETERİ TEK  LÜMENLİ RETROGRAT
7,00
ADET
1
KR1137
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI 2,75X18MM
5,00
ADET
2
KR1151
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI 2,75X23MM
5,00
ADET
3
KR1151
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI 2,75X26MM
3,00
ADET
4
KR1151
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI 3X38MM
5,00
ADET
5
KR1151
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI 3X40MM
5,00
ADET
6
KR1151
KARDİYOLOJİ STENT, KORONER, BALONA  MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI 3X48MM
7,00
ADET
7
KR1151

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

                      1.Kalem; KARDİYOLOJİ STENT,KORONER BALONA MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI TEKNİK ŞARTNAMESİ KR1151
1.	Teklif edilecek koroner stentvasküler darlıkların tedavisi için uygun ve balon expandable özellikte olmalıdır.
2.	Koroner stent materyali Cobalt veya Platinyum alaşım olmalıdır.
3.	Stent PC polimeri ile veya ilaç salınımlı stentler için üretilmiş,hidrofilik ve hidrofobik katmanları olan,genişletilmiş ilaç salınımına sahip ve biyouyumlu bir polimer  ile kaplanmış ve everolimus , sirolimus veya zotarolimus ilaç ile yüklenmiş olmalıdır.
4.	Koroner Stent’in duvar kalınlığı (StrutThickness) 0.0036 inç’ten fazla olmamalıdır.
5.	Koroner Stentstrat kalınlığı ve dizaynı ile kalsifik lezyonlar için radial gücü ve pushabilite özelliği yüksek olmalıdır. Özel dizaynı ile de flexiblitesi yüksek olmalıdır.
6.	Koroner Stent’i taşıyan balon 0.014" çapındaki klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
7.	Koroner Stent geçiş (crimped) profili 3.0mm çapında en çok 0,043” kalınlığında olmalıdır.
8.	Stentin köşe lezyonlardan daha kolay geçebilmesi için taşıyıcı sistemin uç uzunluğu en fazla 3.1 mm -olmalıdır. 
9.	Koroner Stent’i taşıyan balonun şaft kalınlığı proksimalde2.3 F-ve distalde 2.7F’den-büyük olmamalıdır. 
10.	Stent balon üzerine güvenli şekilde yüklenmiş olacak, lokalizasyon sırasında ve guiding katetere içerisine geri çekme durumunda balon üzerinden ayrılmayacaktır. 
11.	Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 
12.	Ürünler en az 2(iki)yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. 
13.	Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 1(bir) adet numune  vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.  İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
14.	Teklif veren firmaların stent uzunluğunda (+2mm) ve (-2mm) ölçüleri kabul edilecektir.

   2-7.Kalemler;KORONER KANALLAMA DESTEK KATETERİ (RETROGRAD) TEKNİK ŞARTNAMESİ KR1137
   1.Koroner Arter’de rekanalizasyon amacıyla kullanım için üretilmiş olmalıdır.
2.Yüksek tork gücüne sahip olmalıdır.
3.Yüksek itme gücüne sahip olmalıdır.
4.Gövde “braided” (tel örgü) olmalı, spiral düzenek ile esneklik kazandırılmış olmalıdır.
5.Kateter (distal) uzak ucu incelen uç (dilatör) yapısında olmalıdır.
6.Kateter distalinde radyopak işaret olmalıdır.
7.Proksimal segment plastik kaplama ile kaplanmış olmalı ve pıhtı atma riskini ortadan kaldırmış olmalıdır.
8.Proksimal segment ile konektör arasına rotasyonu olanaklı kılan ve kırılmaya karşı direnci yükselten özel kuvvetlendirici eklenmiş olmalıdır.
 9. 0.014 inch kalınlığında kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
10.0.016 veya 0.018 inch giriş profiline sahip olmalıdır.
11.Distal segment (60 cm) hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalı veya tamamı hidrofilik kaplanmış olmalıdır.
12.Proksimal şaft 2.6Fveya 2.8F, distal şaft 1.8F veya 2.6F kalınlığında olmalıdır.
13.Kateter uzunluğu 150cm (+/-2cm) olmalıdır.
14.Ürün steril, orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
    15.Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 1 adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.   İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
1
Sayfa

Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa