TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Mikrobiyoloji Laboratuvarı İçin 7 Kalem Malzeme Alımı 50189
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
50189
: 19/257
Alım No
:
:
:
:
22.02.2019
27.02.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
GALAKTOMANNON ANTİJENİ
96,00
TEST
1
TRANSPORT SWAB (BESİYERLİ)
2.000,00
ADET
2
FALKON TÜPÜ 50 ML
2.000,00
ADET
3
(STERİL)
STERİL PASTÖR PİPET 3 ML
2.000,00
ADET
4
ROTAVİRÜS ADENOVİRÜS
2.000,00
TEST
6
LAM RODAJSIZ (50'LİK PAKET)
100,00
KUTU
7
STERİL PAMUKLU ÇUBUK
1.000,00
ADET
8

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

GALAKTOMANNAN TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-	Bu gruptaki kitler mikroELISA yöntemi ile çalışmalıdır.
2-	Kit içerisindeki pozitif ve negatif kontroller ve tüm reaktifler sıvı olmalıdır.
3-	Gerekliliği halinde bu gruptaki testler laboratuvarın iş akışına bağlı olarak kendi aralarında değiştirilebilmelidir.
4-	Laboratuvarın tecrübe etmediği marka kitler denenerek teslim alınacaktır.
5-	Kitlerin miyadları en az 1 yıl olmalıdır. Miyadı dolmak üzere olan testler 2 ay önce bildirilmek sureti ile yenisi ile değiştirilmelidir.

             ROTA- ADENOVİRÜS HIZLI TANI KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Test, gaitadan alınan örneklerden Rotavirüs antijenini ayrı ve Adeno virüs antijenini ayrı tesbit edilebilmeli ve sonuçları aynı test kasedi üzerinde ayırt ederek gösterebilme özelliğine sahip olmalıdır.
2- Kitin membranı monoklonal antikor ise kaplanmış olmalıdır. Testin çalışma prensibi renklendirilmiş kromatografik immunoassay tekniğine dayalı blister olmalıdır.
3-Çalışma kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
4-Test prosedürü santrifüj gerektirmemeli ve sonuçlar en geç 10 dakika içerisinde alınabilmelidir.
5-Her kitin içerisinde, Laboratuar İç Kalite Kontrolünü sağlamak amacıyla orijinal ambalajında, kitin son kullanma tarihine paralel, minimum bir adet pozitif kontrol swabı bulunmalıdır.
6-Seyreltici reaktif, kontaminasyonu önlemek için gaita toplama tüpleri içerisinde hazır bulunmalı, ayrı bir şişeden damla sayarak numune tüplerine doldurmaya gerek duyulmamalıdır.
7-Testin performansının değerlendirilmesinde EIA veya PCR yöntemi ile kıyaslanmış olması gerekmekte ve Rota virüs için hassasiyeti  (sensitive) %99’dan, özgüllüğü (spesifisite) %99,9’dan küçük olmamalıdır.
Kitler, reaktifleri çalışabilmek için ısıtma veya soğutma ile oda sıcaklığına getirmeye ihtiyaç duymadan reaktifleri ve pozitif kontrolleri de dahil olmak üzere 2-30 C’de oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

Mavi Pipet Ucu Teknik Şartnamesi
1-1000‟lik orijinal paketlerinde olmalıdır.
2-Her otomatik pipete uyumlu olmalı.
3-Deneme amacıyla numune verilecektir.
4-Pipet ucuna tam oturmalı, sıvıyı sızdırmamalı, hava almamalı, ayarlanan hacim kadar sıvıyı
barındırabilmeli, işlem sonrası kolaylıkla atılabilmeli.

Lam teknik şartnamesi
1-Lamlar temiz, tozsuz ve çiziksiz olmalıdır. 
2- En az 1,2 mm kalınlıkta ve dayanıklı olmalıdır. 
3-Sağlam temiz muhafazalarında olmalıdır. 
4-50 adet kutularda ambalajlanmış olmalıdır. 
5-Lamların arasında çizilmeyi önleyici ince kağıt olmalıdır.

Lamel teknik şartnamesi
1.20X32 mm. ölçülerinde olmalıdır. 
2.Lameller berrak, kirşiz ve tozsuz olmalıdır. 
3.Lameller birbirine yapışık olmamalıdır. 

	Transport swap besiyerli
	1-Eküvyonlu transport besiyeri swap amies / stuart besiyeri içermelidir.
	2-Her testin içerisinde kullanıma hazır steril eküvyon bulunmalıdır.
	3-Ürünler en az iki yıl miadlı olmalıdır.
	4-Her ürün ayrı ayrı tek poşette olmalıdır.
	5-Kontamine olan veya miadı geçen ürünler yenileri ile değiştirilecektir.
	6- Kitler son kullanma tarihinden 3 ay öncesinde yükleniciye haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun yüklenici tarafından uzun miatlılarla değiştirilmelidir.

Transport swap besiyersiz
1-Swap mikroorganizma üremesini inhibe eden toksik maddelerden arındırılmış olmalıdır.
2-Swaplar tekli ambalajlarda, polipropilen transport tüpü içinde steril edilmiş olmalıdır.

Steril Pamuklu Çubuk
1-Swap mikroorganizma üremesini inhibe eden toksik maddelerden arındırılmış olmalıdır.
2-Swaplar besiyersiz, steril,  tekli ambalajlarda olmalıdır.

Prof.Dr.Uğur ARSLAN			Prof.Dr. Recep KEŞLİ

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa