T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
İstem No:
50216 : 19/253
22.02.2019
KONU    : Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

Son Teslim Tarih & Saat :

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra No
Malzeme Cinsi
Miktarı
Birimi
Tahmini Fiyatı
Toplam Tutarı
Açıklama
Kodu
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON  SİSTEMİ İÇİN WİRELESS EKG VERİCİSİ
3
ADET
1
25303050901016
25.02.2019 15:00

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon sitemi için wireless EKG vericisi Teknik Özellikler

a) Cihaz hastanın tek kanal EKG sini cilt üzerinden algılayıp yazılım programına göndermelidir.
b) Cihazın önünde farklı sinyal tipleri ile cihazın çalıştığını ve ritim algıladığını gösteren ışık olmalıdır.
c) Wireless EKG cihazları kliniğimizde kurulu olan Ergoline marka ERS2 model Kardiyopulmoner rehabilitasyon sistem yazılımı ile uyumlu olmalıdır.
d) Sistem yazılımı güncellemesi ve cihazların lisanslanması ücretsiz yapılmalıdır.
e) EKG vericileri standart AAA şarjlı pille çalışabilmelidir.

Page 1 of 1