TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
50417
: 19/346
Alım No
:
:
:
:
01.03.2019
04.03.2019 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
LC-MS/MS CİHAZI BAKIM ONARIMI
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

50417 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

•	LC-MS/MS Cihazı 
1.	Hastanemiz Biyokimya Metabolizma laboratuvarında bulunan AB SCIEX marka API 3200 model LC-MS/MS cihazının, tek seferlik tüm işlerlik testlerinin ve fonksiyonlarının kontrolü ile arızalarının tespiti ve giderilmesi için gerekli yedek parça temini ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi işi için hizmet alım işidir.
2.	Cihazlara müdahale edilmeden önce, hastanemiz biyomedikal birimine bilgi verilecek ve biyomedikal birimi nezaretinde ilgili cihazlara müdahale edilecektir. Aksi durumda hizmet bedeli için kesilen faturanın onayı yapılmayacaktır.
1.	İlgili cihazda mevcut olan arıza; cihaz çalıştıktan 5 dk sonra ısıtma yapmadığı için arızaya geçmektedir ve programın Source Temperature kısmında Not Reached yazmaktadır.
2.	Yüklenici firma rapor edilen bu arızayı gidermeli, ayrıca muhtemel cihazın tam fonksiyonlu çalışmasını etkileyebilecek yazılım, donanım, yedek ve sarf parça gibi gereksinim ihtimallerine karşı daha detaylı arıza tespiti için kurumumuz bünyesinde söz konusu cihaza müdahale ederek arıza tespitini kendileri yapmalıdırlar. Tespit edilen arızalar ve ihtiyaç duyulan sarf ve yedek malzemeler rapor edilecek olup, firmalar fiyat tekliflerini bu doğrultuda vereceklerdir.
3.	Teklif verecek firma, sözleşme konusu sistemin bakım-onarım ve ayarları esnasında kullanılacak ve cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış servis manuel’inde belirtilen tüm ölçüm ve test cihazlarına sahip olacaktır ve gerektiğinde idareye ibraz edecektir.
4.	Bakım-onarım sonucunda sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
5.	Tek seferlik genel onarım-bakım; sistem imalatçı firmasının belirlediği her türlü kontrol, ayar, cihaz temizliğinin, mekanik kısımlarında ve gerekli yağlamaların ve normal çalışma şartları altındaki testlerin muntazam şekilde yapılmasıdır.
6.	Değişebilecek yedek parçalar, cihaz üreticisinin onayladığı, cihazın bütünlüğünü, orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek, kullanılmamış, yeni ve orijinal olmalıdır.
7.	Servis hizmeti esnasında, firma veya firma hizmetlerinin ihmali sonucu olduğu firma yetkililerince kabul edilen,  cihazların hatalı çalışması, çalışmaması veya arızalanması nedeniyle doğabilecek kayıp, hasar, faaliyetin durması, kaza veya yaralanmalardan firma sorumlu olacaktır. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
8.	Cihazların servis hizmeti sonunda deneme işlemleri, yüklenici, biyomedikal ve biyokimya laboratuvarı personelleri ile birlikte yapılacak ve cihazlar tam fonksiyonlu çalışır durumda teslim edilecektir.
9.	Teklif veren firma 6 (altı) ay içinde benzer arızanın tekrarlanması durumunda 24 saat içerisinde kurumumuza gelerek arızalı olan cihaza ücretsiz olarak müdahale edecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa