TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İçin 3 Kalem Malzeme Alımı 51035
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
51035
: 19/598
Alım No
:
:
:
:
21.03.2019
27.03.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
MASKE, NAZAL  BAĞLAMA SETLİ,    NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON  ESASLI(YOĞUN BAKIM VE GÖĞÜS  HASTALIKLARINDA) MEDİUM
10,00
ADET
1
OR4280
MASKE, NAZAL  BAĞLAMA SETLİ,    NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON  ESASLI(YOĞUN BAKIM VE GÖĞÜS  HASTALIKLARINDA) LARGE
10,00
ADET
2
OR4280
MASKE, NAZAL  BAĞLAMA SETLİ,    NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON  ESASLI(YOĞUN BAKIM VE GÖĞÜS  HASTALIKLARINDA) XL
10,00
ADET
3
OR4280

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

Nazal Yüksek Akış CPAP Sistemi Kanülü 
Yenidoğan-Pediatrik Tip Teknik Şartnamesi
1.	Kanüller nazal yüksek akış sistemleri için özel üretilmiş olmalıdır.
2.	Nazal Yüksek Akış kanüllerinin Prematüre,Neonatal, İnfant ve Pediatrik hasta gruplarında kullanılabilmesi için renk kodlu dört farklı boyu olmalıdır. Ayrıca kanüllerin renk kodlarına göre maksimum akış güvenlik limitleri olmalı bu sayede bebekte oluşabilecek barotravma riskinin önüne geçilebilmelidir. Bu limitler aşağıdaki  şekilde olmalı ve her kanülün orjinal üretici ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Ürün üzerine fabrika etiketi harici sonradan yapıştırılan açıklamalar kesinlikle kabul edilmeyecektir.Hangi boy kanülden ne kadar alınacağı ünite tarafından belirlenecektir.
Akış Limitleri;
Prematüre Boy kanül  için izin verilen maksimum akış:  8 L/dak
Neonatal Boy kanül  için izin verilen maksimum akış:  8 L/dak
Infant Boy kanül  için izin verilen maksimum akış:  20 L/dak
Pediatrik Boy kanül  için izin verilen maksimum akış:  25 L/dak
3.	Kanülde oluşabilecek su birikmesinin önüne geçebilmek adına kanülün hortumu nefes alabilen maddeden üretilmiş olmalıdır.
4.	Nazal Yüksek Akış kanülleri, uzun süreli kullanımlarda hasta yüzünde deformasyon veya yara oluşturmayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve toplam ağırlığı 15 gram’ı geçmemelidir.
5.	Kanüller kink olup tıkanma oluşturmaması adına iç kısmında spiral telli yapıya sahip olmalıdır.Bu kink oluşmasını engelleyecek sistem hayati öneme haizdir.Bu nedenle sistemin bükülebilir plastik maddeden olması kesinlikle kabul edilmeyecektir.Bu sayede bebeğe iletilen havanın kesilmesi ve oluşabilecek ciddi risklerin önüne geçilebilmelidir.Kanüllerin düşük ve yüksek akış aralıklarında kullanıma uygun olması gerekmektedir.  
6.	Hangi boy kanülden ne kadar alınacağı  ünite tarafından belirlenecektir.

7.	Kanül hastaya bağlantı sistemi hidrocolloid band sistemi içermeli sabitleme sadece yanak kısımlarında olmalı ve üst kısmı cırtcırt sistemli olmalı bu sayede septumda oluşabilecek sıkıntılar ortadan kaldırılabilmelidir. Ürünün bu özellikleri orijinal firma kataloğunda gösterilebilmelidir. Yapışkan bantlar, kanülün her iki tarafında hazır bir şekilde konumlandırılmış olmalıdır. Kanül ile beraber kanül sayısının iki katı kadar hidrocolloid bant yedek olacak şekilde verilmelidir.
8.	Kanüllerin uc kısımları mandallı olmalı istenildiğinde çıkarılabilmeli ve bu sayede CPAP uygulaması yapılabilmeli ve NHF devresine uyumlu olmalıdır.
9.	Kullanılacak kanüllerin boylarını ünite tarafından belirlenecektir.
10.	Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
11.	Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa