TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI GAZ VE MEKANİK BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI GAZ VE MEKANİK BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
51193
: 19/720
Alım No
:
:
:
:
01.04.2019
03.04.2019 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRLERİ BAKIMI
1,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

51193 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

•	MEDİKAL HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIM-ONARIMI

KONU
Hastanemizde bulunan Sarmak marka ACCORD model hava kompresörünün bakımlarının yapılması, tankının yenilenmesi ve hastane idaresince gösterilen yere montajının yapılması işlemidir.

GENEL ŞARTLAR
1.	Hava kompresörünün tamir ve bakımları yapılarak (yağ, yağ filtresi, seperatör filtresi, hava filtresi, kayışlar vb.) çalışır vaziyette teslim edilmelidir.
2.	Kompresörün hava tankının 2018/06 tarihinden sonra imal edilmiş ve basınçlı kaplar yönetmeliğine uygun olmalıdır. Uygunluk belgelerinin hastanemiz biyomedikal birimine ibraz edilerek teslim edilmelidir. 
3.	Tank 1000 litre depolama kapasitesine sahip olmalıdır.
4.	Tankın üzerinde; 
İçindeki basıncı gösteren manometre
10 Bar emniyet valfi
İçinde biriken suyu atan zaman ayarlı atış valfi olmalıdır.
5.	Tamir-Bakımı yapılan kompresör ve yenilenen depolama tankı idaremizce gösterilen yere montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
6.	Tamir ve bakımı gerçekleştiren firma tamir sonrası ve tamir esnasında yapılan tüm işlemleri ve değişen tüm parçaları gösteren servis raporunu hastanemiz Biyomedikal birimine teslim etmelidir.
7.	Tamiri yapılan veya değişen parçalar en az 6 ay içinde tekrar arızalanırsa firma ücretsiz onaracaktır.
8.	Nakliye ve montaj yüklenici firmaya aittir. Oluşabilecek hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.
9.	Cihaz tamir sonrası şartname ve sipariş belgesinde istenilen evrakların hepsi tamamlanmış olarak teslim edilecektir. Evrak eksikliğinden kaynaklı gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
10.	Cihazın Tamir işlemi kesin siparişten itibaren en fazla 5 gün içerisinde başlanacak ve en fazla 15 iş günü içinde onarımı yapılıp, bu süre sonunda cihaz tam olarak çalışır durumda teslim edilmiş olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa