TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ELEKTRONIK HABERLEŞME  BİRİMİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
ELEKTRONIK HABERLEŞME  BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
51398
: 19/791
Alım No
:
:
:
:
08.04.2019
10.04.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
DÖRT KANAL ANALOG KAYIT CİHAZI
2,00
ADET
1
RADYASYON  ONKOLOJİ ÇEKİM  ODASI

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

4 KANAL ANALOG KAYIT CİHAZI ŞARTNAMESİ

1.	Analog kayıt cihazı en az 4 Kanal HD TVI video girişi olmalıdır.
2.	Analog kayıt cihazı en az 4 Kanal 1080P / 720P / WD1 / D1 gerçek zamanlı kayıt yapmalıdır.
3.	H.264 yüksek görüntü sıkıştırma ile daha az bant genişliği ile yüksek kalite video sağlamalıdır.
4.	Kullanıcı dostu grafik kullanıcı ara yüzü ( GUI ) ve fare ile pencere stilli yönetim olmalıdır.
5.	Çok modlu kayıt: Elle / Zamanlı / Harekete duyarlı olmalıdır.
6.	4 Kanal eş zamanlı oynatma olmalıdır.
7.	Zamana göre / Takvimli, Olaya (Hareket) göre arama olmalıdır.
8.	USB ve ağ üzerinden hızlı ve esnek yedekleme yapabilmelidir.
9.	İzleme, kaydetme, oynatma, yedekleme ve uzaktan erişim olmalıdır.
10.	DHCP, DDNS, PPPoE ağ protokollerini sağlamalıdır. 
11.	IE tarayıcı ve CMS desteği, IE veya CMS ile uzaktan yönetim olmalıdır.
12.	İzleme, Oynatma, yedekleme, PTZ ve yapılandırma olmalıdır.
13.	Kayıt akışını ve ağ akışını ayrı ayrı kodlamak için tasarlanmış çift akış teknolojisi ile kayıt kalitesini değiştirmeden, ağ akışı, bant genişliğini uygun seviyede tutmak için ayarlanabilmelidir.
14.	Aynı anda çevrimiçi çoklu kullanıcı desteği, Yetkilendirme yönetimi, Günlük inceleme ve cihaz durumu inceleme desteği olmalıdır.
15.	HDMI 1080P çıkış, en az 128 adet PTZ ön ayar ve 8 adet otomatik tur desteği olmalıdır.
16.	Güçlü akıllı telefon izleme ara yüzünde iPhone ve Android, NAT fonksiyonu desteği, Mobil telefon üzerinden QR Kod tarama desteği, Tam SDK yazılımı desteği ile diğer uygulamalarla uyum olanağı, farklı marka kameralara ve yazılımlara uyumlu olmalıdır.
17.	Cihaz en az iki yıl garantili olmalıdır.
18.	Teklif veren firma Hastanemiz Radyasyon Onkoloji Bölümünde bulunan 6 adet kameraların bağlantısını yapmalı ve çalışır şekilde teslim etmelidir.
19.	Teklif veren firma kurulum için herhangi bir ücret ve malzeme talep etmemelidir. 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa