TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI (38833770548 HACI TELLİ)
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
51718
: 19/819
Alım No
:
:
:
:
10.04.2019
Talep Edilen Hasta
HACI TELLİ
:
12.03.2019 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW
3,00
ADET
1
GR1006
RADYOLOJİ STENT, VASKÜLER, PERİFERİK,  KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, OTW
3,00
ADET
2
GR1132

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035&quot; OTW – ADMİRAL EXTREME- GR1006
1. 3-12 mm arası çaplara sahiptir
2. 20-300 mm arası uzunluklara sahiptir
3. Uzun balonlarda yaşanan muz efekti problemini çözen patentli s-şaft tasarımına sahiptir
4. Patlama Basıncı (RBP) balonun çapına göre değişmekte olup minimum 11 Bar maksimum 18 Bar’dır
5. 5F-7F sheath’ten çalışabilmektedir
6. Lezyonlardan geçişi kolaylaştıracak hidrofilik kaplamaya sahiptir
7. Şaft uzunlukları 80 ve 130cm arasından seçilebilmektedir
8. Balonun üzerinde belirteçler (marker) mevcuttur.

KENDILIGINDEN ACILAN PERIFERAL STENT SISTEMI – GR1132
1. Stent periferik damarlarin tedavisinde kullanilacaktir.
2. Stent nitinol tupten lazer kesimdir.
3. Stent acik hucreli dizayn edilmistir.
4. Stentin hucreler arasi kopru baglantilari sarmal dizayn edilmistir.
5. Stent uzamaya, burulmaya, katlanmaya ve kirilmaya karsi dayanikli olacak sekilde esneektir.
6. Stentin her iki ucunda gorunurlugu arttiracak sekilde tantalumdan yapilmis beelirteçleri mevcut olup
bunlar stente percinlenmiştir.
7. Stent acilirken ziplamasini engelleyen e.x.p.r.t. sistemiyle katetere sabitlenmistir.
8. Stent damar icinde, birakilacagi bolgeye gonderilirken, yanlislikla acilmasini engelleyecek bir kilit
mekanizmasina sahiptir.
9. Stent 80 ve 120 cm kateter boylari mevcuttur.
10. Stent otw sisteme sahip olup 0.035” guidewire ile calismaktadir.
11. Stent caplari, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 14 mm seçeneklerinden oluşmaktadir.
12. Stent boylari, caplarina gore 20, 30, 40, 60 ve 80 mm seçeneklerinden oluşmaktadir.
13. Stentin tum sizelari 6f introducer uyumludur.
14. Stentin tum sizelarinin gecis profili 0.079” dir.
15. Stent kateterinin uc kismi damara zarar vermeyecek sekilde atravmatik yapidadir.
16. Stentler tekli steril ambalajlarinda olup uzerlerinde son kullanim tarihleri yer almaktadir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa