TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
51922
: 19/957
Alım No
:
:
:
:
19.04.2019
24.04.2019 15:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
EEG CİHAZLARI BAKIMI
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

51922 EEG CİHAZLARI BAKIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
	
	Bu teknik şartname; hastanemiz Çocuk Hastalıkları Polikliniği - 3 EEG odasında bulunan Neurosoft marka Neuron-Spectrum-5 model eeg cihazının, üretici firma periyodik bakım ile teknik servis prosedürlerine uygun parça hariç olarak periyodik bakım, onarım, yedekleme ve update işlerini kapsar. Yüklenici firma; periyodik bakım kapsamındaki cihazların periyodik bakım ve arıza onarımlarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyacaktır. Yüklenici;

1.	Sisteme ait cihazların tam olarak işlevini yerine getirecek biçimde çalışmasını sağlayacaktır.
2.	Cihazların, kararlaştırıldığı gibi yerinde 6 aylık periyotlarda (yılda 2 kez) ve ihtiyaç duyulduğu zamanlarda ise internetten uzak masaüstü bağlantısı ile kontrol edecek olup, söz konusu sisteme ait cihazların yedek parça gerektirmemesi koşulu ile aktif bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Arızanın yerinde müdahalesi gerekli ise en geç 2 gün içerisinde yüklenici firma tarafından cihaza müdahale edilecektir. Parça gerektirmeyen durumlarda söz konusu sistem 24 saat içerisinde aktif olarak teslim edilmelidir.
3.	Cihazların bakım, onarım, ayar ve kalibrasyon işlerini cihaz üreticisinin yetkilendirdiği nitelikli, ilgili alanda eğitimli ve güncel sertifikalı personele yaptıracaktır. Bu işlemler sonrasında elde edilen kalibrasyon sertifikaları hastanemiz biyomedikal birimine teslim edilecektir.
4.	Bu nedenle söz konusu cihazlara hizmet verecek olan firma, ilgili cihazlara ait “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olmalı ve bu belgeyi fiyat teklif dosyasında kurumumuza ibraz etmelidir.
5.	Üretici firmanın yayınladığı tüm yazılım ve donanım updateleri (güncelleme), yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. İdare bu durumu cihaz üreticisinin yetkilendirdiği teknik servisten teyit edebilecektir.
6.	Yüklenici firma, hastane idaresinin yazılı onayını almadan, yapacağı işi, yetki ve sorumluluklarını hiçbir şekilde başka bir taşeron veya aracı firmaya yaptıramaz veya devredemez.
7.	Yükleniciler, arıza durumunda kullanılmak üzere, mesai saatleri dâhilinde ve haricinde erişilebilecek telefon ve faksını bildirecek, bu numaralara yapılan arıza bildiriminden itibaren en geç 2 (iki) saat içerisinde arızaya internet üzerinden uzak masaüstü bağlantısı ile müdahale edecektir.
8.	Cihazlara, arıza halleri dışında 6 ayda 1 (bir) kez olmak üzere yılda 2 (iki) kez yerinde periyodik bakım yapılacaktır. İdare ve yüklenici arasında karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde; standartları cihazın üreticisi tarafından belirlenmiş rutin bakım ve ayar işlemlerini yapacaktır. Yüklenici her bakım onarım işleminden sonra, verilen hizmete ilişkin servis raporu düzenleyecek ve bu rapor yüklenicinin yetkilendirdiği personel ve hastanemiz biyomedikal birimi personeli ile birim sorumlu personeli tarafından onaylanacaktır.  Genel bakım hizmeti içerisinde, mekanik ve elektronik ekipmanların tam bakımı ve onarımı hastanemiz biyomedikal biriminden bir eleman gözetiminde yapıldıktan sonra cihazın tüm fonksiyonları çalışır durumda teslimi yapılacaktır.
9.	Söz konusu bakım, onarım, ayar, update vb. işlemlerin hastanemiz bünyesi dışında yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda ise, hastanemiz biyomedikal birimi ile irtibata geçilerek gerekli demontaj ve kargo işlemlerinde görüşülecektir. Bu servis işlemi ise en fazla 5 işgünü içerisinde tamamlanmalıdır.
10.	Söz konusu sisteme yapılan her türlü işlem en az 1 yıl boyunca yüklenici firma garantisi dahilindedir. Bu nedenle sözleşme sonrası yaşanabilecek yazılımsal her türlü problem internet üzerinden uzak masaüstü bağlantısı ile ücretsiz olarak giderilecektir.
11.	Bakımlar hasta tedavilerini aksatmayacak şekilde, uygun gün ve saatlerde (Haftaiçi 08:00 – 17:00 saatleri arası) yapılacaktır. 
12.	Bakım-onarım sonucunda cihazlarda fonksiyon kaybı olmayacak veya öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
13.	Bakım-onarım ve kalibrasyonlar sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlardan ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasından yüklenici firma sorumludur.
14.	Yüklenici firmanın hatası sonucu oluşacak eksik ve kusurlu işlerden yüklenici firma sorumludur. Ayrıca,
•	Sistemde kullanılan cihazların en güncel yazılımı yüklenmelidir.
•	Hasta kayıtları ile hekim ayarlarının kaydedilmesi
•	Hasta kayıtları ile hekim ayarlarının geri yüklenmesi
•	Sistemin çalışması için gerekli programın kurulumu ile kullanıcı eğitimi
•	Elektrodların kontrolü de sözleşme kapsamındadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa