TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (47506493738 TUĞBA BİÇER)
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
52112
: 19/986
Alım No
:
:
:
:
25.04.2019
Talep Edilen Hasta
TUĞBA BİÇER
:
26.04.2019 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
RADYOLOJİ KATETER, HEMODİYALİZ,  TÜNELLİ, AYRIK/SİMETRİK UÇLU, ERİŞKİN  42CM
1,00
ADET
2
GR1287

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

KATETER, SANTRAL VENÖZ DİYALİZ, KALICI, AYRIK/SİMETRİK
UÇLU GR1287 teknik şartnamesi
1. Set içinde dilatör, venöz iğne, kılavuz tel, peelaway sheath, scalpel bulunmalıdır.
2. dilatörün radyoopak olması gerekir. Floroskopik görünürlüğü yüksek olan sistemler
olmalıdır.
3. Kateterin her iki ayrık ucunda ve yan duvarlarında delikleri olmalıdır. Delikler kan
alış-verişini diyaliz sırasında sorunsuz olarak yapma kapasitesine sahip olmalıdır.
4. Kateterler 14F-15F olmalı, uçtan cuffa kadar 42±2 55±2cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kateterin ucu yeterince yumuşak ve atravmatik olmalıdır.
6. Kateter gövdeden kıvrımlı olmalıdır. Bu özelliği ile resirkülasyon ve tıkanma oranı en
aza imdirilmiş olmalıdır.
7. Kateter kapakları, kapağı açmadan enjeksiyonu sağlayacak şekilde silikonlu olmalıdır.
8. Kateterin ucu ayrık olmalıdır.
9. Kateterin oluştuğu kit şeffaf ambalajla kaplı olmalıdır.
10. Kateter yapıldığı malzeme karbotan olmalıdır.
11. Kateter üzerinde bir adet cuff bulunmalıdır. Bu cuff hastayı en az travmatize edecek
boyutlarda olmalıdır
12. Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde
uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası,
sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
13. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
14. Firma eldeki kateterleri istenilen ölçülerdeki kateterlerle değiştirmeyi taahhüt
etmelidir.
15. İstekliler teklif edilen malzemenin dökümanda belirtilen şartlara uygunluğunu teyit
etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numusenini ve varsa ayrıntılı teknik
bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini teslim edeceklerdir.
16. İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune ve şartname
şartlarının hepsine uyduğunu gösterir belge getirmelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa