TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Çocuk Cerrahisi Polikliniği İçin 6 Kalem Demirbaş Alımı 53086
ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
53086
: 19/1409
Alım No
:
:
:
:
21.06.2019
26.06.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
ROTH-NET POLİP İÇİN FİLELİ SNARE
1,00
ADET
1
ROTH-NET FİLELİ SNARE
1,00
ADET
2
ROTATABLE YABANCI CİSİM YAKALAMA  BASKETİ
1,00
ADET
3
YABANCI CİSİM FORCEPS DÖRT TELLİ
1,00
ADET
4
REUSABLE ROTATABLE OVAL POLİPEKTOMİ SNARE
1,00
ADET
5
YABANCI CİSİM FORCEPS
1,00
ADET
6

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

ROTH-NET (POLİP İÇİN) FİLELİ SNARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Polip çıkartmak amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Filenin yapısı polipleri tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan poliplerin tekrar düşmemesi amaçlı fileye yapışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3.	Optimum bir patalojik inceleme için hasarsız olarak çıkartılabilecek özellikte olmalıdır.
4.	Snare disposable olmalıdır.
5.	Filenin kılıf çapı sadece polip amaçlı 2.5 mm. kılıf çapında olmalıdır. Kılıf uzunluğu 230 cm olmalıdır.
6.	Filenin yaklaşık ölçüsü sadece polip çıkarmak amaçlı3 x 6 cm olmalıdır.
7.	Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır.
8.	File,  birden fazla polipi toplayarak çıkarabilecek nitelikte olmalıdır.
9.	File tek elle manipulasyona izin verecek yapıda olmalıdır.y
10.	File prosedür esnasında görüntülemeye olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
11.	 Her ürün ile beraber bir adet endoboot verilmelidir. 
12.	Filenin Uluslar arası kalite belgelerinden (CE-FDA) en az birine sahip olmalıdır.

2

ROTH-NET FİLELİ SNARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Polip ve Yabancı cisim çıkartmak amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Filenin yapısı polip ve yabancı cisimleri kolaylıkla tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan cisimlerin tekrar düşmemesi amaçlı fileye yapışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3.	Optimum bir patalojik inceleme için hasarsız olarak çıkartılabilecek özellikte olmalıdır.
4.	Snare disposable olmalıdır.
5.	Filenin kılıf çapı 2.5 mm.olmalıdır. Kılıf uzunluğu 230 cm olmalıdır.
6.	Filenin yaklaşık ölçüsü 4,0 x 5,5 cm. olmalıdır.
7.	Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır.
8.	File, dayanıklı şekle ve yapıya sahip olmalıdır.
9.	File tek elle manipulasyona izin verecek yapıda olmalıdır.m
10.	File prosedür esnasında görüntülemeye olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.y
11.	Filenin Uluslar arası kalite belgelerinden (CE-FDA) en az birine sahip olmalıdır.

ROTATABLE YABANCI CİSİM YAKALAMA BASKETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Basket yabancı cismi daha iyi yakalayabilmek için dönebilme özelliğine sahip olmalıdır.
2.	Fileli snare ve forcepslerin yakalayamayacağı kesici maddeleri çıkarmak için tasarlanmış olmalıdır.
3.	Basket tek kullanımlık olmalıdır.
4.	Basket çapları kılıf çapı 2,5 mm uzunluğu 230 cm basket ölçüleri 35 mm x 60 mm ölçülerinde olmalıdır.
5.	Basket yapısı altıgen şeklinde olmalıdır.
6.	Basket kateter ucu lezyon içerisinde daha iyi ilerleyebilmesi için mermimsi yapıda olmalıdır.
7.	Her bir ürün ile beraber bir adet biyopsi kanal kapağı verilmelidir.
8.	Malzemeler orijinal, şeffaf ambalajlarında yer almalıdır.
9.	Malzemenin uluslararası kalite standartlarına uygunluğu olmalıdır.

         4

YABANCI CİSİM FORCEPSİ (DÖRT TELLİ) 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Yabancı Cisim Forcepsi yabancı cisimleri yakalayıp çıkartmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Forceps disposable olmalıdır.
3.	Forceps'in  çapı 2.5 mm, uzunluğu 160 cm olmalıdır.
4.	Forceps plastik tutma ve kavrama yapısı kolay handle ile birlikte verilmelidir.
5.	Forceps’in gövdesi plastik olmalıdır. 
6.	Tel yapısı, uç kısımları içe dönük ve atraumatik yapıda olmalıdır.
7.	Malzemenin uç yapısı yabancı cisimleri ve polipleri rahat bir şekilde yakalayabilmesi için 4 telli şekilde olmalıdır.
8.	Yabancı cisim çıkarma işleminde tutuşu daha da güçlendirmek için tellerin yapısı asimetrik olmalıdır.
9.	Malzemenin UBB Barkod Numarası olmalıdır.
10.	Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

                                                                                                                               5

REUSABLE ROTATABLE OVAL
POLİPEKTOMİ SNARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Snare polip çıkartma işlemi sırasında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

2.Snare’in dış çapı 1,8 mm olmalıdır.

3.Snare çok kullanımlık olmalıdır.

4.Snare uzunluğu 230cm olmalıdır.

5.Polipektomi snare , handle ve şaftı ayrı ayrı paketlerde olmalıdır.

6. Snare, oval yapıda ve kullanım kolaylığı için rotatable olmalıdır.

7.Snare’ın çapı kullanıcının isteğine göre 20-25-30-35 mm olmalıdır. 

8. Her bir snare için bir adet giriş tüpü verilmelidir.

9. Snare steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

10. Her bir malzemeyle beraber bir adet endoskopik biyopsi valfi verilmelidir

11.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. 

6

YABANCI CİSİM FORCEPSİ 

1.Yabancı Cisim Forcepsi yabancı cisimleri yakalayıp çıkartmak için gastroskop-Kolonoskop cihazları  ile birlikte  kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Forceps Reusable ( Çok kullanımlık) olmalıdır.

3. Forceps'in  çapı  1.8-2.3 mm ,uzunluğu  180-230 cm olmalıdır.

4. Forceps handle ile birlikte verilmelidir.

5. Forceps'in gövdesi paslanmaz çelik olmalıdır.

6. Malzemenin uç yapısı yabancı cisimleri ve polipleri rahat bir şekilde yakalayabilmesi için 3- 4-5 telli şekilde olmalıdır.

7. Uç yapısı, “Kanca” adı verilen özel şekilde olmalıdır.

7. Malzemenin UBB Barkod Numarası olmalıdır.

8. Her bir malzeme ile beraber bölümün cihaz markasına (Olympus, Pentax, Fujinon) uygun olan biyopsi çalışma kanal kapağı verilmelidir.

9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa