TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Beyin Ve Sinir Cerrahisi Servisi İçin 3 Kalem Malzeme Alımı 53499
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
53499
: 19/1651
Alım No
:
:
:
:
27.08.2019
05.09.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
KRANİYOPLASTİ KİTLERİ (AKRİLİKLER/HİDROKSİAPATİT/BTCP)
5,00
ADET
1
KN1006
XENOGREFT ÖZEL BİÇİMLENDİRİLMİŞ,  FASİYALAR/MEMBRANLAR, PERİKARD        12,1-30 CM2
5,00
ADET
2
HG1070
YÜKSEK DEVİRLİ  MOTOR UÇLARI  KRANİYOTOMİ İÇİN KESİCİ UÇLAR  (PEDİATRİK)
20,00
ADET
3
KN1025

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

CRANİOPLASTİK KİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.Çimento, kranial defektlere uygulama için özel olarak hazırlanmış olmalıdır.
2.Pakette iki adet 30g’lık methymethacrylate toz ve 2 adet 17ml’lik methylmathacrylate
sıvı içeren ampul olmalıdır.Bunların bileşimi;
 Toz kısmı %79.6 w/w oranında Metil Metakrilat Polimer içermelidir.
 Toz kısmı %19.9w/w oranında Metil Metakrilat-stiren kopolimer içermelidir.
 Toz kısmı %0.5w/w oranında Benzoil peroksit içermelidir.
 Sıvı kısmı %95.05v/v oranında Metil Metakrilat monomer içermelidir.
 Sıvı kısmı %4.28v/v oranında Etilen dimetakrilat monomer içermelidir.
 Sıvı kısmı %0.67v/v oranında Dimetil p-toluidin içermelidir.
 Sıvı kısmı 20!5 ppm Hydroquinone içermelidir.
 Sıvı kısmı 12 ppm 4-metoksifenol içermelidir
3. Çimento oda ısısında (23 C) maksimum 6 dakikada hamur kıvamına gelmelidir.
4. 23 C de 5-12 dakika çalışma süresi ve 14-20 dakika arası donma süresi haiz olmalıdır.
5. Bir pakette iki adet 30gr’lık toz ve 2 adet 17ml sıvısı olmalıdır.

DURAFORM
TEKNİK ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. Dura materyali sütürsüz olarak kullanılabilir, gerektiğinde sütürlenebilir.
2. Kolay ve hızlı kullanılır.
3. Dura materyali kollojen bir yapıda ve Bovin Kaynaklıdır.
4. Dura materyali, insan dokusuna uygundur, naturel dokuya uyum problemi yoktur
ve uyum sürece hızlıdır.
5. Dura materyalinin spesifik uygulamalar için farklı boyutları olmalıdır.
(2,5*2,5 / 5*5cm / 2,5*7,5cm - 7,5*7,5cm / 10*12,5 cm)
6. Dura materyali sızdırmaz olmalıdır.
7. Dura materyali uygulandığı yerde absorbe olurken yeni doğal dura oluşumunu
sağlar. Yaklaşık 3-6 ay içerisinde yeni dura oluşumu gerçekleşir.
8. Dura materyali uygulandığı yerde dokuya uyum sağlarken hacim kaybetmez
büyüyüp, küçülmez.
9. Dura materyalinin her iki yüzeyi de kullanılabilir.
10. Dura materyali aynı zamanda spinal adhezyon bariyeri olarak da kullanılabilir.
11. CE ve FDA onayı vardır.

ELEKTRİKLİ YÜKSEK DEVİRLİ KRANİOTOM UCU VE DRİLL

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve driller hastanemiz demirbaşında kayıtlı
bulunan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam
uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite
kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve drillerin üzerinde kod numarası yazılı
olmalıdır.
3. Yüksek devirli kraniotom ucu ve driller steril ambalajında, ayrıca plastik bir tüp
içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer
almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek
devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya
sahip olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli kraniotom uçları carbide’den imal edilmiş olmalıdır.
6. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer
adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve
kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç, transnazal uç çeşitlerini de
içermelidir.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa