TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
53899
: 19/1461
Alım No
:
:
:
:
01.07.2019
03.07.2019 15:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ
1,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

53899 MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

	Konu: Hastanemizde Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’ne kurulumu planlanan 8 adet Philips marka MX800 model hastabaşı monitörünün merkezi noktadan izlenenilirliği için gerekli olan her türlü network bağlantısı, bilgisayar, yazılım, montaj ekipmanları ile her türlü aksesuarın yüklenici tarafından temin edilerek kurumumuza tam fonksiyonlu çalışır şekilde teslim edilmesidir.
 
•	Tıbbi ve Teknik Özellikler
1.	Merkezi monitör sistemi Philips marka MX800 model hastabaşı monitörler ile uyumlu çalışabilmelidir.
2.	Cihaz aynı anda en az 7 hastayı ve sadece seçilen tek hastayı ve bu hastaya ait tüm parametreleri görüntüleyebilmelidir.
3.	Merkezi izleme ünitesi monitörizasyon konfigürasyonu görüntü formatları, alarm özelliği ve hasta verilerini görüntüleme özelliğine sahip olmalıdır.
4.	Merkezi izleme ünitesi yazılımları güncellenebilir olmalıdır.
5.	Her bir merkezi izleme ünitesi aşağıdaki alt ünitelerden oluşmalıdır:  
a.	Bilgisayar ünitesi 
b.	Merkezi izleme ünitesi yazılımı
6.	Hasta başı monitörleri ve merkezi monitör cihazı hastanede mevcut Ethernet tipi ağa uyumlu olmalı ve TCP/IP tipi haberleşme protokolü ile haberleşebilmelidir.
7.	Teklif edilen Merkezi Sisteminin her bir ünitesinde en az bir adet 19” renkli ekrana sahip olmalıdır
8.	Cihaz üzerindeki tüm kontroller klavye ve mouse ile yapılabilmelidir.
9.	Cihazın klavyesi yardımıyla görüntülenen hastalara ait isim, yaş girilebilmeli ve bu bilgiler ekranda görüntülenebilmelidir.
10.	Cihaz hastada oluşan alarmları oluştuğu parametreye ait nümerik değeri göze çarpıcı bir biçimde görüntülemeli ve aynı anda sesli alarm vererek kullanıcıyı uyarmalıdır.
11.	Cihaz, bağlanan hasta başı monitörünün özelliklerine bağlı olarak 24 saatlik trendi gösterebilmeli ve ekranında liste halinde görünebilmelidir ayrıca en az 24 saatlik Full Disclosure özelliği olmalıdır. 
12.	Merkezi monitör sisteminde Full Disclosure EKG bilgisi hafızasında saklanabilmelidir. Bu programla EKG dalga formunun incelenen bölümüne odaklanabilme imkânı olmalıdır.
13.	Merkezi monitör sisteminin kurulabilmesi için gerekli tüm ağ altyapısı (kablolama vs), monitör montaj aparatlarının temini ve monitörlerin uygun şartlarda (üniteye veya duvara) takılması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Bu işlemler için gerekli olabilecek her türlü malzeme, cihaz, aparat ve donanımları kurumumuz temin etmeyecektir.

•	Teknik Şartname Genel Hükümleri
1.	Yüklenici, sistemin kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesine ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından İdarenin belirleyeceği sayıda elemana en az 2 (iki) gün ücretsiz eğitim verecektir.
2.	Sisteme ait cihazlar (modem, bilgisayar, klavye, ekran vb.) hiç kullanılmamış ambalajında teslim edilecektir. Daha önce demo amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.
3.	İstekli firmalar teklif vermeden önce hastane İdaresi bilgisinde sistemin kurulacağı yeri görebilirler.
4.	Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik Özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği yüklenici ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.
5.	İstekliler, teklifleri ile birlikte sistemin tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği katalog, broşür vb. diğer belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İstekliler ayrıca Teknik Şartnameye cevap hazırlayarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İstekliler Teknik Şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır, sistemin her ünitesinin özelliklerini gösterecek yeterli düzeyde cevap vereceklerdir. Teknik Şartnameye cevapta İstekliler, Teknik Şartnamede istenen kriterleri nasıl sağlayacaklarını açıklayacaklardır. Teknik Şartnameye cevapta "Okunmuş, Anlaşılmış, Kabul Edilmiştir” gibi yazılı cevaplar kabul edilmeyecektir. Boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede "Karşılanamıyor” olarak değerlendirilip İsteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6.	Teklif edilecek sisteme ait UBB belgeleri ihale dosyasında mevcut olmalıdır. UBB belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7.	İhaleyi alan firma cihazın teslimi sırasında cihaz için Türkçe veya İngilizce kullanım kılavuzu ve servis manueli vermelidir.

•	Teknik Servis ve Garanti
1.	Sistem ve sisteme ait cihazlar en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrı ayrı verilecektir. Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 8 saat içinde arızaya müdahale edilecek ve en çok 3 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır
2.	Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve arızalı geçen her fazla gün için cezai  (sözleşme bedelinin % 1 i) müeyyide uygulanacaktır. 
3.	Satıcı firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgeleyecektir  (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları vb.). 
4.	İthalatçı firma ve/veya ihaleye giren firma teklif edilen sistem için en az 10 (on) yıl süre ile ücret mukabili destek ve yedek parça garantisi verilmelidir. 
5.	Sistemin Türkiye ana distribütör firmasının Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” olmalıdır. 
6.	Cihazda herhangi bir arıza olması durumunda Biyomedikal Birimi durumu mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:30 – 17:00 arası, resmi tatiller ve Bayramlar hariç) Yükleniciye telefon, cep telefonu, faks veya e-mail ile bildirilecek, yüklenici sözleşme şartlarına uygun olarak 8 (sekiz) saat içerisinde arızaya yerinde veya uzak bağlantı yöntemiyle müdahale edecektir.

•	Kabul ve Muayene
1.	Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.  Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. 
2.	Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın testlerin yapılması istenebilir, bu durumda gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır. 
3.	Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. 
4.	Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edecektir.

•	Montaj
1.	Firma sistem ve sisteme ait cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

•	Eğitim
1.	İstekliler, teklif ettiği cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını teklif dosyasında vermelidir.  
2.	Yüklenici, kurumun belirleyeceği elemanları, cihazın tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanabilir birer kullanıcı olarak ücretsiz eğitmekle yükümlüdür. Söz konusu bu eğitimler cihazın satın alma işlemleri başladıktan sonra başlar ve kullanıcılar cihazı hatasız bir şekilde kullanır hale gelip, cihaz teslim alındıktan sonra sona erer. 
3.	Yüklenici, cihazın periyodik bakım ve onarım işlemlerinin hangi koşullarda, hangi sıklıkla tekrarlanması gerektiğini, bu işlemler için ne gibi teçhizata (cihaz, alet, kalibrasyon kiti, vb) gerek olduğunu liste halinde, cihazların teslimatı sırasında Biyomedikal Birimine teslim edecektir. Cihaz periyodik bakım ve kalibrasyon gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır. 
4.	 Yüklenici, teklif ettikleri cihaza ait, ömürlü ve istatistiksel olarak sık arıza veren yedek parçalarının cihazın satın alındığı tarihteki fiyat listesini (döviz cinsinden ) ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 
5.	Yüklenici Biyomedikal Birimi tarafından belirlenen personellere cihazın her türlü periyodik bakım ve onarımını yapabilecek nitelikte, başlangıç seviyede teknik eğitim vermekle yükümlüdür. Bu eğitimle ilgili tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacak ve eğitim sonunda Biyomedikal Birimi personelleri adlarına düzenlenmiş “Teknik Servis Eğitim Sertifikası” verilecektir. Söz konusu bu teknik eğitimi cihazın kesin kabulünden önce tamamlamış olacaktır. 
6.	Yüklenici satacağı sisteme ait şifreler, blok devre şemalarını, bileşen parça listelerini, bakım ve onarımında kullanılacak belgeleri, arıza tespit ve takip dokümanları ile bu dokümanların dijital kopyalarını (kullanıcı kılavuzları ve servis el kitapları) her cihaz için Türkçe ve İngilizce 2 (iki) nüshasını ve mevcut durumlarda ise cihazlara ait her türlü yazılım CD/DVD orijinal kopyalarını Biyomedikal Birimine ücretsiz olarak verecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa