TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
Genel Cerrahi Polikliniği İçin 1 Kalem Malzeme Alımı 53908
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
53908
: 19/1459
Alım No
:
:
:
:
01.07.2019
04.07.2019

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
SNOW BİÇİMLENDİRİLMİŞ ÖRGÜSÜZ OKSİDE  REJENERE SELÜLOZ HEMOSTAT
20,00
ADET
1
OR4505

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

SNOW BİÇİMLENDİRİLMİŞ ÖRGÜSÜZ OKSİDE REJENERE SELULOZ HEMOSTAT                      TEKNİK ÖZELLİĞİ

1.1	Hammaddesi, rayon fiberden üretilmiş okside edilmiş rejenere selülozdür. (polyoxyanhydro glucoronic acid)
1.2	Yapısı biçimlendirilmiş örgüsüz fibrillar formda, tek kattan oluşur.
1.1	Kesildiğinde ya da uygulama esnasında dağılmaz.
1.2	Laparoskopik cerrahide kullanıma uygundur ve  5 mm trokardan kolayca geçebilmektedir. 
1.3	Sütür ile sabitlenebilir ve sütür geçişinde dağılma ve yırtılma yapmaz. 
1.4	Ameliyat esnasında tekrar tekrar pozisyonlandırılabilir, istendiğinde dokudan kolayca çıkarılabilmektedir. 
1.5	Düzgün olmayan yüzeylere uygulanabilir ve  eldivene ve cerrahi aletlere yapışmaz.
1.6	Ürün kullanım sırasında  vazokonstrüksiyonu hızlandırarak, %100 güvenli hemostaz sağlar.
1.7	Okside rejenere selülöz yapılı bu malzeme, kuru ortamda neutral pH’a sahip olup, kanla temas halindeyken  ortamın pH seviyesini düşürür ve  ortamın 24 saat sonraki pH’ı maksimum 4’tür.
1.8	Bakterisidal etkinliği, in-vivo ve  in-vitro çalışmalarla gösterilmektedir. Log-redüksiyon yöntemiyle yapılmış bir çalışmada, cerrahi alan enfeksiyonlarına en çok neden olan bakteri tiplerinden, Methisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae (PRSP), Vankomisine dirençli Enterococcus (VRE), Methisiline dirençliStaphylococcus epidermidis (MRSE) ve  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus, Streptococcus pyogenes Group A, Streptococcus pyogenes Group B, Streptococcus salivarius, Branhamella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Lactobacillus sp., Salmonella enteritidis, Shigella dysenteriae, Serratia marcescens, Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Bacteriodes fragilis, Enterococcus, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Proteus mirabilis  bakteri türlerine karşı bakterisidal etkilidir.
1.9	Malzeme paketten çıktığında sert değildir. Homojen dokuma yapısı sayesinde kolayca parçalanmaz   ve uygulama esnasında; sıvı (kan veya su) ile temas ettiğinde jelleşme, özelliği gösterir. Kütle baskısı oluşturmaz.
1.10	7-14 gün içerisinde absorbe olur.
1.11	Gama ışını ile steril edilmiştir.
1.12	Ürün dokuların etrafında sarıldığında daha iyi mekanik dayanım gösterebilecek ve ıslak operatif koşullar altında konumu değiştirildiğinde dahi iyi uygulama özelliği sergiler. Bunun sağlanması için ürünün Karboksil içeriği USP standart aralığı olan 18 – 24 ağırlığı yüzdesi içindedir.
1.13	Malzemenin boyutları 2.5 cm x 5.2 cm, 10.2 cm x 5.2 cm, 10.2 cm x 10.2 cm dir. 
AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME   

2.1	Ürünün raf ömrü 3 yıldır ve 250C oda sıcaklığında saklanabilir.
2.2	Ürünler tek tek steril paketler halindedir. 
2.3	Birim Ambalaj: Ürünler tek ambalaj içerisinde, kontaminasyona sebep olmamak için ambalajı soyulabilir nitelikte ambalajdan oluşur, ambalaj açıldıktan sonra masa üzerinde diğer malzemeler ile karışmaması için iç ambalaj üzerinde ürün ile ilgili ürün ismi, ölçü bilgisi, steril ibaresi ve hammade bilgiler bulunur.  
2.4	Makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilir, iç ambalaj ürünün su, nem ve diğer dış etkenlerden korunması amacıyla tyvek ile sarılmıştır, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmemiştir.
2.5	Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmıştır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle bulunmamaktadır.

a)	Ürün ticari ismi
b)	Hammadde bilgisi 
c)	Ürün adedi
d)	Ürünün Ölçüleri
e)	Saklama koşulu ile ilgili işaretleme 
f)	Ürün renk işaretlemesi 
g)	Ürün katalog numarası
h)	Lot numarası
i)	Son kullanım tarihi
j)	Üretici firma adı ve adresi
k)	Steril yöntemi ve steril ibaresi
l)	Ürünün izlenebilirliği için ürün barkodunun (çizgi ve Kare barkod) ambalaj üzerinde bulunması
m)	TİTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu  

ÖZEL HÜKÜMLER 

İhaleye katılan firmaların ihale tarihine istinaden ihale evrakları ile birlikte bu kalem için ilgili dosyasında sunması gereken belgeler ve durumlar:

3.1	İthal ürünler için ithal belgesi ve üretici firma tarafından verilmiş distribütörlük veya bu distribütörce verilmiş yetkili bayilik belgesi olmalıdır. 
3.2	Yerli ürünler için üretici firmaca verilmiş yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
3.3	Ürün güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, kalitesi, parçalanmaması, kanama durdurma süresi, kan ile temasın da jelleşmemesi ve sertleşmemesi,cerrahi aletlere ve eldivenlere yapışmaması birinci dereceden önem arz ettiğinden tercih sebebidir.
3.4	İhaleye giren her firma teklif ettikleri malzemenin orijinal kataloglarını,Türkçe yazılmış prospektüslerini ihale zarfında bulundurmalıdır.
3.5	1.5 maddesinde ismileri bulunan bakterilere karşı kanıtlanmış bakterisidal etkiye sahip (Bu bakterilere karşı hasta üzerindeki etkinliği invivo çalışmalar ile ispatlanmış)olmalıdır. Bu durumu belgeleyemeyen firmalar hasta sağlığı ve güvenliği acısından ihale dışı bırakılacaktır. 
3.6	Firma hangi ürünü teklif ediyorsa teklif mektubunda markasını (üretici firmasını) belirtmek zorundadır aksi takdirde teklifi ihale dışı bırakılacaktır. 
1 adet numune getirilecek  ve numuneler test edilecek ve kullanıma uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.( gerektiği taktirde ek numune talep edilebilir)

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa