TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
AMELİYATHANE İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
AMELİYATHANE
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
55374
: 19/1625
Alım No
:
:
:
:
20.08.2019
22.08.2019
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
HEMOVAK DREN VE  REZERVUARI,POLİVİNİLKLORÜR, 400 ML BİR  TROKARLI, 14CH
500,00
ADET
1
OR1640
CİLT TEMİZLEYİCİ 1 LİTRE (SIVI SABUN).
200,00
LİTRE
2
"HEKİM KORUYUCU MASKE (TEK  KULLANIMLIK).
250,00
ADET
3
"BİSTÜRİ UCU NO:11
3.000,00
ADET
4
PENROZ DREN SİLİKONLU 3/8
200,00
ADET
5
OR1680

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa
            
1.KALEM: HEMOVAC DREN (TEK TROKARLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Set toplama kabı olan Körük, Trokarlı Dren, bağlantı hortumuna bağlı Y- Konnektörlü olmak üzere 3 ayrı parçadan oluşmalıdır.
2.	Malzemenin körüklü haznesi 400-500 ml. Sıvı alabilecek kapasitede olmalıdır.
3.	Setin Körük kısmı Polietilen'den bağlantı hortumu PolivynilChloride'den Dreni 100 cm uzunluğunda Medikal Dereceli PVC'den imal edilmiş olup tekli kullanıma uygun olmalıdır. 1 adet Trokarı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4.	Bağlantı hortumunun her dren kalınlığına uyumlu olan kesilebilir y- konnektörü bulunmalıdır.
5.	Körüklü hazne sıkıştırıldığında negatif basınç oluşmalıdır.                                    
6.	Bağlantı hortumunun uzunluğu 125 cm olmalıdır ve ek olarak hava kaçışını önlemek amaçlı seviyelendirilmiş bir klempi bulunmalıdır.
7.	Dren, röntgenle bulunduğu yeri belirlemek ve vücutta 3 haftaya kadar dokularla kaynaşma yapmadan, travmatize etmeden kalabilmesi amacıyla yeşil X ışını radyo opak çizgili olmalıdır.
8.	Hemovakta tıkanma olmaması, ameliyat yarasının kısa sürede iyileşebilmesi için  dren, yerleştirildiği yaranın her kısmından eşit miktarda sıvıyı çekebilmeli, bunun için dren üzerindeki deliklerin derecelendirilmiş olması gerekmektedir.
9.	Vakum özelliği iyi olmalıdır.
10.	Dren üzerinde bulunan deliklerden vakum kaynağına yakın olanlar en küçük, yara içerisinde yer alan drenler ise en büyük delik olacak şekilde derecelenmiş olmalıdır.
11.	 Dokuların travma edilmemesi için drenlerin uç kısmı yuvarlatılmış olmalıdır.
12.	 Drenlerin doku içerisindeki derinlik rahatlıkla belirlenebilmesi için; derin de deliklerin bulunduğu kısımlardan itibaren 20 mm,40 ve 60 mm olarak işaretlenmiş siyah çizgiler bulunmalıdır.
13.	 Drenler anti king ve anti asidik özelik göstermelidirler.
14.	 Set, Etilen Oksit ile sterilize edilmiş çift ambalajlarda sunulmalıdır.
15.	Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
16.	Son kullanma tarihi depoya teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.
17.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
18.	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
19.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
20.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından veya (ÜTS) den  alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
21.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB veya ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
22.	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB veya ÜTS Kodunun ve isimlerinin, fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
23.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
24.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
25.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
26.	TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu veya ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
27.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır
28.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
29.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 10 (beş) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

2- KALEM : KLORHEKSİDİN GLUKONATLI ANTİSEPTiK SIVI SABUN ŞARTNAMESİ

1.	Ürün % 4 klorheksidin glukonat, izopropil alkol ve yumuşatıcı içermelidir.
2.	Antiseptik madde geniş spektrumlu olmalı ve hızlı etki etmeli, bakterisidal, virusidal, fungusidal özelliklere sahip olmalıdır.
3.	1000 ml'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde, plastik 
şişelerde orijinal ambalajlanmış ve kontaminasyonu engellemek için pompalar ambalajlı olmalıdır. 
4.	Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır.
5.	Cildi boyamamalı, kozmetik açıdan uygun olmalıdır.
6.	Ellerde alerjik reaksiyona ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
7.	Tüm numuneler tahriş etmeme özelliği açısından test edilecektir. En az 5 farklı kullanıcı tarafından test edilecek ve bunlar arasından en az tahrişe neden olduğu belirlenen numune seçilecektir.
8.	Her 50 adet (1000ml) sabuna 1 adet koruyucu krem ücretsiz olarak verilmelidir.
9.	Duvara monte edilmeye uygun 25 adet aplikatör bedelsiz olarak verilmelidir.
10.	İhaleye 2 adet numune getirmelidir. 
11.	Satın alınan solüsyon kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir                      
12.	Biosidal ürünün güvenlik formuna sahip olmalı ve belgelenmelidir. Bu form teklifle birlikte verilmelidir.
13.	Tüm ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etiketlerde (etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat ve seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi)tükçeyazılmış olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kabarmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.                            
14.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
15.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
16.	Fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.
17.	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı, teslim edilen ürünün son kullanma tarihleri karışık olmamalıdır.
18.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir. 
19.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir (Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
20.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
21.	Gerek görülmesi halinde ürüne solüsyon analizi yaptırılacak, analiz gideri firma tarafından karşılanacak, analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından karşılanacaktır.

3. KALEM : HEKİM KORUYUCU MASKE (TEK KULLANIMLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Tek kullanımlık olmalıdır
2.	Yüzü tam olarak koruma özelliğine sahip olmalıdır.
3.	Gözlük kullanan hekimlerle rahatlıkla kullanabileceği yapıda olmalıdır.
4.	İki ana bölümden oluşmalıdır, alın bandı ve sper.
5.	Alın bandı ip bağlama seviyesinde tüm kullanıcılara ayarlanabilmelidir.
6.	Alın bandı ter emici katman sayesinde uzun süre kullanımlarda hekime konfor sağlamalıdır.
7.	Sper polikarbonat içerikli olmalı hekim gözünü yormamalıdır.
8.	Sper verilen nefesten etkilenmemeli buğu yapmamlıdır.
9.	Sperin yan ve alt kenarları biyeli olmalı sperin üzerine gelen sıvıların damlamasını engellemelidir.
10.	Sper alın bandına özel lastik düğme sayesinde tütüulmalı ve istenilen açıya ayarlanabilmelidir.
11.	Sperin iki yüzeyide koruyucu film kaplı olmalı kullanım süresi hekim tarafından çıkarılabilmelidir.
12.	İhaleye yeterli miktarda (8 ADET)numune getirilmelidir.
13.	Satın alınan hekim koruyucu maske( tek kullanımlık) kontrol ve muayene edildikden sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.

4. KALEMLER BİSTÜRİ UCU (NO:11/12/15 /20/TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Kolay açılır alüminyum paketlerde olmalıdır. 
2.	Keskinliğini uzun süre muhafaza etmelidir.
3.	Cerrahi kesi alanında pürüzsüz bir kesi oluşturmalıdır.
4.	Paslanma olmalıdır.
5.	Tek kullanımlık olmalıdır.
6.	Bisturi; numarası ile uyumlu bisturi sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay
çıkartılabilmeli, kullanırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır.
7.	Bisturi dokuyu keserken kırılmamalı, dokuyu iyi kesmeli ve ameliyat süresince
keskinliğini kaybetmemelidir.
8.	Bıçak ağzındaki sertlik kenarı 3 mm kareye kadar yakınlıktaki yerler için karbon
çeliklerinde en az 800 VSD olmalıdır
9.	Bisturi ameliyatın sonuna kadar korozyona uğramamalı, parlaklılığını korumalı,
kararmamalıdır.
10.	Malzemeler karbon çeliğinden imal edilmiş olmalıdır.
11.	 Bisturinin paketi iki kat olmalı: Birinci kat, bisturinin paketi kesmesiniengelleyecek kalınlıkta alüminyum folyo olmalı. İkinci kat, alüminyum paketiniçinde bisturinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıtolmalıdır.
12.	 Ambalajların üzerinde: 
a.	Bisturinin numarası,
b.	Bisturinin şekli,
c.	Son kullanma tarihi, 
d.	Lot numarası,
e.	Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti,
f.	 Türkçe etiketi, 
g.	Sterilizasyon şekli ve tarihi olmalıdır.
13.	Bisturi paketi açılırken kolay açılmalı, yırtılmamalıdır.
14.	 Her bıçak ağzı ayrı ayrı steril paketlerde olmalıdır.
15.	En az 100 adetlik paketlerde olmalıdır.
16.	Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak şekilde olmalıdır.
17.	Bisturi paketi açıldığında iç paket de açılmalı, iç paket bisturiye yapışık olmamalı,bisturi steril sahaya kolay düşmelidir.
18.	Teklif veren firma istenilen numaralardan  en az 20(yirmi) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.Numuneler 3(üç)gün içinde  ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
19.	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç)yıl olmalıdır. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
20.	T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
21.	Fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.
22.	Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.
23.	Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
24.	Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir

5. KALEM SİLİKONLU PENROZ DREN TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Silikondan üretilmiş olmalıdır.
2.	Steril tekli paketlerde olmalıdır.
3.	Çeşitli ihtiyaçlara göre uygun 6mm, 7mm, 8mm, ebatlarda 25cm uzunluğunda  yassı olmalıdır.
4.	Dren üzerinde XR çizgisi bulunmalıdır.
5.	Poşetin tek tarafı şeffaf olmalıdır.
6.	Son kullanma tarihi depoya teslim tarihinden itibaren en az 5(beş) yıl olmalıdır.
7.	Pürüzsüz dış ve iç yüzeyi olmalıdır.
8.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
9.	Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
10.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
11.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
12.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13.	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
14.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
15.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
16.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
17.	TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
18.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır
19.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
20.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 5 ( beş) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa