TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIMI
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
55632
: 19/1655
Alım No
:
:
:
:
29.08.2019
03.09.2019
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
Sıra No
Resmi Kodu
EKST  NAZAL SPLİNT, TERMOPLASTİK (ORTA)
50,00
ADET
1
OR4970
ARCHBAR TELİ 0.4MM
50,00
ADET
2
OR5980
ARCHBAR ARKI 0.4MM
50,00
ADET
3
OR5970
"KLORHEKSİDİN/GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN  İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ, ORTA
100,00
ADET
4
OR4670

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1.KALEM

TERMOPLASTİK EXTERNAL NASAL SPLİNT

1-	Termoplastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
2-	Kaynamış suya atıldığında yumuşayarak kullanılmaya hazır hale gelmelidir.
3-	Splint kendinden yapışkanlı olmalıdır ve ıslanmaya dirençli olmalıdır.
4-	Splintle beraber pakette bir adet burunun orta bölgesine konulması için 4x50 mm uzunluğunda silikonumsu sünger olmalıdır.
5-	Termo plastik splintin arkasında mutlaka yapışkanlı bant olmalıdır. Arkasında yapışkanlı bant olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
6-	Bir kutuda yirmi adet olmalıdır.
7-	Orijinal paketinde olmalıdır.
8-	Termoplastik nasal splint orta boyda mevcut olmalıdır.

2. ve 3.KALEM

ARCH BAR ATELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	ARCH BAR ATELLERİ DİŞ DEFORMİTELERİNİN DÜZELTİLMESİ VEYA ALT ÜST KIRIKLARINDA TESPİT AMACI İLE KULLANMAYA UYGUN OLMALIDIR.
2.	ARCH BAR ATELLERİ OTOKLAV STERİLİZASYONUNA UYGUN PASLANMAZ ÇELİKTEN  YAPILMIŞ OLMALIDIR.
3.	ATELLER YAKLAŞIK 0.4-0.5 MM (SIFIR NOKTA DÖRT VEYA SIFIR NOKTA BEŞ MİLİMETRE) KALINLIKTA , YASSI VE ALT YÜZLERİNDE DİŞ KAVİSLERİNE UYGUN GİRİNTİLERİ VE GİRİNTİLER ARASINDA BAĞLAMA İÇİN KANCALARI BULUNMALIDIR.
4.	KOLAYCA ŞEKİLLENDİRİLEBİLECEK YUMUŞAKLIKTA OLACAKTIR.
5.	ARCH BAR ATELLERİ 1 (BİR) METRELİK RULOLAR HALİNDE OLACAKTIR.
  6.  Ürünlerin  TİTUBB’A/ÜTS’de Kayıt Bildirimi  Yapılmış  Ve Sağlık Bakanlığı’ndan  Onaylanmış Olmalıdır. ( bu belgeler teklif ile beraber  sunulmalıdır.

ARCH BAR BAĞLAMA TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	ARCH BAR LARI  TESBİTİ İÇİN KULLANILACAK OLMALIDIR.
2.	BAĞLAMA TELLERİ OTOKLAV STERİLİZASYONUNA UYGUN, YUMUŞAK, PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
3.	BAĞLAMA SIRASINDA TEL BÜKÜLÜRKEN KIRILMAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
4.	ÇELİK TELLER 0.3 MM (SIFIR NOKTA ÜÇ MİLİMETRE ) 4.0 MM ( SIFIR NOKTA DÖRT MİLİMETRE) 0.5 MM ( SIFIR NOKTA  BEŞ MİLİMETRE ) ÇAPLARINDA VE   10 MT(ON METRE) LİK RULOLAR HALİNDE OLMALIDIR.
5.	HANGİ BOYDAN NE KADAR İSTENECEĞİ İHTİYAÇ LİSTESİNE BELİRTİLECEKTİR.
6.	ÜRÜNLERİN TİTUBB’A/ÜTS’de Kayıt Bildirimi Yapılmış  Ve Sağlık Bakanlığı’ndan  Onaylanmış Olmalıdır. ( bu belgeler  teklif ile beraber sunulmalıdır.)

4.KALEM

ANTİSEPTİK TÜL GRAS SARGI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

•	Malzeme %0.5 oranında klorhekzidin asetat ihtiva eden yumuşak parafinle ile doyurulmuş, seyrek dokunmuş bir %100 pamuk ipliğinden yapılmış leno bezinden meydana gelmelidir.
•	Alüminyum poşetler içerisinde steril halde olacaktır.
•	Ebatları:  15 cm x 20 cm bulunmalıdır.
•	Sağlık bakanlığı ithal izin belgesi bulunmalıdır.
•	CE belgesi olacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa